**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер вида ТСР | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество |
| 21-01-01 | Однокомпонентные дренируемые калоприемники со встроенной плоской пластиной  | Дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного (30% от потребности) и прозрачного (70% от потребности) многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра; со встроенной плоской гипоаллергенной, гидроколлоидной, многослойной адгезивной пластиной круглой или четырехугольной формы. Размеры: стартовое вырезаемое отверстие под стому не более 19 мм, максимальное вырезаемое отверстие не менее 70 мм.  | 61 400 (штук) |
| 21-01-01 | Однокомпонентные дренируемые калоприемники со встроенной плоской пластиной | Дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра; со встроенной плоской гипоаллергенной гидроколлоидной, многослойной адгезивной пластиной, с вырезаемым отверстием под стому с диапазоном, включающим диапазон 10-35 мм. | 120 (штук) |
| 21-01-01 | Однокомпонентные дренируемые калоприемники со встроенной плоской пластиной | Дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром; со встроенной плоской гипоаллергенной гидроколлоидной, многослойной адгезивной пластиной. Размеры: максимальное вырезаемое отверстие под стому не менее 75 мм. | 180 (штук) |
| 21-01-01 | Однокомпонентные дренируемые калоприемники со встроенной плоской пластиной | Дренируемый стомный мешок неразъемный, из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с встроенным зажимом; со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с кольцом из микропористой пленки для дополнительной фиксации, с защитным покрытием и шаблоном для вырезания отверстий под стому. Максимально вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 80 мм. | 4 200 (штук) |
| 21-01-03 | Однокомпонентные недренируемые калоприемники со встроенной плоской пластиной | Недренируемый стомный мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с фильтром; со встроенной плоской гипоаллергенной, гидроколлоидной, многослойной адгезивной пластиной, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с максимальным вырезаемым отверстием под стому не менее 70 мм. | 3 700 (штук) |
| **Итого** | 69 600 (штук) |

Характеристики и основные требования к Специальным средствам при нарушении функции выделения должны соответствовать требованиям, указанным в государственных стандартах: - ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», - ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы».

Поставщик предоставляет Товар на территории Красноярского края непосредственно Получателю по домашнему адресу или в пункте выдачи Поставщика (при необходимости) в срок, не превышающий 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра. Реестры направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок от инвалидов. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру инвалидов – не позднее 01 ноября 2021 года

Предоставление Поставщиком документов на оплату, в течение действия государственного контракта, но не позднее 08 ноября 2021 года.

Срок годности Товара на момент выдачи изделий Получателю должен быть не менее 1 года.