Техническое задание

на поставку закупки бюстгальтеров (лифов-креплений) для фиксации экзопротезов молочной железы для обеспечения инвалидов в 2021 году.

1. Требования к количеству.

Количество поставляемых изделий составляет 2500 (Две тысячи пятьсот) шт.

2. Требования к поставляемым изделиям.

 Изделия должны отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) технической документации и сертификатам качества завода-изготовителя (при наличии), санитарно-эпидемиологическим заключениям действительны на территории России, относящимся к показателям описываемого объекта закупки.

Изделия компенсируют имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечают медицинским и социальным требованиям: безопасность кожных покровов, эстетичность, простота пользования.

Изделия должны быть надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Прием получателей (снятие мерок, примерка, и т.д.), выдача изделий должна быть осуществлена на территории Самарской области, при необходимости – по месту жительства инвалидов, при наличии направлений Заказчика.

 Гарантийный срок на выдаваемые изделия должен составлять не менее 40 дней.

3.Требования к техническим характеристикам

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **КТРУ и Наименование**  | **Наименование (приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н)** | **Наименование Товара** | **Описание услуги, функциональные и технические характеристики изделия** | **Соответствие ГОСТам, стандартам** | **Ед. изм.** | **Количество Товара** |
| 1. | - | 8-09-21Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | **Бюстгальтер (лиф-крепление)** должен быть предназначен для фиксации экзопротеза молочной железы.Материал изделия должен быть гигроскопичным и гипоаллергенным (или антиаллергенным) и не раздражать кожу женщины. Изделие должно состоять из лифа-крепления протеза. В конструкции чашек лифов должны быть предусмотрены карманы для размещения в них экзопротеза молочной железы. Материал внутренней части чашек и карманы должны быть выполнены из натуральных тканей.Корсажи и бретели должны быть мягкие, эластичные, удобные, должны регулироваться по объему и длине. Для этого бюстгальтеры со стороны спины должны обеспечиваться вариантами застежек. Бретели должны быть широкими, эластичными, равномерно распределять вес по плечевой зоне.Лифы больших размеров должны иметь расширенные разгружающие бретели.Размер определяется индивидуально с учетом анатомических особенностей Получателя.Изделие максимальной готовности.Назначение: постоянное. | ГОСТ ISO 10993-1-2011Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования.ГОСТ ISO 10993-5-2011Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro.ГОСТ ISO 10993-10-2011Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.ГОСТ ISO 10993-11-2011Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия.ГОСТ Р ИСО 9999-2019. «Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».ГОСТ Р 54408-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия»(3.1, 6.1.7, 6.1.8, 6.2.3, 11.2). | шт. | 2500 |
| Итого: | шт. | 2500 |

4. Место поставки изделий, выдача изделий Получателям.

Поставка изделий осуществляется на территории Самарской области в городских округах Самара, Тольятти, Сызрань в пунктах приема Получателей, организованных Поставщиком.

Прием получателей (снятие мерок, примерка, и т.д.), выдача изделий должна быть осуществлена на территории Самарской области, при необходимости – по месту жительства инвалидов, при наличии направлений Заказчика.

Обеспечение инвалидов должно включать в себя:

- прием Получателей,

- подбор и выдачу изделия,

- инструктирование по использованию изделия.

Выдача изделия осуществляется при предоставлении Получателем паспорта, Направления.

При выдаче изделия Поставщик оформляет Акт приема-передачи изделия, который подписывается Поставщиком и Получателем.

Акт приема-передачи изделия оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, второй остается у Поставщика, третий – у Получателя.

5. Сроки (периоды) поставки изделий.

Поставщик осуществляет поставку изделия, а также его выдачу Получателю не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты обращения Получателя с Направлением, выдаваемым Заказчиком.

В случае приема Направлений после 12 ноября 2021 года, Поставщик принимает на себя обязательства по обеспечению Получателей изделиями не позднее 13 декабря 2021 года включительно.

6. Порядок формирования цены.

В цену Контракта включаются все расходы Поставщика по исполнению настоящего Контракта по поставке изделий Получателям в соответствии с «Индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида» (далее - ИПРА), а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.