Техническое задание

на поставку закупки бюстгальтеров (лифов-креплений) для фиксации экзопротезов молочной железы для обеспечения инвалидов в 2021 году.

1. Требования к количеству.

Количество поставляемых изделий составляет 2500 (Две тысячи пятьсот) шт.

2. Требования к поставляемым изделиям.

Изделия должны отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) технической документации и сертификатам качества завода-изготовителя (при наличии), санитарно-эпидемиологическим заключениям действительны на территории России, относящимся к показателям описываемого объекта закупки.

Изделия компенсируют имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечают медицинским и социальным требованиям: безопасность кожных покровов, эстетичность, простота пользования.

Изделия должны быть надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Прием получателей (снятие мерок, примерка, и т.д.), выдача изделий должна быть осуществлена на территории Самарской области, при необходимости – по месту жительства инвалидов, при наличии направлений Заказчика.

Гарантийный срок на выдаваемые изделия должен составлять не менее 40 дней.

3.Требования к техническим характеристикам

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **КТРУ и Наименование** | **Наименование (приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н)** | **Наименование Товара** | **Описание услуги, функциональные и технические характеристики изделия** | **Соответствие ГОСТам, стандартам** | **Ед. изм.** | **Количество Товара** |
| 1. | - | 8-09-21  Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | **Бюстгальтер (лиф-крепление)** должен быть предназначен для фиксации экзопротеза молочной железы.  Материал изделия должен быть гигроскопичным и гипоаллергенным (или антиаллергенным) и не раздражать кожу женщины. Изделие должно состоять из лифа-крепления протеза. В конструкции чашек лифов должны быть предусмотрены карманы для размещения в них экзопротеза молочной железы. Материал внутренней части чашек и карманы должны быть выполнены из натуральных тканей.  Корсажи и бретели должны быть мягкие, эластичные, удобные, должны регулироваться по объему и длине. Для этого бюстгальтеры со стороны спины должны обеспечиваться вариантами застежек. Бретели должны быть широкими, эластичными, равномерно распределять вес по плечевой зоне.  Лифы больших размеров должны иметь расширенные разгружающие бретели.  Размер определяется индивидуально с учетом анатомических особенностей Получателя.  Изделие максимальной готовности.  Назначение: постоянное. | ГОСТ ISO 10993-1-2011  Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования.  ГОСТ ISO 10993-5-2011  Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro.  ГОСТ ISO 10993-10-2011  Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.  ГОСТ ISO 10993-11-2011  Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия.  ГОСТ Р ИСО 9999-2019. «Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».  ГОСТ Р 54408-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия»  (3.1, 6.1.7, 6.1.8, 6.2.3, 11.2). | шт. | 2500 |
| Итого: | | | | | | шт. | 2500 |

4. Место поставки изделий, выдача изделий Получателям.

Поставка изделий осуществляется на территории Самарской области в городских округах Самара, Тольятти, Сызрань в пунктах приема Получателей, организованных Поставщиком.

Прием получателей (снятие мерок, примерка, и т.д.), выдача изделий должна быть осуществлена на территории Самарской области, при необходимости – по месту жительства инвалидов, при наличии направлений Заказчика.

Обеспечение инвалидов должно включать в себя:

- прием Получателей,

- подбор и выдачу изделия,

- инструктирование по использованию изделия.

Выдача изделия осуществляется при предоставлении Получателем паспорта, Направления.

При выдаче изделия Поставщик оформляет Акт приема-передачи изделия, который подписывается Поставщиком и Получателем.

Акт приема-передачи изделия оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, второй остается у Поставщика, третий – у Получателя.

5. Сроки (периоды) поставки изделий.

Поставщик осуществляет поставку изделия, а также его выдачу Получателю не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты обращения Получателя с Направлением, выдаваемым Заказчиком.

В случае приема Направлений после 12 ноября 2021 года, Поставщик принимает на себя обязательства по обеспечению Получателей изделиями не позднее 13 декабря 2021 года включительно.

6. Порядок формирования цены.

В цену Контракта включаются все расходы Поставщика по исполнению настоящего Контракта по поставке изделий Получателям в соответствии с «Индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида» (далее - ИПРА), а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.