Техническое задание

Поставка в 2021 году инвалидам специальных средств при нарушениях функций выделения и средств ухода за кожей вокруг стомы.

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 63 870 шт.

Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в пределах административных границ Ставропольского края по выбору инвалида (далее – Получатель Товара):

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Срок поставки товара (или завершения работы либо график оказания услуг): с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01.11.2021года.

Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 3 233 770 (Три миллиона двести тридцать три тысячи семьсот семьдесят) рублей 40 копеек.

| № п/п | Код и наименование по КТРУ | Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия) | Код по КОЗ | Описание функциональных и технических характеристик | Ко-во (ед. изм.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 32.50.13.190-00006915 Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | 21-01-27 Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | 01.28.21.01.27 Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала): предназначен для защиты от непроизвольного опорожнения кишечника при легкой и средней степени недержания кала. Анальный тампон должен быть изготовлен из полиуретана, покрыт растворяющейся в кишечнике пленкой, иметь форму и размер анальной свечи. После введения анального тампона в задний проход, покрывающая его пленка должна быстро растворяться под воздействием естественного тепла и влаги, и анальный тампон должен в течении 30 секунд расшириться и принять форму колокола. Тампон должен удерживается в прямой кишке и предотвращать непроизвольное выделение кала. | 2000 |
| 2 | 32.50.13.190-00006910 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | 21-01-35 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | 01.28.21.01.35 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи вокруг стомы: очищающее средство, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества. Должно безопасно удалить остатки клеевого слоя, защитной пасты и пленки, комфортно обеспечивать гигиену кожи вокруг стомы, флакон не менее 180 мл. | 2100 |
| 3 | 32.50.13.190-00006911 Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | 21-01-36 Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | 01.28.21.01.36 Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очиститель для кожи в форме салфеток: должен быть мягкой, нетканой целлюлозной салфеткой, пропитанной специальным раствором в индивидуальной упаковке. Должен быть очищающим средством для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные, высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки. | 8280 |
| 4 | - | 21-01-29 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г. | 01.28.21.01.29 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г. | Паста защитная - паста, предназначенная для защиты кожи, герметизации калоприемника, должна выравнивать шрамы и складки на коже вокруг стомы, туба не менее 60 г. | 2000 |
| 5 | - | 21-01-31 Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | 01.28.21.01.31 Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Защитный крем для кожи вокруг стомы – профилактическое и заживляющее средство при раздражении и мацерации кожи вокруг стомы, в тубе не менее 60 мл. | 2190 |
| 6 | - | 21-01-32 Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г. | 01.28.21.01.32 Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г. | Порошок, абсорбирующий – мелкодисперсный нестерильный, должен быть упакован в тубу. Предназначен для ухода за поврежденной мокнущей кожей, туба, не менее 25 г. | 1500 |
| 7 | - | 21-01-34 Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | 01.28.21.01.34 Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | Защитная пленка для кожи вокруг стомы должна быть нанесена на влажные одноразовые салфетки, находящиеся в индивидуальной упаковке; предназначена для ухода за чувствительной травмированной или раздраженной кожей для предотвращения развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи, и кала. | 45000 |
| 8 | - | 21-01-30 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г. | 01.28.21.01.30 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г. | Паста в полосках предназначена для защиты кожи, герметизации калоприемника (уроприемника), выравнивания кожи вокруг стомы, заполнения зазоров между стомой и пластиной. Паста должна образовывать высокоэффективный, влагонепроницаемый барьер, препятствующий затеканию содержимого под пластину. | 300 |
| 9 | - | 21-01-33 Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл. | 01.28.21.01.33 Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл. | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл: Защитная пленка с защитным, водоотталкивающим раствором, должна предохранять кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластины. Объем одного флакона не менее 50 мл. | 250 |
| 10 | 32.50.13.190-00006908 Пояс для калоприемников и уроприемников | 21-01-13 Пояс для калоприемников и уроприемников | 01.28.21.01.13 Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников: эластичный пояс должен быть изготовлен из гипоаллергенного трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к пластине из 100% неломкого полипропилена, регулируемый по длине до 110 см. | 250 |
| Итого | 63 870 |

Требования к качеству Товара.

Поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения; сертификаты (декларации) соответствия (при наличии).

Требования к безопасности Товара.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний». ГОСТ Р 51632-2014 п.4 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности «Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 п.3.3 Изделия медицинские. Требования безопасности. «Методы санитарно-химических токсикологических испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Требования к функциональным характеристикам Товара.

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого, мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения и средств ухода за кожей вокруг стомы - на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.