Техническое задание

на проведение электронного аукциона на выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий - аппаратов для обеспечения ими в 2021 году инвалидов

| № п/п | Наименование, ОКПД 2 | Описание функциональных и технических характеристик Изделия | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат на голеностопный сустав, 32.50.22.129 | Аппарат на голеностопный сустав должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. | 17 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2. | Аппарат на голеностопный и коленный суставы 32.50.22.129 | Аппарат на голеностопный и коленный сустав должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, полуфабрикаты, узлы (модули) с улучшенными свойствами, изготовление по обмерам, изделие максимальной готовности, назначение-постоянное. | 20 000,00 |  |
| 3. | Аппарат на коленный сустав 32.50.22.129 | Аппарат на коленный сустав должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. | 14 000,00 |  |
| 4. | Аппарат на тазобедренный сустав 32.50.22.129 | Аппарат на тазобедренный сустав должен быть предназначен после переломов и операций в области костей таза и тазобедренного сустава, при асептическом некрозе головки бедренной кости, артрозе тазобедренного сустава. Должен обеспечивать наружную фиксацию костей таза и тазобедренного сустава с дозированной амплитудой движений в сагиттальной плоскости, при необходимости – для этапной разработки контрактур тазобедренного сустава. Должен изготавливаться по индивидуальным показаниям. | 26 333,33 |  |
| 5. | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы 32.50.22.129 | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. | 28 000,00 |  |
| 6. | Аппарат на всю ногу 32.50.22.129 | Аппарат на всю ногу должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. | 32 000,00 |  |
| 7. | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) 32.50.22.129 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) должен изготавливаться по индивидуальному слепку, в виде конструкции, состоящей из двух аппаратов на всю ногу, соединенных с полукорсетом тазобедренными шарнирами. Конструктивные элементы аппаратов и полукорсета должны изготавливаться из термопластичных материалов методом вакуумной формовки. Силовые несущие шины должны применяться как стальные, так и облегченные алюминиевые, тазобедренные и коленные шарниры свободные или замковые, голеностопные шарниры должны регулировать объем и усилие движения в суставе. Назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. | 60 000,00 |  |
| 8. | Аппарат на всю ногу (шинно-кожаный) 32.50.22.122 | Аппарат на всю ногу (шинно-кожаный) должен назначаться для обеспечения опорно-двигательных функций пораженной нижней конечности, подвижности в суставах и удержания нижней конечности в заданном положении во время ходьбы и сидении при распространенном параличе и парезе мышц нижней конечности, при различных деформациях нижней конечности, после пластических операций в области коленного сустава и др. Аппарат на всю ногу шинно-кожаный должен изготавливаться по индивидуальному гипсовому слепку. Материал гильзы бедра, голени и башмачка кожа, с подкладкой. Металлические шины с коленным и голеностопным шарниром с замком в коленном шарнире или без него (с учетом показаний), полукольца, крепление на шнуровке. Назначение постоянное, лечебно-профилактическое. | 70 000,00 |  |

Максимальное значение цены контракта – 3 500 000  (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Начальная сумма цен единиц работ – 267 333 (двести шестьдесят семь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки

Требования к техническим характеристикам

Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся  аппараты ортопедические для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов изделиями должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с Получателями по месту жительства  Получателя. Работы должны быть направлены на полное и/или частичное восстановление утраченных функций.

Аппараты должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности.

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства  ортезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов аппаратами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная  или  иные  функции  организма,  созданы  условия  для  предупреждения

развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов аппаратами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке.

Маркировка, упаковка,  хранение   и   транспортировка  аппаратов  к   месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ по обеспечению аппаратами

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность должна соответствовать требованиям нормативно технической документации и должна быть указана гарантия не менее 7 (семи) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Изделия.

Место, условия и сроки выполнения работ

Выполнение работ должно осуществляться по месту нахождения Подрядчика. Снятие мерок, примерка, подгонка, передача результата работ и другие сопутствующие работы должны осуществляться по согласованию с Получателем:

- по месту жительства Получателя (инвалида);

- в пункте выдачи, организованном Подрядчиком в населенном пункте по месту жительства Получателя.

В случае выбора получателем способа получения изделия через пункт выдачи:

обеспечить передачу изделия получателю в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Срок выполнения работ – 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Реестра Направлений или при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.