Технические требования на поставку подгузников для обеспечения инвалидов в 2021 году.

Подгузники для взрослых.

Количество 796 770 шт.

| Наименование Товара (по 86 н) (Наименование по КТРУ) | КТРУ | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Количество, (шт.) | Цена за единицу Товара (руб., коп.) | Стоимость Товара (руб., коп.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгузники для взрослых, размер S (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000г. (Подгузники для взрослых) | 17.22.12.130-00000001 | Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Подгузники должны быть предназначены для дневного и ночного применения. Анатомическая форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движения инвалида и комфорт. Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой (при наличии); - абсорбирующий слой, состоящий из одного или более впитывающих слоев; - защитный слой; - нижний покровный слой (при наличии); - барьерные элементы; - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника (при наличии). Верхний и нижний покровные слои, барьерные элементы должны быть изготовлены из нетканых материалов или других материалов с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых». Распределительный слой изготавливается из нетканого материала или бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения массой бумаги (материала) площадью 1 м2 не более 25,0 г из целлюлозы и древесной массы. Не допускается использование бумаги для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения, изготовленной из бумажной и картонной макулатуры. Абсорбирующий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Впитывающий слой должен быть изготовлен из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбентов на основе полимеров акриловой кислоты. Суперабсорбент должен быть равномерно распределен во впитывающем слое подгузника и не должен находиться вне зоны абсорбирующего слоя. Обратная сорбция подгузников должна быть не более 4,4 г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с, в соответствии с п.5.10.2 Раздела 5.10 «Показатели качества подгузников» Национального стандарта. Защитный слой подгузника должен быть изготовлен из полимерной пленки толщиной не более 30 мкм. Подгузники закрытого типа закрывают боковые поверхности бедер, крепятся по бокам многоразовыми застежками-липучками. Подгузники открытого типа (поясные) оставляют открытыми боковые поверхности бедер, крепятся на перфорированном поясе из нетканого материала. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. | Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия». Качество Товара должно подтверждаться Декларацией о соответствии либо сертификатом (при наличии). Документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение, выданное Росздравнадзором, в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Приемо-сдаточные испытания каждой партии подгузников на соответствие Национальному стандарту должны быть документально подтверждены оформленными протоколами Приема-сдаточных испытаний и предоставляются по требованию Заказчика. На каждый вид и партию подгузников при необходимости предоставляются утвержденные образцы-эталонов. Непосредственно до начала поставки Товара Получателю, Поставщик обязан предоставить предполагаемый к поставке Товар для проведения Заказчиком проверки в полном объеме. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 1 года на дату окончания действия контракта. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать: - наименование страны-изготовителя; - наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии); - наименование изделия, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), обозначение впитываемости изделия, группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии); - правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста); - указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания; - информацию о наличии специальных ингредиентов; - отличительные характеристики изделия в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста); - номер артикула (при наличии); - количество изделий в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления; - срок годности, устанавливаемый изготовителем; - обозначение настоящего стандарта; - штриховой код (при наличии). Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др. Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность изделий при транспортировании и хранении. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка и транспортирование изделий должны осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами. | 29 160 | 16,51 | 481 431,60 |
| Подгузники для взрослых, размер S (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400г (Подгузники для взрослых) | 17.22.12.130-00000001 |  |  | 23 670 | 16,73 | 395 999,10 |
| Подгузники для взрослых, размер М (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее (Подгузники для взрослых)1300г. | 17.22.12.130-00000001 |  |  | 183 780 | 18,03 | 3 313 553,40 |
| Подгузники для взрослых, размер М (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее (Подгузники для взрослых)1800г. | 17.22.12.130-00000001 |  |  | 83 640 | 18,31 | 1 531 448,40 |
| Подгузники для взрослых, размер L (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450г. (Подгузники для взрослых) | 17.22.12.130-00000001 |  |  | 287 400 | 23,59 | 6 779 766,00 |
| Подгузники для взрослых, размер L (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000г. (Подгузники для взрослых) | 17.22.12.130-00000001 |  |  | 100 020 | 23,73 | 2 373 474,60 |
| Подгузники для взрослых, размер ХL (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450г. (Подгузники для взрослых) | 17.22.12.130-00000001 |  |  | 45 120 | 26,32 | 1 187 558,40 |
| Подгузники для взрослых, размер ХL (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800г (Подгузники для взрослых) | 17.22.12.130-00000001 |  |  | 43 980 | 27,13 | 1 193 177,40 |
| Итого: | х | х | х | 796 770 | х | 17 256 408,90 |

Период поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "21" декабря 2021 года.

Порядок и место поставки: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

При передаче Товара Получателю осуществляется фото-/видеофиксация факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара и не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.