Описание объекта закупки –

поставка технических средств реабилитации - подгузников для обеспечения детей-инвалидов, проживающих на территории Свердловской области в 2021 году

Наименование товара

Многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка (далее - жидкость), предназначенное для ухода за детьми.

Классификация впитывающих средств при недержании одноразового использования для детей отражена в ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код классификации 09 30 12.

Требования к качеству товара

Подгузники должны соответствовать Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52557-2020 «Подгузники детские. Общие технические условия».

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Подтверждением качества товара является: регистрационное удостоверение.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара

Подгузники должны быть изготовлены в виде раскроя трусов с застежками - "липучками" или в виде готовых трусов.

Конструкция застежки подгузников - "липучки" с двух сторон подгузника на передней кромке или эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка.

Допускаются другие виды технического исполнения подгузников.

Слои подгузников должны быть скреплены с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

Требования к безопасности товара

Материалы, применяемые для изготовления подгузников не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не вызывать аллергических реакций у инвалида при соприкосновении с открытыми участками кожи.

Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.

Требования к упаковке и маркировке товара

Подгузники должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников.

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В одной транспортной упаковке (картонной коробке) запакованы подгузники одной группы, вида и размерного ряда и датой изготовления.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят непосредственно на упаковку, или на этикетку, или ярлык, прикрепляемые, или прилагаемые к упаковке, или вкладываемые в упаковку. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом) по усмотрению изготовителя. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

В маркировку должна быть включена инструкция с указанием рекомендаций по правильному выбору вида и размера изделия (в виде надписей, цифровых или графических обозначений): диапазон массы ребенка или возрастной группы (рекомендованные изготовителем) и (или) номер подгузника.

Маркировка также должна содержать следующую информацию о подгузниках:

- особенности технического исполнения подгузника (например, трусики, подгузник для плавания и др.) (при необходимости):

- количество подгузников в упаковке;

- срок годности в формате: дата изготовления (мес, г.) и срок годности (мес. лет), или надпись «годен до» (мес. г.) или «использовать до» (мес. г.). Фраза «дата изготовления» в маркировке подгузников может быть заменена фразой «дата производства» или аналогичными по смыслу словами. Слова «годен до», «использовать до» в маркировке подгузников могут быть заменены словами «употребить до» или аналогичными по смыслу словами;

- штриховой код изделия (при наличии);

- указание по утилизации в виде надписей или графических изображений (например. «Не бросать в канализацию»).

Маркировка должна быть нанесена на русском языке.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Срок годности подгузников - на момент выдачи изделий должен быть не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Срок поставки: по каждому получателю в два этапа до 30.08.2021 – 50% товара, до 15.10.2021 года – 100% товара, в соответствии с предоставленными реестрами получателей.

Способ доставки товара: Получателям предоставляется право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства, в пунктах выдачи Поставщика.

Поставка подгузников для обеспечения детей-инвалидов, проживающих на территории Свердловской области:

в городах: Верхняя Салда, Качканар, Кировград, Красноуральск, Кушва, Лесной, Нижняя Салда, Нижний Тагил, Верхний Тагил, Верхняя Тура, Невьянск;

в районах: Пригородный, Верхнесалдинский, Нижнетуринский, п. Верх-Нейвинск.

Количество 327 000 шт.

| Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование изделия | Кол-во изделий, (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 22-01-17 | Подгузники для детей-инвалидов весом до 20 кг | 261 000 |
| 22-01-18 | Подгузники для детей-инвалидов весом свыше 20 кг | 66 000 |

*Приказ от 13.02.2018 №86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг", утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-Р