#### Описание объекта закупки

**Поставка ТСР – подгузников для детей-инвалидов медицинского назначения.**

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к отгрузке, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям государственного заказчика:**

**1. Общие технические характеристики товара:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид ТСР** | **Код КТРУ** | **Наименование по Ктру** | **Характеристики товара.** | **Единица измерения** | **Количество** |
| Подгузники для детей весом до 9 кг | 17.22.12.120-00000001 - | Подгузники детские | Подгузники для детей средних размеров, диапазон массы ребенка (по индивидуальной программе реабилитации и абилитации) – 7-18 кг («Миди»\*), весом до 9 кг | штука | 630 |
| Подгузники для детей весом до 20кг | 17.22.12.120-00000001 - | Подгузники детские | Подгузники для детей больших размеров (по индивидуальной программе реабилитации и абилитации) – 11-25 кг («Макси», «Макси+»\*) , весом до 20 кг. | штука | 19710 |
| Подгузники для детей весом свыше 20 кг | 17.22.12.120-00000001 - | Подгузники детские | Подгузники для детей сверхбольших размеров (по индивидуальной программе реабилитации и абилитации) – 15-30 кг («Юниор»\*), весом свыше 20 кг. | штука | 30870 |

\*Для групп подгузников в условные обозначения могут быть включены номера подгузников в соответствии с национальной и/или международной практикой.

**Подгузник детский −** многослойное изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка (далее - жидкость), предназначенное для ухода за детьми. Подгузники могут быть в виде раскроя трусов с застежками – «липучками» или в виде готовых трусов.

Подгузники должны иметь действующие регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и (или) сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 (с учетом изменений и дополнений).

Подгузники должны соответствовать требованиям », а также стандартам серии ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитоксичность: методы in vitro», ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия».

Остаточный срок годности подгузников должен составлять **не менее 1 (Одного) года** со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

**1. Требования к конструкции подгузников.**

1. Конструкция подгузников включает (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка):

- верхний покровный слой;  
- распределительный слой;  
- абсорбирующий слой;  
- защитный слой;  
- нижний покровный слой;  
- боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками;  
- застежки - "липучки" с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка.  
Допускается изготовление подгузников без распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функции выполняет защитный слой.  
Подгузники могут иметь дополнительные слои помимо вышеперечисленных, выполняющие определенные функции.

**2. Требования к внешнему виду.**

2.1. В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

2.2. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

2.3. Конструкцию подгузника, линейные размеры, техническое и декоративное исполнение указывают в технической документации на конкретные подгузники или возрастную группу подгузников. Линейные размеры подгузников - длину (с учетом обхвата по талии), длину и ширину (в центре и по краям) средней утолщенной части, размеры застежек – «липучек», эластичного пояса, оборок для обхвата через пах изготовитель устанавливает с учетом размерных признаков детских типовых фигур новорожденных, детей до одного года, ясельного, дошкольного и школьного возраста.

2.4. Для изготовления подгузников применяют следующие материалы:  
- для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов: нетканый материал или другие гидрофобные материалы с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями ГОСТ 52557-2011;  
- для распределительного слоя: нетканый материал или бумагу бытового и санитарно гигиенического назначения массой бумаги (материала) площадью 1 кв.м не более 25,0 г из целлюлозы и древесной массы. Не допускается использование бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения из бумажной и картонной макулатуры по [ГОСТ 10700](http://docs.cntd.ru/document/1200030476#_blank)-97 «Макулатура бумажная и картонная. Технические условия»;  
- для абсорбирующего слоя: распушенную целлюлозу и/или волокна других полуфабрикатов и суперабсорбент;  
- для защитного слоя: полимерную пленку толщиной не более 30 мкм.

2.5. Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

2.6. Сырье и материалы для изготовления подгузников указывают в технической документации на конкретные подгузники или группу подгузников.

Показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников, должны соответствовать требованиям, указанным в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя для возрастных групп | | |
|  | средних размеров | больших размеров | сверхбольших размеров |
| 1. Полное влагопоглощение, г, не менее | 240,0 | 270,0 | 280,0 |
| 2. Обратная сорбция, г, не более | 6 | 14 | 16 |
| 3. Время впитывания, с, не более | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

**3. Требование к маркировке.**

3.1. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят непосредственно на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

3.2. Маркировка также должна содержать следующую информацию о подгузниках:  
- условное обозначение возрастной группы подгузника, размеры, предельно допустимая масса ребенка;  
- вид (вариант) технического исполнения подгузника;  
- номер артикула (при наличии);  
- количество подгузников в упаковке;  
- дата (месяц, год) изготовления;  
- штриховой код изделия (при наличии);  
- срок годности, устанавливаемый изготовителем;  
- указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и(или) рисунок, понятно отображающий эти указания.  
 Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках подгузников (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие включенные в маркировку сведения о подгузниках (вариант исполнения, отличительные характеристики, назначение и т.п.).

Допускается дату изготовления (месяц, год) и срок годности дополнительно проставлять на фронтальной ленте.

Допускается перечисленную информацию наносить непосредственно на упаковку, если она будет являться исчерпывающей.

3.3. Маркировка распространяется на продукцию, производимую на территории Российской Федерации, а также ввозимую по импорту и поступающую в обращение на территорию Российской Федерации и государств - членов Таможенного союза.

3.4. Маркировка грузовых мест (транспортной тары) - по [ГОСТ 14192](http://docs.cntd.ru/document/1200006710#_blank)-96 «Маркировка грузов» с нанесением манипуляционного знака "Беречь от влаги".

Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, - по [ГОСТ 6658](http://docs.cntd.ru/document/901711452#_blank)-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка маркировка, транспортировка и хранение» с указанием номера партии. Артикул при его отсутствии не указывают.

**4. Требования к упаковке.**

4.1. Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов», или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной возрастной группы, конструкции, линейных размеров, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

4.2.Масса брутто кипы, ящика при ручной погрузке и разгрузке на производстве, использующем женский труд, не должна превышать 7 кг. В один ящик, кипу упаковывают подгузники одной возрастной группы, конструкции, линейных размеров, технического и декоративного исполнений, с одной датой изготовления (месяц, год).  
 Подгузники детские должны соответствовать ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия.»:

**5 Технические требования.**

5.1 Подгузники изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52557-2011 по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников. При необходимости на подгузники утверждают образец-эталон по ГОСТ 15.009-91 «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Непродовольственные товары народного потребления».

Таким образом, при поставке всей партии подгузников должны быть предоставлены:

- утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009-91 на каждый вид подгузников (при наличии);

- технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии);

- технологический регламент на выпускаемую продукцию (при наличии);

В соответствии ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия».:

Подгузники предъявляют к приемке партиями.

За партию принимают определенное количество подгузников одной возрастной группы, конструкции, линейных размеров, технического и декоративного исполнений, изготовленное из одних материалов, **оформленное одним документом о качестве.**

Партия должна сопровождаться документом о качестве, который должен содержать:

- наименование страны-изготовителя, наименование предприятия-изготовителя, товарный знак изготовителя (при наличии);

- условное обозначение возрастной группы подгузников, вид (вариант) декоративного и технического исполнения, номер изделия (при наличии);

- артикул (при наличии);

- номер партии;

- количество подгузников в партии;

- дату изготовления (месяц, год);

- обозначение настоящего стандарта;

- срок годности подгузников;

- результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия подгузников требованиям настоящего стандарта.

Подгузники подвергают приемосдаточным испытаниям.

Таким образом, при поставке всей партии подгузников должны быть предоставлены:

- документ о качестве партии товара по каждому виду подгузников (протокол приемо-сдаточных испытаний на соответствие ГОСТ Р 52557-2011).

Место поставки товара: Российская Федерация, Псковская область, по согласованию с Заказчиком и Получателем – по месту проживания Получателя либо в пункте выдачи.

Срок поставки товара: поставка товара по Контракту на территорию Псковской области выполняется в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения государственного контракта и в соответствии со сроком, установленным календарным планом.

Поставка товара Получателям: осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара, и не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 19.10.2021 года включительно.

Выдача товара Получателям: с даты подписания акта проверки товара не позднее **19.11.2021 года включительно**.

Срок действия Контракта: с даты заключения Контракта до 30.11.2021 года включительно.

Подготовлено:

Начальник отдела социальных программ М. Н. Куцак