**Описание объекта закупки**

**на поставку инвалидам подгузников для взрослых в 2021 году**

**Общие требования к качеству, функциональным и техническим характеристикам, которым должен соответствовать товар**

Подгузники для взрослых - многослойные изделия одноразового пользования предназначены как для лежачих, так и активных пациентов. Таким образом, подгузник, оставаясь в своем размерном ряду, может иметь характеристики, позволяющие осуществлять его применение при уходе за инвалидами в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н.

Товар является медицинским изделием, подлежащим обязательной государственной регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, с связи с чем на него должны быть представлены заверенные Поставщиком копии действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Товар подлежит обязательному декларированию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982, с связи с чем на него должны быть представлены заверенные Поставщиком копии действующих деклараций о соответствии (в том числе соответствии ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия»).

Подгузники должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», а также следующим пунктам ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия»:

**В части требований к конструкции подгузников:**

Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):  
- верхний покровный слой;

- распределительный слой;

- абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев;

- защитный слой;

- нижний покровный слой;

- барьерные элементы;

- фиксирующие элементы;

- индикатор наполнения подгузника (при наличии).

Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев.  
При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой.

**В части технического исполнение подгузников:**

Подгузники изготовляют в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующими элементами, или прокладок-вкладышей.  
Подгузники могут быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, нанесенными на всю поверхность или в виде полосок, обеспечивающими дополнительную защиту кожи человека от раздражения при соприкосновении с мочой и калом (вазелин, лосьон и др.).

Допускаются другие виды технического исполнения подгузников.

В части декоративного исполнение подгузников

Нижний покровный слой или фиксирующие элементы подгузников изготовляют без отделки или с отделкой с помощью рисунка, нанесенного различными способами (печатью, тиснением и др.), или с отделкой другими способами.

**В части требований к внешнему виду:**

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.  
Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.  
 **В части требований к материалам изготовления:**

Для изготовления подгузников применяют следующие материалы:

- для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов: нетканый материал или другие материалы с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями настоящего стандарта;

- для распределительного слоя: нетканый материал или бумагу бытового и санитарно-гигиенического назначения массой бумаги (материала) площадью 1 м не более 25,0 г из целлюлозы и древесной массы. Не допускается использование бумаги для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения, изготовленной из бумажной и картонной макулатуры по ГОСТ 10700-97 «Макулатура бумажная и картонная. Технические условия (с Изменением № 1)»;  
- для абсорбирующего слоя: волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбент на основе полимеров акриловой кислоты;  
- для защитного слоя: полимерную пленку толщиной не более 30 мкм.  
Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.  
Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

**В части маркировки:**

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.  
 Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:  
- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);  
- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение настоящего стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.  
Допускается дополнительно наносить основную информацию о подгузнике (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой, а при его отсутствии - на защитный слой подгузника.

Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, может быть нанесена на иностранном языке заказчика (поставщика, продавца и т.д.)

**В части упаковки:**

Подгузники по нескольку штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.  
В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).  
Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

**В части транспортирования и хранения:**

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 «Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки - по группе 5 ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5)».

8.2. Условия хранения подгузников в транспортной упаковке на складах потребителя и изготовителя - по группе 1 ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5)».

**В части срока годности:**

Срок годности продукции устанавливает изготовитель в зависимости от применяемого сырья и материалов для изготовления конкретного подгузника и/или группы подгузников.

Товар является медицинским изделием, подлежащим государственной регистрации Поставщик в день проведения выборочной проверки Товара представляет Заказчику заверенные копии действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее – Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития).

**Конкретные показатели товара**

Наименование, характеристики и объем поставки товара:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и технические характеристики ТСР | Кол-во, шт. |
| Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см *(включительно)*), с полным влагопоглощением не менее 1000 г | 11 400 |
| Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см *(включительно)*), с полным влагопоглощением не менее 1400 г | 11 040 |
| Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см *(включительно)*), с полным влагопоглощением не менее 1300 г | 59 280 |
| Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см *(включительно)*), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | 46 320 |
| Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см *(включительно)*), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | 63 420 |
| Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см *(включительно)*), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | 64 380 |
| Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см *(включительно)*), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | 12 660 |
| Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см *(включительно)*), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | 14 520 |
| **ИТОГО:** | **283 020** |

Подгузники для взрослых должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов, с нарушениями функций выделения. Подгузники для взрослых должны быть предназначены для ночного и дневного применения. Анатомическая форма подгузника для взрослых должна соответствовать развертке нижней части торса тела инвалида с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей не менее 30 мм (при использовании инвалидом, имеющим максимальный объем талии в соответствующем размерном ряду, указанном участником закупки для подгузников в своей заявке) и обеспечивать максимальную свободу движений инвалида и комфорт.

Подгузник должен быть предназначен как для лежачих, так и активных пациентов с тяжелой степенью недержания мочи/кала по ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия». Подгузник должен легко открепляться и вновь фиксироваться на теле пациента. Пояс подгузника должен быть изготовлен из специального материала, который должен помогать без усилий быстро производить замену изделия и закрепляться на теле с помощью специальной многоразовой застежки – липучки на поясе.

Подгузники должны включать в себя следующие элементы, в том числе:

* внешний защитный слой полностью должен быть изготовлен из специального паропроницаемого материала по всей поверхности;
* абсорбирующий слой;
* крепления в виде застежек-липучек;
* оборки, покрытые гидрофобным материалом, благодаря которому влага должна оставаться внутри подгузника.

Внутренняя поверхность подгузников должна быть изготовлена из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего дополнительную защиту кожи инвалида от раздражения. Двойной впитывающий слой должен быть изготовлен из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером в «рабочей зоне», превращающим жидкость в гель и препятствующим распространению неприятного запаха. Абсорбент должен быть равномерно распределен во внутренним впитывающим слое подгузника. Частицы абсорбента не должны находиться вне зоны впитывающего слоя. Абсорбент должен удерживаться во внутренним слое и не проникать на поверхность нетканого материала непосредственно соприкасающуюся с телом человека.

Наружная поверхность подгузника должна быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.

Подгузники для взрослых должны быть оснащены по бокам внутренними и наружными водонепроницаемыми защитными барьерами (оборками), без использования латекса для предотвращения протекания жидкости. Наружные боковые оборки должны быть сделаны из многослойного материала – специального гипоаллергенного нетканого материала. Внешний защитный слой многослойного материала должен быть полностью изготовлен из специального не склонного к промоканию гидрофобного материала с функцией воздухо- и паропроницаемости. Наружные боковые оборки должны обеспечивать анатомически плотное и комфортное прилегание подгузника к телу человека, минимизировать риск протекания и натирания. Внутренние оборки должны быть сделаны из нетканого гидрофобного мягкого материала с функцией воздуха - и паропроницаемости, благодаря которому влага должна оставаться внутри подгузника. Крепление подгузника – должно быть в виде застежек-липучек, для обеспечения более удобного и надежного крепления подгузника с возможностью многократно застегивать и отстегивать без повреждения поверхности подгузника. Эластичные элементы подгузника не должны содержать латекса.

На наружной поверхности подгузника должны находиться:

* индикатор наполнения, который по мере наполнения изменяет цвет или исчезает, что должно позволять определить степень наполнения подгузника и время его замены;
* обозначения названия и размера подгузника должно быть в полном соответствии с обозначением на упаковке.

*При заполнении заявки на участие в электронном аукционе необходимо учесть следующее:*

*С учетом специфики Товара, а также принимая во внимание то обстоятельство, что подгузники для взрослых в каждой отдельной партии не обязательно должны соответствовать определенному (конкретному) значению объема талии/бедер, конкретным показателем объема талии/бедер может являться:*

1. *Указание диапазона «до …» или диапазона «от … до …» или диапазона двух значений, разделенный знаком «-»;*
2. *Указание максимального значения объема талии/бедер.*

**Требования к упаковке и отгрузке Товара**

Маркировка должна быть хорошо различима, без искажений и пробелов.

Маркировка упаковки должна соответствовать ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия». Подгузники должны быть упакованы в упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении, а именно несколько штук в заводскую упаковку (пакеты) из полимерной пленки с запаянными швами, с нанесением заводской маркировки и в транспортную упаковку из полимерной пленки с запаянными швами или из плотного картона с нанесением заводской маркировки.

**Срок поставки Товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 25 декабря 2021 года (включительно).

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи (о наличии которых Заказчик информирует Поставщика в письменном виде при передаче реестра получатели Товара), 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Контракта обязан обеспечить поступление 100 % Товара на склад, расположенный на территории Калининградской области, для возможности Заказчику провести проверку товара на соответствие количеству, комплектности, объему требований, установленных Контрактом.

**Место поставки Товара:** Российская Федерация, Калининградская область, поставка товара должна осуществляться (по выбору Получателя) по месту проживания Получателей либо в пунктах выдачи Товара, организованных Поставщиком.

В цену Контракта включаются все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе доставкой до Получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.