**.**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**к аукциону в электронной форме на поставку подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов в 2021 году (для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций)**

**ИКЗ: 211732501972073250100100030071722323**

**1.** **Цель.** Определение поставщика **на поставку подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов в 2021 году** в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. **Объект закупки: Поставка подгузников для взрослых (далее - Товар) для обеспечения инвалидов (далее - Получатели) в 2021 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара по КТРУ,****код позиции КТРУ** | **Наименование технического средства реабилитации** | **Технические характеристики** | **Кол-во, шт** |
| 1. | Подгузники для взрослыхКТРУ 17.22.12.130-00000001 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г | Влагопоглощение не менее 1000 г, объем талии/ бедер до 90 см |  Подгузники для взрослых являются многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты).Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, обеспечивать максимальную свободу движений человека и комфорт. Конструкция подгузников должна включать:- верхний покровный слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника;- распределительный слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника; - абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев - внутренний основной впитывающий слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника; - защитный слой – слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника и предотвращает проникновение жидкости наружу;- нижний покровный слой - слой, который расположен за защитным слоем и соприкасается с одеждой человека или простыней;- барьерные элементы - барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека; - фиксирующие элементы – детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки-«липучки», эластичный пояс и др.);- индикатор наполнения подгузника (при наличии) - сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии - на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью.Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функции выполняет защитный слой.  Верхний и нижний покровные слои, барьерные элементы должны быть изготовлены из нетканного материала или других материалов с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».  Распределительный слой должен быть изготовлен из нетканного материала или бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения массой бумаги (материала) площадью 1 м2 не более 25,0 г из целлюлозы и древесной массы. Не допускается использование бумаги для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения, изготовленной из бумажной и картонной макулатуры по ГОСТ 10700-97 «Макулатура бумажная и картонная. Технические условия». Абсорбирующий слой должен быть изготовлен из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения (целлюлозного волокна, целлюлозной ваты, целлюлозного полотна с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбента на основе полимеров акриловой кислоты. Суперабсорбент представлен в виде гранул со способностью к гелеобразованию под влиянием впитываемой жидкости. Для защитного слоя используется полимерная пленка толщиной не более 30 мкм.  Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников. При использовании подгузников по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование подгузников по назначению не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.Материалы, применяемые для изготовления подгузников, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделий при его нормальной эксплуатации.В подгузниках не должно быть внешних дефектов - механических повреждений (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятен различного происхождения, посторонних включений, видимых невооруженным глазом.Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.Слои подгузников должны быть скреплены с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными. Показатели качества подгузников, обеспечивающие функциональное назначение подгузников, должны соответствовать требованиям, указанным в п.5.10.2 ГОСТ Р 55082-2012:- обратная сорбция должна быть не более 4,4 грамм;- скорость впитывания должна быть не менее 2,3 см³/с. При поставке партии подгузников Поставщиком должны быть предоставлены:  - утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009-91 «Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления» на каждый вид и партию подгузников (при наличии); - технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии); - документальное подтверждение проведенных по каждой партии подгузников Приемо-сдаточных испытаний на соответствие ТУ и ГОСТ Р 55082-2012 (при наличии). Поставка Товара осуществляется при наличии копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  | 71 640 |
| 2. | Подгузники для взрослыхКТРУ 17.22.12.130-00000001 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г | Влагопоглощение не менее 1400 г, объем талии/ бедер до 90 см | 24 600 |
| 3. | Подгузники для взрослыхКТРУ 17.22.12.130-00000001 | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г | Влагопоглощение не менее 1300 г, объем талии/ бедер до 120 см | 260 400 |
| 4. | Подгузники для взрослыхКТРУ 17.22.12.130-00000001 | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | Влагопоглощение не менее 1300 г, объем талии/ бедер до 120 см | 129 240 |

1. **3. Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара:**

**Место получения Товара** – Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах Ульяновской области право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

1. **Срок поставки Товара:** - с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 ноября 2021 года.
2. **Срок поставки Товара до Получателя: -** поставка ТовараПолучателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.
3. **Срок действия Контракта -** Контракт вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до 30 декабря 2021 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

**4. Требования к качеству, к техническим, функциональным характеристикам, требования к безопасности Товара.**

**Требования к функциональным, количественным и техническим характеристикам**

Подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

**Требования к качеству и безопасности Товара**

Подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

При использовании подгузников по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование подгузников по назначению не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Поставка Товара осуществляется при наличии копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке Товара**

Маркировка упаковки подгузников должна содержать следующую информацию:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например, сведениями о поставщиках подгузников (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие включенные в маркировку сведения о подгузниках (вариант исполнения, отличительные характеристики, назначение и т.п.).

Допускается дату изготовления (месяц, год) и срок годности дополнительно проставлять на фронтальной ленте.

Маркировка распространяется на продукцию, производимую на территории Российской Федерации, а также ввозимую по импорту и поступающую в обращение на территорию Российской Федерации и государств - членов Таможенного союза.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят непосредственно на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Подгузники должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или коробки, или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования товара по назначению.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**6. Требования ксрокам и (или) объему предоставления гарантии качества Товара:**

Поставляемый Товар, должен быть новым (ранее неиспользованным),свободным от прав третьих лиц, без дефектов и повреждений.

Срок предоставления гарантии качества подгузников не устанавливается, но должен быть указан срок годности товара и условия хранения. Остаточный срок годности не менее 6 (шести) месяцев от даты передачи Получателю.

Срок службы Товара (срок пользования) должен составлять не более 8 часов (при синдроме полиурии - не более 5 часов).