Описание объекта закупки

Оказание услуг по ремонту протезно - ортопедических изделий инвалидам Ростовской области.

|  |
| --- |
| Вид ремонта |
| **Ремонт протезов верхних конечностей:** |
| Замена крепления 775 |
| Замена облицовки предплечья |
| Замена крепления гильзы плеча |
| Замена шины плеча 080 |
| Замена оболочки 715 |
| Замена приемной гильзы |
| Замена кожаных перчаток |
| Замена подклады гильзы плеча |
| Замена крепления 762 |
| Замена кисти ПВХ |
| Замена кисти из пластизона |
| Замена силиконовой кисти |
| Замена узла 9656 в протезе плеча |
| Замена х/б чехла в протезе верхней конечности |
| Замена шины 032 |
| Замена несущего модуля |
| Замена крепления на гильзе бедра |
| Замена крепления протеза голени без гильзы бедра |
| Замена крепления протеза голени с гильзой бедра |
| Замена стопы ППУ |
| Замена кожподклады гильзы бедра |
| Замена приемной гильзы голени |
| Замена приемной гильзы бедра ПН6 –Э1 |
| Замена приемной гильзы бедра ПН6 –Э2 |
| Замена штрипки 678 |
| Замена капки |
| Замена втулки |
| Замена деревянной щиколотки |
| Замена полукольца – сиденья |
| Замена кожподклады на гильзе голени |
| Замена кожаной гильзы бедра |
| Замена облицовки протеза голени |
| Замена ортопедического чулка |
| Замена опоры – РСУ модульного протеза |
| Замена кожаного крепления протеза бедра |
| Замена эластичного крепления протеза бедра |
| Замена облицовки протеза бедра |
| Замена замка крепления для чехла силикон-лайнер |
| Замена соединительной трубки протеза бедра 21V77 |
| Замена вакуумного клапана протеза бедра |
| Замена металлического вертлуга |
| Усиление акриловой гильзы вакуумной блоковкой |
| Замена вкладного чехла из ортолюкса |
| Замена подшипника |
| Замена стопорной шайбы |
| Замена винта |
| Замена металлической чашки |
| Замена фильцевой стопы |
| Замена металлической гильзы |
| Замена наколенника |
| Частично облицевать протез |
| Замена манжетки |
| Замена тянки 673 |
| Замена помочи 651 |
| Замена подбедренника |
| Замена кожаноговертлуга |
| Замена шерстяного чехла протеза нижней конечности |
| Замена коленного беззамкового модуля |
| Замена коленного замкового модуля |
| Замена чехла крепления силикон- лайнер 6 Y42 |
| Замена металлической щиколотки |
| Замена переходной щиколотки |
| Замена стопы SACH ОТТО БОКК (до 150 кг) |
| Замена стопы с шарниром 1Н38 в протезе нижней кон. |
| Замена модульной стопы конструкции РКК "Энергия" в протезе нижней кон. |
| Замена шинки-лапки |
| Замена силиконового чехла 453 Д 7 |
| Замена сополимерного наколенника 452 А2 |
| Замена эластичного наколенника 452 К6 |
| Замена силиконового чехла с мембраной 753 xxx |
| Замена модульной облицовки протеза бедра 35106 |
| Выполнение мелких слесарных работ (установка заклепок, регулировка, укрепление модулей и полуфабрикатов) |
| Сменить каблуки резиновые |
| Сменить подошву |
| Сменить подметки |
| Сменить набойки |
| Сменить шнурки |
| Окрас каблуков и подошвы |
| Сменить вкладные стельки |
| Сменить каблуки кожаные |
| Сменить каблуки фигурные |
| Сменить каблуки фигурные кожаные, мужские |
| Сменить каблуки фигурные кожаные, женские |
| Сменить блочки |
| Сменить ленту «Велькро |

Место оказания услуг: Ростовская область по месту осуществления ремонта протезно-ортопедических изделий. При необходимости услуги по ремонту протезно-ортопедических изделий оказываются по месту проживания Получателя, в том числе, путем направления выездных бригад в населенные пункты Ростовской области. При этом Исполнитель в самостоятельном порядке организует рабочие места в населенном пункте, с предоставлением информации о графике работы выездных бригад Заказчику.

Услуги по ремонту протезно-ортопедических изделий оказываются непосредственно Получателю в срок: мелкий ремонт - не более 5 календарных дней, средний ремонт - не более 10 календарных дней, крупный ремонт - не более 15 календарных дней, с момента предъявления Получателем паспорта и Направления, выданного филиалом Заказчика, Заключения медико-технической экспертизы, но **не позднее 14.12.2021 года**.

Оплата оказания услуги осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.