#### Описание объекта закупки

**Поставка ТСР – подгузников для взрослых.**

**Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид ТСР** | **Код по КТРУ** | **Наименование по КТРУ** | **Характеристики товара.** | **количество** |
| Подгузники для взрослых обхват талии/ бедер до 90 см\* с полным влагопоглощением не менее 1400 г. | 17.22.12.130-00000001 | Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых малые (размер по индивидуальной программе реабилитации S) обхват талии/ бедер до 90 см\* с полным влагопоглощением не менее 1400 г.. | 32130 |
| Подгузники для взрослых обхват талии/ бедер до 120 см\* с полным влагопоглощением не менее 1800 г | 17.22.12.130-00000001 | Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых средние (размер по индивидуальной программе реабилитации M) обхват талии/ бедер до 120 см\* с полным влагопоглощением не менее 1800 г | 135270 |
| Подгузники для обхват талии/ бедер до 150 см\* с полным влагопоглощением не менее 2000 г. | 17.22.12.130-00000001 | Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых большие (размер по индивидуальной программе реабилитации L) обхват талии/ бедер до 150 см\* с полным влагопоглощением не менее 2000 г. | 149850 |
| Подгузники для взрослых объем талии/бедер до 175 см\*, с полным влагопоглощением не менее 2800 г. | 17.22.12.130-00000001 | Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых (размер по индивидуальной программе реабилитации XL) объем талии/бедер до 175 см\*, с полным влагопоглощением не менее 2800 г. | 20000 |

\*Размеры талии/бедер установлены ГОСТ Р 55082-2012. Допускаются другие варианты размерного ряда в каждой группе подгузников, устанавливаемые изготовителем, но в соответствии с классификатором технических средств реабилитации (Приказ Минтруда Росси от 13.02.2018 г. № 86н)

Подгузники (Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология») должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения, в том числе находящихся на постельном режиме.

Подгузники должны соответствовать ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» в следующей части:

**Технические требования**

1. Подгузники изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников. При необходимости на подгузники утверждают образец-эталон по ГОСТ 15.009-91 «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Непродовольственные товары народного потребления».

Таким образом, при поставке всей партии подгузников должны быть предоставлены:

- утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009-91 на каждый вид подгузников (при наличии);

- технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии);

- технологический регламент на выпускаемую продукцию (при наличии);

2. Требования к конструкции подгузников

.2.1 Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):

- верхний покровный слой;

- распределительный слой;

- абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев;

- защитный слой;

- нижний покровный слой;

- барьерные элементы;

- фиксирующие элементы;

- индикатор наполнения подгузника (при наличии).

Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев.

При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой.

 3. Требования к внешнему виду

3.1.В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

3.2 Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

3.3. Для изготовления подгузников применяют следующие материалы:

- для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов: нетканый материал или другие материалы с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями настоящего стандарта;

- для распределительного слоя: нетканый материал или бумагу бытового и санитарно-гигиенического назначения массой бумаги (материала) площадью 1 м ГОСТ Р 55082-2012 Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия не более 25,0 г из целлюлозы и древесной массы. Не допускается использование бумаги для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения, изготовленной из бумажной и картонной макулатуры по ГОСТ 10700-97 «Макулатура бумажная и картонная. Технические условия (с Изменением №1);

- для абсорбирующего слоя: волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбент на основе полимеров акриловой кислоты;

- для защитного слоя: полимерную пленку толщиной не более 30 мкм.

Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.

3.4. Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

3.5. Показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников, должны соответствовать требованиям, указанным в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значения показателя для подгузников видов и групп |  |
|  | Малые | Средние | Большие | Сверхбольшие |
| 1.Полное влагопоглощение, г, не менее | 1400 | 1800 | 2000 | 2800 |
| 2. Обратная сорбция, г, не более | 4,4 |  |
| 3.Скорость впитывания, см/с, не менее | 2,3 |  |

**Маркировка**

1. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

2. Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение настоящего стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

3. Допускается дополнительно наносить основную информацию о подгузнике (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой, а при его отсутствии - на защитный слой подгузника.

4. Не допускается наносить информацию о специальных свойствах подгузника, например "защищает кожу от раздражения", "поглощает запах", "воздухопроницаемый", "экологически чистый" и т.п., без соответствующего документального подтверждения.

5. Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, может быть нанесена на иностранном языке заказчика (поставщика, продавца и т.д.)»

**Упаковка**

1. Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 12303-80 «Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (с Изменениеями № 1, 2, 3, 4), или коробки по ГОСТ 12301-2006 « Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Материалы, применяемые для изготовления абсорбирующего белья, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не вызывают аллергических реакций у инвалида при соприкосновении с открытыми участками кожи.

Подгузники должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2016«Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», а также стандартам серии ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитоксичность: методы in vitro», ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» (проверяется наличие документов, выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающих такую информацию).

Подтверждением качества товара является: Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), выдаваемое в установленном порядке и Декларация о соответствии, подтверждающая безопасность подгузников для здоровья человека, Сертификат соответствия (добровольная сертификация), подтверждающий показатели качества подгузников в соответствии с ГОСТ), выдаваемые органом по сертификации в установленном порядке (при наличии).

Подгузники предъявляют к приемке партиями.

Партия должна сопровождаться документом о качестве, который должен содержать:

- наименование страны-изготовителя, товарный знак изготовителя (при наличии);

- Наименование группы, вида, размеры по обхвату талии/бедер подгузника, номер подгузника (при наличии), декоративное и техническое исполнения;

- номер артикула (при наличии);

- номер партии;

- количество подгузников в партии;

- дату изготовления (месяц год);

- обозначение настоящего стандарта;

- срок годности подгузников, установленный изготовителем;

- результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия подгузников требованиям ГОСТ Р 55082-2012.

 Подгузники подвергают приемо-сдаточным испытаниям.

Таким образом, при поставке всей партии подгузников должны быть предоставлены:

- документ о качестве партии товара по каждому виду подгузников (протокол приемо-сдаточных испытаний на соответствие ГОСТ Р 55082-2012).

Остаточный срок годности подгузников должен составлять **не менее 1 (Одного) года** со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

***При наличии предоставляются действующие регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и (или) сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 (с учетом изменений и дополнений).***

Срок поставки товара: поставка товара по Контракту на территорию Псковской области выполняется в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения государственного контракта и в соответствии со сроком, установленным календарным планом.

Поставка товара Получателям: осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара, и не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 19.11.2021 года включительно.

Выдача товара Получателям: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до **«19» ноября 2021 года включительно.**

Срок действия Контракта: с даты заключения Контракта **до** **30.11.2021 года** включительно**.**