Описание объекта закупки –

поставка технических средств реабилитации - подгузников для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Свердловской области в 2021 году

Наименование товара

Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты).

Классификация впитывающих средств при недержании одноразового использования для взрослых отражена в ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код классификации 09 30 21.

Требования к качеству товара

Подгузники должны соответствовать Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия".

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Подтверждением качества товара является: регистрационное удостоверение.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара

Подгузники должны быть изготовлены в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующими элементами.

Допускаются другие виды технического исполнения подгузников.

Слои подгузников должны быть скреплены с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

Требования к безопасности товара

Материалы, применяемые для изготовления подгузников не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не вызывать аллергических реакций у инвалида при соприкосновении с открытыми участками кожи.

Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.

Требования к упаковке и маркировке товара

Подгузники должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников.

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Товар в потребительской упаковке должен быть запакован в транспортную упаковку.

В одной транспортной упаковке (картонной коробке) запакованы подгузники одной группы, вида и размерного ряда и датой изготовления.

Маркировка на транспортной упаковке (далее - маркировка) должна быть читаемой. Маркировку наносят непосредственно на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка должна содержать следующую информацию о подгузниках:
- наименование страны-изготовителя;
- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);
- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);
- правила по применению (в виде рисунков или текста);
- указания по утилизации: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;
- номер артикула (при наличии);
- количество в упаковке;
- дату (месяц, год) изготовления;
- срок годности, устанавливаемый изготовителем;
- штриховой код (при наличии).

Маркировка должна быть нанесена на русском языке.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта.

Условия хранения товара на складе поставщика – в транспортной таре в закрытых помещениях, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Срок годности подгузников - на момент выдачи изделий должен быть не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Срок поставки: по каждому получателю в два этапа до 30.08.2021 – 50% товара, до 15.10.2021 года – 100% товара, в соответствии с предоставленными реестрами получателей.

Способ доставки товара: Получателям предоставляется право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства, в пунктах выдачи Поставщика.

Поставка подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Свердловской области:

в городах: Верхняя Салда, Качканар, Кировград, Красноуральск, Кушва, Лесной, Нижняя Салда, Нижний Тагил, Верхний Тагил, Верхняя Тура, Невьянск;

в районах: Пригородный, Верхнесалдинский, Нижнетуринский, п. Верх-Нейвинск.

Количество 48 580 шт.

| Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 22-01-06 | Подгузники для взрослых, размер “S” (возможность использования для инвалидов с объемом талии /бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г, обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см/с | 3 530 |
| 22-01-07 | Подгузники для взрослых, размер “S” (возможность использования для инвалидов с объемом талии /бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г, обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см/с | 2860 |
| 22-01-08 | Подгузники для взрослых, размер “M” (возможность использования для инвалидов с объемом талии /бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г, обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см/с | 10990 |
| 22-01-09 | Подгузники для взрослых, размер “M” (возможность использования для инвалидов с объемом талии /бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г, обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см/с | 10200 |
| 22-01-10 | Подгузники для взрослых, размер “L” (возможность использования для инвалидов с объемом талии /бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г, обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см/с | 11600 |
| 22-01-11 | Подгузники для взрослых, размер “L” (возможность использования для инвалидов с объемом талии /бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г, обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см/с | 9400 |

*Приказ от 13.02.2018 №86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг", утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-Р