Техническое задание

Наименование и описание объекта закупки: Поставка в 2021 году инвалидам специальных средств при нарушениях функций выделения.

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 58 503 шт.

Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в пределах административных границ Ставропольского края по выбору инвалида (далее – Получатель Товара):

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Срок поставки товара (или завершения работы либо график оказания услуг): с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01.11.2021года.

Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 5 886 734 (Пять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 52 копейки.

| № п/п | Код и наименование по КТРУ | Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия) | Код по КОЗ | Описание функциональных и технических характеристик | Ко-во (ед. изм.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 32.50.13.190-00006909 Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге; | 21-01-17 Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | 01.28.21.01.17 Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Ремешки для крепления ножных мешков на ноге, регулируемые по длине: - ремешки должны быть предназначены для крепления мочеприемников к ноге, обеспечивая их комфортное, незаметное ношение и надежную фиксацию. Ремешки изготовлены из эластичного, износостойкого и гипоаллергенного материала. В упаковке 2 ремешка для фиксации верхней и нижней частей мочеприемника. | 1700 |
| 2 | - | 21-01-20 Катетер для самокатетеризации лубрициро-ванный | 01.28.21.01.20 Катетер для самокатетеризации лубрициро-ванный | Катетеры лубрицированные для периодической самокатетеризации, различных размеров: - катетер лубрицированный должен иметь универсальный коннектор для легкого соединения с мочеприемником, адаптирован для всех типов мочеприемников. Стерильные, одноразовые: мужские, женские, детские. Поставка включает в себя различные типоразмеры (Сh 08, Ch 10, Ch 12, Ch 14, Ch 16, Ch 18). | 41400 |
| 3 | - | 21-01-24 Катетер для эпицестомы | 01.28.21.01.24 Катетер для эпицестомы | Катетеры для эпицестомы (Фолея): - катетер Фолея должен быть 2-х ходовой, стерильный, одноразовый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом, термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, 2-ой ход имеет эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости, детские размеры (Ch/Fr 6-10) должны иметь проводник для облегчения введения, усиленная стенка катетера должна предотвращать ее перекручивание, катетер должен быть упакован в развернутом виде, должна быть двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря: должны быть вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, размер катетера и объем баллона должны быть указаны на дистальном конце самого катетера, Ch/Fr 6-10 должны иметь длину 280 мм, а Ch/Fr 12 – 30 должны быть длиной 400 мм, должен быть стерилизован оксидом этилена. | 1268 |
| 4 | - | 21-01-21 Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприем- ник, катетер лубри- цированный для самокатетеризации | 01.28.21.01.21 Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприем- ник, катетер лубри- цированный для самокатетеризации | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: - наборы-мочеприемники для самокатетеризации — это комплексная система «3 в 1» которая должна содержать в себе всё, что необходимо для безопасной и чистой катетеризации: катетер лубрицированный для самокатетеризации, ампулу со стерильным изотоническим раствором и мешок для сбора мочи из полипропилена объемом 700 мл. Поставка должна включать в себя различные типоразмеры (Ch 8, Ch12, Ch14). | 8640 |
| 5 | - | 21-01-41 Защитные кольца для кожи вокруг стомы | 01.28.21.01.41 Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Защитное кольцо для кожи вокруг стомы: - предназначено для выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. Изделие должно обеспечивать длительную защиту от протекания кишечного отделяемого, мочи. Изделие должно быть гипоалергенное, моделируемое, адгезивное. Изделие должно быть в индивидуальной упаковке. Толщина кольца должна быть 2,0 мм, 4,2 мм. | 400 |
| 6 | 32.50.13.190-00006892 Катетер уретральный постоянный для дренажа | 21-01-23 Катетер уретральный постоянный для дренажа | 01.28.21.01.23 Катетер уретральный постоянный для дренажа | Катетер уретральный постоянного пользования: должен быть двухходовой, для длительной катетеризации мочевого пузыря должен быть изготовлен из латекса с силиконовым покрытием, с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, покрышкой, баллоном. Диаметр должен быть Сh10, Ch 12, Ch 14, Ch 16, Ch 18, Ch 20, Ch 22, Ch 24, Ch 26, Ch 28, Ch30 (по потребности Получателя) | 30 |
| 7 | 32.50.13.190-00006893 Катетер уретральный длительного пользования | 21-01-22 Катетер уретральный длительного пользования | 01.28.21.01.22 Катетер уретральный длительного пользования | Катетер уретральный длительного пользования: - должен состоять из полой трубки с двумя боковыми дренажными отверстиями на дистальном конце. Проксимальный конец катетера должен иметь два хода. Первый ход предназначен для выведения мочи, а второй ход должен иметь эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона дистиллированной водой (физиологическим раствором) при помощи шприца без иглы, должен предотвращать утечку жидкости. Размер изделия должен быть (СН 10, СН 12, СН 14, СН 16, СН 18, 20 CH, 22 CH) | 440 |
| 8 | - | 21-01-25 Система (с катетером) для нефростомии | 01.28.21.01.25 | Система (с катетером) для нефростомии: Стерильная гибкая трубка должна быть предназначена для чрескожного введения в почечную лоханку для получения доступа к верхним мочевым путям. Изделие должно состоять из тонкостенной трубки различного диаметра. По заявке заказчика (размеры 8 - 14 Ch). Должно быть с самоудерживающимся наконечником или на наконечнике имеются расширяющиеся крылышки. Изделие должно быть для одноразового использования. Должно иметь стерильную, индивидуальную упаковку. | 25 |
| 9 | - | 21-01-19 Уропрезерватив самоклеющийся | 01.28.21.01.19 | Уропрезерватив -должен иметь клеевой слой на его внутренней поверхности. Сливной конец должен обеспечивать постоянный и беспрепятственный отток мочи, даже если он загнут или перекручен. Диаметр должен быть 25 мм, 30 мм, 35 мм. Должен иметь индивидуальную упаковку. | 1800 |
| 10 | - | 21-01-18 Уропрезерватив с пластырем | 01.28.21.01.18 | Уропрезерватив - уропрезервативы должны быть изготовлены из гипоаллергенного материала. Каждый уропрезерватив с пластырем или самоклеющийся уропрезерватив должен иметь устройство для соединения с мешком для сбора мочи. Фиксация уропрезервативов должна быть надежная, обеспечивать надежную защиту от протекания. Поставка должна включать в себя различные типоразмеры (20 мм - 40 мм). | 1800 |
| 11 | - | 21-01-39 Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | 01.28.21.01.39 Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт.: Адгезивная пластина-полукольцо должно применяться для дополнительной фиксации пластин калоприемника (уроприемника). Пластина должна быть гипоаллергенной, эластичной, гидроколлоидной, обладать памятью материала. | 1000 |
| ИТОГО: | 58503 |

Требования к качеству Товара.

Поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.)

Требования к безопасности Товара.

Специальные средства при нарушениях функций выделения и средства ухода за кожей вокруг стомы должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний». ГОСТ Р 51632-2014 п.4 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности «Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 п.3.3 Изделия медицинские. Требования безопасности. «Методы санитарно-химических токсикологических испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Требования к функциональным характеристикам Товара.

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого, мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения и средств ухода за кожей вокруг стомы - на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.