**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование объекта закупки: поставка специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения в 2021 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края.**

Описание объекта закупки (качественные, технические и функциональные характеристики): Специальные средства при нарушениях функций выделения – это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора мочи и кишечного содержимого и устранения агрессивного воздействия на кожу. Специальные средства при нарушениях функций выделения соответствуют требованиям ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 58237-2018. Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения с ними. В специальных средствах при нарушениях функций выделения отсутствуют механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом. Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование товара, описание, требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, размерам, а также сроку годности товара | Количество (шт.) |
| 1 | | Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Катетер для самокатетеризации лубрицированный:**  **-**катетеры для самокатетеризации уретральные типа Нелатон одноразовые, из ПВХ, покрытые лубрикантом из ПВП (поливинилпирролидона), в стерильной упаковке.  Катетеры мужские — длина не менее 40 см.  Катетеры женские — длина не менее 20 см. | 42 120 |
| 2 | | Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Катетер уретральный длительного пользования.**  - Катетер уретральный длительного пользования, типа Фолея.Катетеры двухходовые для длительной катеризации мочевого пузыря. Изготовлены из латекса с силиконовым покрытием, с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противозвратным клапаном, покрышкой, баллоном. Катетеры должны иметь атравматичный терминальный конец, хорошую эластичность под действием температуры тела. Универсальная форма коннектора для использования катетера с мочеприемными устройствами любого типа. Размер катетера не менее 8 типоразмеров (в зависимости от потребности Получателя). | 264 |
| 3 | | Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Катетер уретральный постоянного пользования.**  - Катетер уретральный постоянного пользования, типа Фолея. Катетеры двухходовые для длительной катеризации мочевого пузыря. Изготовлены из латекса с силиконовым покрытием, с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противозвратным клапаном, покрышкой, баллоном. Катетеры должны иметь атравматичный терминальный конец, хорошую эластичность под действием температуры тела. Универсальная форма коннектора для использования катетера с мочеприемными устройствами любого типа. Размер катетера не менее 8 типоразмеров (в зависимости от потребности Получателя). | 40 |
| 4 | | Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Катетер для эпицистостомы.**  - Катетер для эпицистостомы, типа Фолея. Катетеры двухходовые для длительной катеризации мочевого пузыря. Изготовлены из латекса с силиконовым покрытием, с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противозвратным клапаном, покрышкой, баллоном. Катетеры должны иметь атравматичный терминальный конец, хорошую эластичность под действием температуры тела. Универсальная форма коннектора для использования катетера с мочеприемными устройствами любого типа. Размер катетера не менее 8 типоразмеров (в зависимости от потребности Получателя). | 3 930 |
| 5 | | Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Уропрезерватив самоклеящийся.**  - уропрезервативы самоклеящиеся для соединения с приводом трубкой ножных мешков. Должны иметь устойчивый к перегибанию дистальный конец с укрепленным основанием для беспрепятственного оттока мочи; размер уропрезервативов определяется индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом потребности инвалида. | 2 400 |
| 6 | Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Уропрезерватив с пластырем.**  - уропрезервативы в индивидуальной упаковке, с двусторонним гидроколлоидным адгезивным пластырем, предохраняющим половой орган от констрикции (сдавливания); с усиленным сливным портом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи при перегибании на 90 градусов; размер уропрезервативов определяется индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом потребности инвалида. | | 4 620 |
| 7 | Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге.**  - ремешки для крепления мочеприемников на ноге, регулируемые по длине. | | 3 120 |
| 8 | Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Система (с катетером) для нефростомии.**  Медицинский инструмент в виде трубки, предназначенный для сообщения естественных каналов, полостей тела, сосудов с внешней средой с целью их опорожнения.  Катетеры для нефростомы изготовлены из алифатического полиуретана с РС-покрытием (фосфорилхолин-биосовместимое, биостабильное вещество, которое при длительном нахождении в организме сводит к нулю риск возникновения инфекции, не вызывает раздражения). Размер катетера не менее 2 типоразмеров (в зависимости от потребности Получателя). | | 40 |
| 9 | Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы.**  Катетер мочеточниковый для уретерокутанестомы должен быть изготовлен из силикона, длина катетеры должна быть не менее 45см, J типа (с петлей на почечном кончике), катетер должен иметь круглый или овальный фланец для крепления к коже с отверстием на конце. | | 25 |
| 10 | Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации.**  Набор для самокатетеризации, стерильный в индивидуальной упаковке, состоящий из мешка-мочеприемника с мерной шкалой объемом не менее 700 мл и интегрированного в него катетера для самокатетеризации. Катетер из ПВХ покрыт гидрофильным стерильным лубрикантом, требующим активации или готовым к использованию, наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон, размер катетера не менее 3 типоразмеров (в зависимости от потребности Получателя). | | 11 880 |
| 11 | Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Пояс для калоприемников и уроприемников**:  - пояс применяется для дополнительной фиксации калоприемника. Пояс обеспечивает дополнительную надежность и увеличивает время ношения калоприемника. Пояс изготовлен из натуральных материалов: 90 % хлопок и 10 % вискоза. Гибкий и комфортный при ношении, длина пояса легко регулируется. | | 140 |
| 12 | Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Катетер уретральный постоянного пользования**  - Катетер уретральный постоянного пользования, типа Пеццера. Катетеры имеют грибовидную головку на дистальном окончании. Конструкция обеспечивает надежную фиксацию трубки в мочевом пузыре.  Применяются только в качестве надлобковых мочевых катетеров (цистостомы), которые выводят мочу не через уретру, а через свищ на животе. На грибовидном наконечнике инструмента находятся 2 и больше отверстия, которые не забиваются солями и обеспечивают вывод урины в течение длительного периода.  Являются самоудерживающимися крупноголовчатыми латексными катетерами предназначеными для длительного дренирования мочевого пузыря, для дренажа надлобкового свища при урологических операциях и для проведения лечебных процедур. Изготовлены из латекса. Оптимально жесткие для быстрой катетеризации, после установки размягчаются под воздействием температуры окружающих тканей, что сводит к минимуму возможный дискомфорт. | | 12 |
| 13 | | Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Катетер уретральный постоянного пользования.**  - Катетер уретральный постоянного пользования, типа Нелатон. Катетеры должны быть изготовлены из латекса с силиконовым покрытием. Катетеры должны иметь 2 отверстия. Катетеры должны иметь атравматичный терминальный конец, хорошую эластичность под действием температуры тела. Универсальная форма коннектора для использования катетера с мочеприемными устройствами любого типа. Размер катетера - не менее 8 типоразмеров (в зависимости от потребности Получателя). | 180 |
| 14 | | Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт.**  Адгезивная пластина-полукольцо применяется для дополнительной фиксации пластин калоприемника (уроприемника). Гиппоаллергенная, эластичная, гидроколлоидная, обладает памятью материала. Форма поставки – пластины в упаковке (коробке), в одной упаковке (коробке) – не менее 40 пластин. | 7 800 |
| 15 | | Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной.**  - мешки для сбора мочи из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом и уроприемником, с отверстиями для крепления ремней. Ночные мешки объемом не менее 1400 и не более 2000 мл, длина дренажной трубки не менее 85 и не более 90 см. Объем мешков и длина дренажной трубки определяется индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом потребности инвалида. | 16 780 |
| 16 | | Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной.**  - мешки для сбора мочи из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом и уроприемником, с отверстиями для крепления ремней. Ножные мешки объемом не менее 500 и не более 750 мл, дренажная трубка длиной 50 см.  Объем мешков и длина дренажной трубки определяется индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом потребности инвалида. | 16 380 |
| 17 | | Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок.**  - гибкая круглая или овальная легко наклеивающаяся и отклеивающаяся адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с фланцем для крепления мешка. Не должна вызывать механического повреждения кожи при отклеивании. Размер вырезаемого отверстия под стому от 15 до 55 мм.  - мешок уростомный дренируемый из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине. | 1 260  пластин  3 780  мешков |
| 18 | | Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная; уростомный мешок.**  - адгезивная пластина конвексная для втянутых стом на гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Не должна вызывать повреждения кожи при отклеивании.  - мешок уростомный дренируемый из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине. Размер фланца для крепления не менее 2 типов размеров (в зависимости от потребности Получателя). | 40  пластин  120  мешков |

Срок годности Товара должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей). В целях оперативного обеспечения Получателей Товаром, по согласованию с Получателем, осуществлять выдачу специальных средств при нарушениях функций выделения дополнительно с пункта выдачи в г. Перми.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – **31.10.2021 года.**