ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки:

Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения.

- Начальная (максимальная) цена контракта:

3 697 478,40 рублей (три миллиона шестьсот девяносто семь тысяч четыреста семьдесят восемь рублей 40 копеек).

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Описание объекта закупки (Характеристика закупаемых товаров), количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование Товара | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Товара | Кол-во Товара (шт.) | Начальная (максимальная) цена за единицу товара, в рублях | Начальная (максимальная) цена контракта, в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-01 | Калоприемник - неразъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из прозрачного/непрозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двухсторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра. Калоприемник должен быть со встроенной плоской адгезивной пластиной. Тип адгезива гидроколлоидный многослойный: стандартный или устойчивый к эрозии. Калоприемник должен быть с вырезаемым отверстием под стому. Диапазон вырезаемого отверстия должен быть не менее 20 мм – 70 мм. | 27 270 | 59,22 | 1 614 929,40 |
| 2 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-01 | Калоприемник - неразъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из прозрачного/непрозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двухсторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра. Калоприемник должен быть со встроенной плоской адгезивной пластиной. Тип адгезива гидроколлоидный многослойный: стандартный или устойчивый к эрозии. Калоприемник должен быть с вырезаемым отверстием под стому. Диапазон вырезаемого отверстия должен быть не менее 20 мм – 80 мм. | 900 | 61,37 | 55 233,00 |
| 3 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-01 | Калоприемник - неразъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из прозрачного/непрозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двухсторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра. Калоприемник должен быть со встроенной плоской адгезивной пластиной. Тип адгезива гидроколлоидный многослойный: стандартный или устойчивый к эрозии. Калоприемник должен быть с вырезаемым отверстием под стому. Диапазон вырезаемого отверстия должен быть не менее 15 мм – 35 мм. | 300 | 59,22 | 17 766,00 |
| 4 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-03 | Калоприемник - неразъемный, герметичный стомный мешок из прозрачного/непрозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием, с фильтром. Калоприемник должен быть со встроенной плоской адгезивной (клеевой) пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Тип адгезива гидроколлоидный многослойный: стандартный или устойчивый к эрозии. Диапазон вырезаемого отверстия должен быть не менее 20 мм – 70 мм. | 240 | 41,50 | 9 960,00 |
| 5 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-05 | Уроприемник - неразъемный герметичный стомный мешок из прозрачного/непрозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием. Должен быть со встроенной плоской адгезивной пластиной для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке. Уроприемник должен быть с антирефлюксным и сливным клапанами, должен быть с вырезаемым отверстием. Диапазон вырезаемого отверстия должен быть не менее 20 мм – 55 мм. | 5 940 | 143,40 | 851 796,00 |
| 6 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская, мешок дренируемый (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-07 | Калоприемник двухкомпонентный дренируемый в комплекте плоская адгезивная пластина, дренируемый мешок – разъемное устройство из двух отдельных компонентов, которые должны соединяться между собой с помощью механического фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. Пластина должна быть с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Тип адгезива должен быть гидроколлоидный многослойный: стандартный или устойчивый к эрозии. Калоприемник с вырезаемым отверстием. Диапазон вырезаемого отверстия должен быть не менее 20 мм – 60 мм. Комплект двухкомпонентного дренируемого калоприемника включает в себя: адгезивную пластину плоскую в количестве 1 шт. и дренируемый стомный мешок в количестве 3 шт. Справочно: При поставке двухкомпонентного дренируемого калоприемника в комплекте: адгезивная пластина плоская, мешок дренируемый, под единицей Товара – «штука» в столбце «Количество товара» настоящей таблицы подразумевается единица поставляемого Товара, равная одному комплекту. | 800 в том числе: | 196,05 в том числе: | 156 840,00 в том числе: |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | адгезивная пластина плоская | 800 | 76,05 | 60 840,00 |
|  |  | дренируемый стомный мешок | 2 400 | 40,00 | 96 000,00 |
| 7 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-11 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте – разъемное устройство, состоящее из двух отдельных компонентов: дренируемого уростомного мешка и плоской адгезивной пластины для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке. Пластина и мешок должен соединяться между собой с помощью механического фланцевого соединения. Комплект двухкомпонентного дренируемого уроприемника включает в себя: адгезивную пластину плоскую в количестве 1 шт. и дренируемый уростомный мешок в количестве 3 шт. Справочно: При поставке двухкомпонентного дренируемого уроприемника в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок, под единицей Товара – «штука» в столбце «Количество товара» настоящей таблицы подразумевается единица поставляемого Товара, равная одному комплекту. | 500 в том числе: | 262,62 в том числе: | 131310,00 в том числе: |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | адгезивная пластина плоская | 500 | 76,62 | 38 310,00 |
|  |  | уростомный мешок | 1 500 | 62,00 | 93 000,00 |
| 8 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-15 | Мешок для сбора мочи с дренажной трубкой и переходником для соединения с урологическим катетером (уропрезервативом), носимый на теле и фиксирующийся к ноге с помощью специальных парных ремешков, используемый для сбора небольших объемов мочи в течение активного времени суток. Объем мешков должен быть не менее 700 мл и не более 1500 мл. | 8 100 | 57,02 | 461 862,00 |
| 9 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-16 | Мешок для сбора мочи с дренажной трубкой и переходником для соединения с урологическим катетером (уропрезереативом), фиксирующийся на штативе, кровати, кресле-коляске и т. п. с помощью специального приспособления (держателя). Объем мешков должен быть не менее 1500 мл. не более 3000 мл. | 9 900 | 40,18 | 397 782,00 |
| ИТОГО | 53 950 | - | 3 697 478,40 |

Товар должен быть свободным от прав третьих лиц. При поставке Товара Поставщик не должен нарушать права третьих лиц (Инвалидов).

Требования к безопасности, экологической безопасности и качеству товара

Материалы, применяемые для изготовления специальных средств при нарушениях функции выделения должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Также Товар не должен содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должен воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Товара при его нормальной эксплуатации.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара:

Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний» (п. 5.2.5);

Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний» (п. 5.2.1);

Двухкомпонентный дренируемый калоприемник должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний» (п. 5.2.7);

Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения.Классификация» (3.14);

Двухкомпонентный дренируемый уроприемник должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения.Классификация» (3.15);

Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.36);

Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.37);

Поставляемые специальные средства при нарушениях функций выделения должны иметь регистрационное удостоверение, сертификат соответствия (в случае если специальные средства при нарушениях функций выделения подлежат обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии») или декларацию соответствия (в случае если специальные средства при нарушениях функций выделения входят в Перечень продукции, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии), выданные в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Маркировка, упаковка однокомпонентного дренируемого калоприемника со встроенной плоской пластиной, однокомпонентного недренируемого калоприемника со встроенной плоской пластиной, двухкомпонентного дренируемого калоприемника должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний» (Разд. 6).

Маркировка, упаковка однокомпонентного дренируемого уроприемника со встроенной плоской пластиной, мочеприемника ножного (мешка для сбора мочи) дневного, мочеприемника прикроватного (мешка для сбора мочи) ночного, двухкомпонентного дренируемого уроприемника должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.11.4, 4.11.5).

Транспортирование и хранение Товара должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.11.4).

Требования к остаточному сроку годности Товара, сроку безвозмездной замены некачественного Товара

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Остаточный срок годности поставляемых специальных средств при нарушении функции выделения должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Инвалидом Акта приема-передачи Товара.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней со дня обращения Инвалида к Поставщику.

Поставщик обеспечивает возможность замены Товара по фактическому месту проживания Инвалида  с последующей доставкой Товара до Инвалида по указанному адресу с подъемом на этаж.

Поставщик обязан:

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами (представителями Инвалидов) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям (инвалидам), включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Инвалидом (представителем Инвалида) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета, а также обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

При приеме-передаче Товара осуществлять по согласованию с Инвалидом (представителем Инвалида) его распаковку, сборку (при необходимости), определять соответствие Товара антропометрическим показателям Инвалида, за исключением случаев, если доставка Товара Инвалиду осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).

Провести инструктаж Инвалида (представителя Инвалида) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара, а также передать с Товаром инструкцию для пользователя Товара на русском языке. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Инвалиду (представителю Инвалида) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

3. Место доставки Товара: Российская Федерация, Забайкальский край.

Поставка осуществляется инвалидам  или  их законным представителям, или представителям по доверенности   либо   на  основании  иного  документа,  подтверждающего  их полномочия,  по направлениям на получение либо изготовление технических   средств   реабилитации,   протезов,   протезно-ортопедических изделий,  оформленным  Заказчиком  в  соответствии  с  формой, утвержденной приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального развития Российской Федерации  от  21 августа 2008 г. N 439н "Об утверждении форм уведомления о постановке  на  учет  по  обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами,  протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо   изготовление,   специального   талона  и  именного  направления  для бесплатного  получения  проездных документов для проезда к месту нахождения организации,    обеспечивающей    техническими   средствами   реабилитации, протезами,  протезно-ортопедическими изделиями".

Предоставить Инвалидам в пределах административных границ Забайкальского края, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи.

Поставщик обязан организовать стационарные пункты выдачи Товара, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

4. Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "15" декабря 2021 года.

До момента доставки Товара Инвалидам Поставщик осуществляет Поставку товара в Забайкальский край, в соответствии с календарным планом:

|  | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2021 год | Количество товара (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-01 | В течение 30 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 27 270 |
| 2 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-01 | В течение 30 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 900 |
| 3 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-01 | В течение 30 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 300 |
| 4 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-03 | В течение 30 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 240 |
| 5 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-05 | В течение 30 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 5 940 |
| 6 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская, мешок дренируемый (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-07 | В течение 30 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 800 |
| 7 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-11 | В течение 30 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 500 |
| 8 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-15 | В течение 30 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 8 100 |
| 9 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). 21-01-16 | В течение 30 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 9 900 |
| ИТОГО: | 53 950 |

Поставка товара Инвалидам осуществляется после проведения Заказчиком выборочной проверки поставленного в соответствии с календарным планом товара и подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка товара Инвалидам осуществляется на основании переданного Заказчиком Поставщику Реестра получателей Товара. Реестр получателей Товара передается Поставщику в течение 2 рабочих дней после дня подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка Товара Инвалидам не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Инвалидов из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.