**Описание объекта закупки**

**на поставку абсорбирующего белья для обеспечения инвалидов в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара** | **Кол-во,** **шт.** |
| 1 | 22-01-01. Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 х 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) |  **Технические и функциональные характеристики:**Впитывающие простыни (пеленки) (абсорбирующее белье) для инвалидов, предназначено для впитывания и удерживания мочи и/или жидкого кала, используемого для ухода за больными, страдающими недержанием мочи легкой, средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях.В соответствии с п. 3.1. ГОСТ Р 57762-2017: «Абсорбирующее белье для инвалидов: многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем». В соответствии с п. 4.2. ГОСТ Р 57762-2017: «Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем):- верхний покровный,- абсорбирующий,- нижний покровный».В соответствии с п. 3.4. ГОСТ Р 57762-2017: «Верхний покровный слой: слой, который непосредственно соприкасается с кожей пользователя и пропускает жидкость внутрь белья».В соответствии с п. 3.2. ГОСТ Р 57762-2017: «Абсорбирующий слой: внутренний основной впитывающий слой, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них)». В соответствии с п. 3.8. ГОСТ Р 57762-2017: «Нижний покровный слой: слой, который расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу».В соответствии с п. 4.3. ГОСТ Р 57762-2017: «Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными».Абсорбирующее белье для инвалидов предназначено для дополнительной защиты постельного белья от протекания и используемое вместе с подгузниками. **Требования к качеству:**Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении.)В соответствии с п. 4.4. ГОСТ Р 57762-2017: «В белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом». В соответствии с п. 4.5. ГОСТ Р 57762-2017: «Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья». В соответствии с п. 4.6. ГОСТ Р 57762-2017: «Отмарывание краски печатного изображения не допускается». Впитывающий слой должен быть равномерным, без пробелов.Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10993 «Оценка биологическая медицинских изделий».Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.**Требования к транспортировке:**В соответствии с п. 7.2. ГОСТ Р 57762-2017: «Для транспортирования белье в потребительской упаковке должно быть уложено в картонную коробку по ГОСТ 33781 или ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Для заклеивания клапанов ящика следует использовать клеевую ленту по ГОСТ 18251 или ГОСТ 20477.В каждую транспортную тару должен быть вложен упаковочный лист, в котором должно быть указано:- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;- наименование изделия;- число потребительских упаковок;- условный номер упаковщика и контролера;- дата упаковывания.В одну транспортную тару упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год)».В соответствии с п. 10.1. ГОСТ Р 57762-2017: «Транспортирование белья, упакованного в транспортную тару, следует осуществлять всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта».**Требования к упаковке:**В соответствии с п. 7.1. ГОСТ Р 57762-2017: «Белье в количестве, определяемом предприятием-изготовителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781, или коробки по ГОСТ 33781, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность белья при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.В один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья».**Требования к маркировке:**В соответствии с п. 6.1. ГОСТ Р 57762-2017: «Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается».В соответствии с п. 6.2. ГОСТ Р 57762-2017: «Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать:- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;- наименование страны-изготовителя;- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);- наименование белья;- товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размер белья, цвет, номер белья (при наличии);- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);- указания по утилизации белья: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;- наименование материала (-ов);- информацию о наличии специальных ингредиентов;- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);- номер артикула (при наличии);- количество белья в упаковке;- номер партии (серии);- слова: «Для однократного применения»;- слово «Нестерильно»;- слово: «Нетоксично»;- дату (месяц, год) изготовления;- срок годности, устанавливаемый изготовителем;- штриховой код (при наличии);- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);- номер и дату регистрационного удостоверения.Допускается дополнить маркировку другими сведениями, например, сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др.».В соответствии с п. 6.3. ГОСТ Р 57762-2017: «Допускается дополнительно наносить основную информацию о белье (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой».В соответствии с п. 6.4. ГОСТ Р 57762-2017: «Не допускается наносить информацию о специальных свойствах белья, например, «защищает кожу от раздражения», «поглощает запах», «воздухопроницаемый», «экологически чистый» и т.п. без соответствующего документального подтверждения».В соответствии с п. 6.5. ГОСТ Р 57762-2017: «Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, может быть нанесена на иностранном языке заказчика (поставщика, продавца и т.д.) и соответствовать ГОСТ 50444».**Срок годности:**В соответствии с п. 4.16. ГОСТ Р 57762-2017: «Средний срок годности белья - не менее 3 лет с момента изготовления».Срок годности абсорбирующего белья — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.**Подтверждение наличия документа, подтверждающего качество и безопасность товара** – обязательно. | 540 |
| 2 | 22-01-02. Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | 2430 |
| 3 | 22-01-03. Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | 225000 |

**Сроки поставки Товара в Вологодскую область:** в соответствии с календарным планом

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2021 год \*\*\* | Количество(шт.) |
| 1 | 22-01-01. Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 х 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 540 |
| 2 | 22-01-02. Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 2430 |
| 3 | 22-01-03. Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 225000 |
| ИТОГО: | 227970 |

**Срок поставки Товара получателям:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "01 октября 2021 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Место выдачи Товара получателям:** Вологодская область. По выбору получателя: по месту жительства получателя либо в пунктах выдачи Товара.