**Описание объекта закупки**

**на поставку подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов**

**в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара** | **Кол-во,** **шт.** |
| 1 | 22-01-06Подгузники для взрослыхразмер S объем талии/бедер до 90 см,влагопоглощение не менее 1000 г., обратная сорбция не более 4,4 гр.,скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. | Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, иметь эластичную вставку на поясе, защищающим от протеканий при нахождении в горизонтальном положении. Подгузники должны закрывать боковые поверхности бедер, с расширенной зоной креплений, крепиться по бокам на многоразовых застежках-липучках. Боковые части подгузника должны быть выполнены из мягкого нетканого материала. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузников мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Двойной впитывающий слой – из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель, позволяющий не скапливаться влаге в одном месте. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия.».**Требования к качеству:**Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении.) Поставке подлежат подгузники, прошедшие государственную регистрацию в органах Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в качестве медицинских изделий и имеющие регистрационные удостоверения.В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника, отмарывания краски.Подгузники должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10993 «Оценка биологическая медицинских изделий».Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.**Требования к транспортировке:**Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.**Требования к упаковке:**Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в герметичные пакеты или пачки из полимерной пленки, обеспечивающей сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.**Требования к маркировке:**Маркировка упаковки подгузников должна включать:1. условное обозначение группы подгузника, товарную марку (при наличии), обозначение размера товара;2. обозначение впитываемости товара (при наличии);3. страну-изготовителя;4. наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);5. отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);6. номер артикула (при наличии);7. количество товара в упаковке;8. дату (месяц, год) изготовления;9. гарантийный срок годности;10. указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;11. правила пользования (при необходимости);12. штриховой код товара (при наличии);13. информацию о сертификации (при наличии).**Срок годности:**Срок годности подгузников — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 30000 |
| 2 | 22-01-07Подгузники для взрослыхразмер S объем талии/бедер до 90 см,влагопоглощение не менее 1400 г., обратная сорбция не более 4,4 гр.,скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. | 20000 |
| 3 | 22-07-08Подгузники для взрослыхразмер M объем талии/бедер до 120 см,влагопоглощение не менее 1300 г., обратная сорбция не более 4,4 гр.,скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. | 130000 |
| 4 | 22-01-09Подгузники для взрослыхразмер M объем талии/бедер до 120 см,влагопоглощение не менее 1800 г., обратная сорбция не более 4,4 гр.,скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. | 145000 |
| 5 | 22-01-10Подгузники для взрослыхразмер L объем талии/бедер до 150 см,влагопоглощение не менее 1450 г., обратная сорбция не более 4,4 гр.,скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. | 243000 |
| 6 | 22-01-11Подгузники для взрослыхразмер L объем талии/бедер до 150 см,влагопоглощение не менее 2000 г., обратная сорбция не более 4,4 гр.,скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. | 147000 |
| 7 | 22-01-12Подгузники для взрослыхразмер XL объем талии/бедер до 175 см,влагопоглощение не менее 1450 г., обратная сорбция не более 4,4 гр.,скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. | 66000 |
| 8 | 22-01-13Подгузники для взрослыхXL объем талии/бедер до 175 см,влагопоглощение не менее 2800 г., обратная сорбция не более 4,4 гр.,скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. | 30000 |

**Сроки поставки Товара в Вологодскую область:** в соответствии с календарным планом

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2021 год \*\*\* | Количество(шт.) |
| 1 | 22-01-06. Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 30000 |
| 2 | 22-01-07. Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 20000 |
| 3 | 22-01-08. Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 130000 |
| 4 | 22-01-09. Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 145000 |
| 5 | 22-01-10. Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 243000 |
| 6 | 22-01-11. Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 147000 |
| 7 | 22-01-12. Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 66000 |
| 8 | 22-01-13.Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта | 30000 |
| ИТОГО: | 811 000 |

**Срок поставки Товара получателям:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "01"октября 2021 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Место выдачи Товара получателям:** Вологодская область. По выбору получателя: по месту жительства получателя либо в пунктах выдачи Товара.