Объект закупки: Поставка инвалидам  подгузников для взрослых

Требования к условиям поставки:

1.1. Весь товар необходимого вида.

1.2. Весь товар  новый, ранее не бывший в эксплуатации.

1.3.  Качество, маркировка и комплектность  поставляемого товара соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

1.4. Товар  изготовлен  промышленным способом.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие товара  установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3.  Документы, передаваемые вместе с товаром:

- инструкция по применению.

4. Требования к  количеству поставляемого Товара – 159 000  шт.

5. Условия передачи определяются Заказчиком.

| Наименование Товара | Номер позиции КТРУ/Наименование позиции КТРУ | Характеристики товара с минимальными и максимальными показателями | Характеристики товара, предлагаемого Поставщиком с конкретными показателями | Количество Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгузники для взрослых « <*> » Страна происхождения « <*> » | 17.22.12.130-00000001/ Подгузники для взрослых | Размер изделия малый (S) Влагопоглощение: 1400 г.- минимальный показатель Объем талии/бедер регулируется в диапазоне не уже, чем От 60 см. до 90 см. | Размер изделия малый (S) Влагопоглощение: <*> г. Объем талии/бедер регулируется в диапазоне От <*> до <*> см. | 30000 |
| Подгузники для взрослых « <*> » Страна происхождения « <*> » | 17.22.12.130-00000001/ Подгузники для взрослых | Размер изделия средний (М) Влагопоглощение: 1800 г.- минимальный показатель Объем талии/бедер регулируется в диапазоне не уже, чем от 90 см. до 120 см. | Размер изделия средний (М) Влагопоглощение: <*> г. Объем талии/бедер регулируется в диапазоне От <*> до <*> см. | 60000 |
| Подгузники для взрослых « <*> » Страна происхождения « <*> » | 17.22.12.130-00000001/ Подгузники для взрослых | Размер изделия большой (L) Влагопоглощение: 2000 г.- минимальный показатель Объем талии/бедер регулируется в диапазоне не уже, чем от 120 см. до 150см. | Размер изделия большой (L) Влагопоглощение: <*> г. Объем талии/бедер регулируется в диапазоне От <*> до <*> см. | 60000 |
| Подгузники для взрослых « <*> » Страна происхождения « <*> » | 17.22.12.130-00000001/ Подгузники для взрослых | Размер изделия большой (XL) Влагопоглощение: 2800 г.- минимальный показатель Объем талии/бедер регулируется в диапазоне не уже, чем от 150 см. до 175см. | Размер изделия большой (XL) Влагопоглощение: <*> г. Объем талии/бедер регулируется в диапазоне От <*> до <*> см. | 9000 |
| Итого: |  |  |  | 159 000 |

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда  России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Требования к функциональным характеристикам.

Подгузники обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Подгузники для взрослых одноразового использования. Предназначены для ухода за пациентами со средней и тяжелой степенью недержания, в том числе для лежачих больных. Впитывают жидкость и надежно удерживают её внутри.

Требования к техническим характеристикам

Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования  мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и обладающим антибактериальными свойствами, что ограничивает  появление неприятного запаха. Наружная поверхность подгузника  из специального тонкого пластичного экологически чистого материала, препятствующего проникновению влаги наружу.

Требования к качеству

Поставляемый товар новый, строго соответствует указанным характеристикам и не имеет дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на изделиях четкое без искажений и пробелов.

Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности

Подгузники закрытого типа, закрывают боковые поверхности бедер, крепятся по бокам на многоразовых застежках-липучках. Эластичный пояс обеспечивает плотное прилегание подгузника к телу и препятствует подтеканию жидкости вдоль спины. Сырье и материалы для изготовления подгузников разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

Календарный план

| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2021 год | Количество (шт.) | Стоимость (руб. коп.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.28.22.01.07 Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г | В течение 15 дней с момента заключения контракта | 30000 |  |
| 2 | 01.28.22.01.09 Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | В течение 15 дней с момента заключения контракта | 60000 |  |
| 3 | 01.28.22.01.11 Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | В течение 15 дней с момента заключения контракта | 60000 |  |
| 4 | 01.28.22.01.13 Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | В течение 15 дней с момента заключения контракта | 9000 |  |

Место доставки товара, являющегося предметом контракта (место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта)

По выбору Получателя:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"

Срок поставки товара, являющегося предметом контракта (срок  выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта)

С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 20 декабря 2021 г.