Объект закупки: Поставка инвалидам специальных средств при нарушениях функций выделения

Требования к условиям поставки:

1.1. Весь товар необходимого вида.

1.2. Весь товар новый, ранее не бывший в эксплуатации.

1.3. Качество, маркировка и комплектность поставляемого товара соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

1.4. Товар изготовлен промышленным способом.

1. Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Документы, передаваемые вместе с товаром:

- инструкция по применению.

4. Требования к количеству поставляемого Товара – 22842 шт.

5. Условия передачи определяются Заказчиком.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Номер позиции КТРУ/Наименование позиции КТРУ** | **Характеристики товара** | **Количество товара, штук** |
| **1** | 01.28.21.01.13 Пояс для калоприемников и уроприемников | 32.50.13.190-00006908 - Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников - эластичный пояс из гипоаллергенного трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к пластине, регулируемый по длине. Фиксируется на фланце пластины с помощью специальных крепежей (ушек). | 6 |
| **2** | 01.28.21.01.27 Анальный тампон | 32.50.13.190-00006915 - Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальные тампоны эффективно защищают от непроизвольного опорожнения кишечника при легкой и средней степени недержания кала. Анальный тампон изготовлен из полиуретана, покрыт растворяющейся в кишечнике пленкой, имеет форму и размер анальной свечи. После введения анального тампона в задний проход, покрывающая его пленка быстро растворяется под воздействием естественного тепла и влаги, и анальный тампон расширяется и принимает форму колокола. Таким образом, тампон удерживается в прямой кишке и предотвращает непроизвольное опорожнение кишечника. В течение всего времени нахождения в кишечнике анальный тампон остается мягким. Пористый губчатый материал тампона пропускает газы. Тампон можно легко удалить, потянув за шнур.  Размер 1: длина – не менее 36 и не более 38 мм.,  Размер 2:длина - не менее 44 и не более 46 мм. | 3240 |
| **3** | 01.28.21.01.29 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | Отсутствует в КТРУ | Паста для защиты кожи, герметизации уроприемников и калоприемника, выравнивания кожи вокруг стомы.  Объем тюбика 60 гр.- минимальный показатель | 420 |
| **4** | 01.28.21.01.30 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках | Отсутствует в КТРУ | **Паста  для защиты и выравнивания кожи в полоске обеспечивает мягкость кожи, не содержит спирта и не вызывает аллергических реакций.** Заполняет неровности кожи вокруг стомы в зоне наложения адгезивной пластины. Благодаря пасте создается ровная поверхность, на которой идеально держится пластина. Паста оберегает кожу в зоне стомы от отделяемого содержимого кишечника, абсорбирует влагу. Паста обладает такими свойствами, как надежность, мягкость для кожи, легкость в использовании. Удаляется вместе с адгезивной пластиной, остатки пасты смываются теплой водой.  Объем в упаковке 60 г. - минимальный показатель | 22 |
| **5** | 01.28.21.01.31 Крем защитный | Отсутствует в КТРУ | Крем защитный для кожи вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражениях и мацерации кожи вокруг стомы.  Объем тюбика 60 мл., (30 гр) – минимальный показатель. | 828 |
| **6** | 01.28.21.01.32 Пудра (порошок) абсорбирующая | Отсутствует в КТРУ | Порошок абсорбирующий для ухода за мокнущей кожей в перистомальной области, эффективно впитывает, образуя защитный гидроколлоидный слой, на котором легко фиксируется пластина.  Объем флакона 25 гр.- минимальный показатель | 428 |
| **7** | 01.28.21.01.33 Защитная пленка во флаконе | Отсутствует в КТРУ | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластин.  Защитная пленка находится во флаконе-аппликаторе в жидком состоянии. После нанесения на кожу жидкость превращается в пористую эластичную пленку, позволяющую коже дышать. Защитная пленка предохраняет кожу от возможного контакта с отделениями из стомы, вызывающими раздражение и повреждение кожи.  Объем флакона 50 мл.- минимальный показатель | 528 |
| **8** | 01.28.21.01.34 Защитная пленка в форме салфеток | Отсутствует в КТРУ | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластин.  Защитная пленка образовывается при использовании салфеток, пропитанных защитным раствором. Этот раствор должен быстро испаряться и образовывать на коже защитную пленку. Каждая салфетка предназначена для однократного применения. Наличие специальной засечки на каждом блистере для легкого вскрытия. Каждая салфетка должна быть в индивидуальной блистерной упаковке, что способствует надежному сохранению действующего раствора на протяжении всего срока годности.  Количество салфеток в упаковке-30 шт. - минимальный показатель. | 3600 |
| **9** | 01.28.21.01.35 Очиститель для кожи во флаконе | 32.50.13.190-00006910 - Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки.  Объем флакона 180 мл – минимальный показатель. | 730 |
| **10** | 01.28.21.01.36 Очиститель для кожи в форме салфеток | 32.50.13.190-00006911 - Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки. Применяется для обработки здоровой, чувствительной и слабо поврежденной кожи. Каждая салфетка предназначена для однократного применения. Каждая салфетка должна быть в индивидуальной блистерной упаковке, что способствует надежному сохранению свойств очистителя на протяжении всего срока годности.  Количество салфеток в упаковке 30 шт. – минимальный показатель. | 10000 |
| **11** | 01.28.21.01.38 Абсорбирующие желирующие пакетики | 32.50.13.190-00006913 - Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | Специальный пакетик-саше для размещения внутри сборного мешка кало/уроприемника. Помещается непосредственно в мешок, растворяется вместе с оболочкой и преобразовывает содержимое сборного мешка кало/уроприемника в гелеобразную массу.  Минимизирует неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшает профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой. | 240 |
| **12** | 01.28.21.01.39 Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников | Отсутствует в КТРУ | Эластичная пластина-полукольцо обеспечивает дополнительную герметизацию и фиксацию пластины калоприемника (уроприемника) по внешнему краю, продлевает срок использования калоприемников (уроприемников). Благодаря своей пластичности, заполняет все неровности, позволяет добиться отличной герметичности и избавиться от подтекания. Пластина-полукольцо легко удаляется вместе с калоприемником (уроприемником) | 1120 |
| 13 | 01.28.21.01.41  Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Отсутствует в КТРУ | Защитные кольца для кожи вокруг стомы предназначены для заполнения неровностей, складок, шрамов на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, а также для защиты кожи вокруг стомы от агрессивного воздействия кишечного содержимого или мочи. Использование колец продлевает срок службы пластин, устраняет риск возможных протечек, тем самым создает щадящий режим для перистомальной кожи. Защитное кольцо прочное, легко моделируется, плотно прилегает к стоме, позволяет герметично приклеить калоприемник или уроприемник. Пластина калоприемника или уроприемника легко наклеивается поверх кольца, кольцо удаляется вместе с пластиной.  Каждое кольцо в индивидуальной упаковке.  Толщина кольца: 2,0 мм-минимальный показатель | 240 | |
| 14 | 01.28.21.01.42 Тампон для стомы | 32.50.13.190-00006914 - Тампон для стомы | **Тампон для стомы используются пациентами с колостомами (сигмостомами) для купания, активного отдыха и занятий спортом.**  **Представляет собой полиуретановый тампон, покрытый растворимой пленкой, встроенный в круглую клеевую пластину. На пластине установлен фильтр, который позволяет удалить из кишки воздух, а также эффективно нейтрализует запах. При введении тампона в стому пленка растворяется под воздействием тепла и влаги, тампон разворачивается и принимает форму кишки. Тампон для стомы надежно блокирует выход частиц кала и слизи**  **Размер 1: длина 35 мм, диаметр 20 мм. - 35 мм.**  **Размер 2: длина 35 мм, диаметр 35 мм.- 45 мм.** | 1440 |
|  |  |  |  | 22842 |

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

**Требования к функциональным характеристикам.**

Специальные средства при нарушениях функций выделения (средства ухода за кожей вокруг стомы) предназначены для ухода за чувствительной и слабо поврежденной кожей вокруг стомы, а также для профилактики и лечения перистомальных кожных осложнений.

**Требования к качеству**

Поставляемый товар новый, строго соответствует указанным характеристикам и не имеет дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

**Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности**

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара**

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

**Место доставки товара, являющегося предметом контракта (место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта)**

По выбору Получателя:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"

**Срок поставки товара, являющегося предметом контракта (срок выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта)**

С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 20 декабря 2021 г.