Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – специальных средств при нарушении функций выделения (индивидуальных средств для ухода за стомой)  для обеспечения ими в 2021 году инвалидов

| № | Наименование товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе - должна применяться для герметизации кало - или уроприемника, для защиты кожи вокруг стомы от агрессивного воздействия кишечного отделяемого или мочи, должна выравнивать шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы, способствовать ранозаживлению. Должна быть для наружного применения. В комплект должен входить специальный ключ для моделирования пасты на поверхности кожи и полного выдавливания пасты из тубы. |  | 1 764 | 281,29 | 496 195,56 |
|  |  | Туба должна быть не менее 60г. | Минимальное значение |  |  |  |
| 2 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Крем защитный в тубе - увлажняющее средство. Должен восстанавливать нормальный pH кожи, способствовать заживлению раздраженной кожи, может применяться для ухода за кожей вокруг стомы, а также за кожей, подверженной воздействию мочи и каловых масс при недержании. Для наружного применения. |  | 1 686 | 126,56 | 213 380,16 |
|  |  | Туба должна быть не менее 60 г. | Минимальное значение |  |  |  |
| 3 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе – должна быть предназначена для ухода за мацерированной (мокнущей) кожей вокруг стомы, должна образовывать защитный слой и способствовать заживлению поврежденной кожи. Для наружного применения. |  | 1 324 | 144,49 | 191 304,76 |
|  |  | Флакон должен быть не менее 25г. | Минимальное значение |  |  |  |
| 4 | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | Защитная пленка должна быть представлена в виде спрея. Защитная пленка должна создавать защиту кожи вокруг стомы от агрессивного воздействия выделяемого содержимого и не допускать ощущения жжения и раздражения во время использования. Средство должно быстро высыхать, образуя специальную защитную пленку. Не должно создавать дополнительных наслоений, которые помешают надежной фиксации адгезивного диска (пластины) калоприемника. |  | 212 | 316,49 | 67 095,88 |
|  |  | Объем баллончика должен быть не менее 50 мл. | Минимальное значение |  |  |  |
| 5 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт | Защитная пленка в форме салфеток должна образовывать полупроводящую, эластичную, водоотталкивающую защитную пленку, позволяющую коже дышать. Должна предохранять кожу от контакта с агрессивными выделениями, вызывающими раздражение кожи, защищать кожу от механических повреждений при удалении кало - и мочеприемника, повышать адгезивные свойства пластины и увеличивать срок ношения пластины. |  | 7 380 | 14,06 | 103 762,80 |
|  |  | Количество в упаковке должно быть не менее 30 салфеток. | Минимальное значение |  |  |  |
| 6 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи во флаконе – очищающее средство, замещающее мыло, воду и другие агрессивные и высушивающие кожу вещества. Должен использоваться для обработки кожи вокруг стомы или фистулы, а также кожи, подверженной воздействию мочи и каловых масс при недержании. Должен комфортно обеспечивать гигиену кожи вокруг стомы, очищать кожу от каловых масс, гноя, мочи, слизи, дезинфицировать и смягчать кожу, безопасно удалять остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Для наружного применения. |  | 1 734 | 126,93 | 220 096,62 |
|  |  | Флакон должен быть не менее 180 мл. | Минимальное значение |  |  |  |
| 7 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очиститель для кожи в форме салфеток, должен быть не менее 30шт. в упаковке, очиститель в салфетках для кожи вокруг стомы заменяет мыло и воду, эффективно очищает кожу вокруг стомы, дезинфицирует и смягчает ее, удаляет остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Используется для обработки кожи вокруг стомы или фистулы, а также кожи, подверженной воздействию мочи и каловых масс при недержании. Комфортно обеспечивает гигиену кожи вокруг стомы, очищает кожу от каловых масс, гноя, мочи, слизи, дезинфицирует и смягчает кожу, безопасно удаляет остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. | Минимальное значение | 3 060 | 12,34 | 37 760,40 |

Итого количество:  17 160 шт.

Начальная (максимальная) цена  1 329 596 (один миллион триста двадцать девять тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 18 копеек.

Требования к качеству специальных средств при нарушении функций выделения

Специальные средства при нарушении функций выделения должны соответствовать национальным стандартам Российской Федерации: ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2018 «Средства для ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушении  функций выделения

Соответствие специальных средств при нарушении функций выделения (индивидуальных средств для ухода за стомой)  ГОСТ 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014.

В специальных средствах при нарушении функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки

Место поставки товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи товара и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Сроки поставки товара: товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра направлений до 31 октября 2021г.)

Сроки предоставления гарантии качества:

Данный Товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (не менее чем до сентября 2022 г.) и условия хранения.