Техническое задание

для определения поставщика способом проведения открытого аукциона

в электронной форме на поставку технических средств реабилитации — абсорбирующего белья (впитывающих простыней (пеленок) инвалидам,

в т.ч. детям-инвалидам в 2021 году у СМП.

| Наименование товара | Описание функциональных, технических и качественных характеристик | Макс-е и (или) миним-е значения | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Абсорбирующее белье Впитывающие простыни (пеленки) | К абсорбирующему белью относятся абсорбирующие простыни (пеленки), как средства реабилитации для больных с различными формами недержания мочи и кала с целью устранения стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д.). Впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Впитывающая простынь (пеленка) представляют собой многослойное изделие прямоугольной формы, впитывающим слоем которого является абсорбент и (или) распушенная целлюлоза, которые позволяют впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости. Нижний слой выполнен из полипропилена, верхний слой – из тонкого нетканого материала, подобного текстилю. Функциональным предназначением впитывающей простыни (пеленки) является обеспечение впитывания мочи и защиты постели и/или сиденья от протекания. Рабочая поверхность простыни (пеленки) остается сухой на протяжении всего периода использования пеленки, впитанная жидкость не выделяется наружу. В абсорбирующем белье (впитывающих простынях (пеленках) не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения. Печатное изображение на впитывающих простынях (пеленках) должно быть четким, без искажений и пробелов. |  |  |
| 22-01-01 | Впитываемость Размер | от 400 до 500 мл не менее 40х60 см | 1 680 |
| 22-01-02 | Впитываемость Размер | от 800 до 1200 мл не менее 60х60 см | 420 |
| 22-01-03 | Впитываемость Размер | от 1200 до 1900 мл не менее 60х90 см | 50 000 |

2.Требования к безопасности товара

Требования безопасности впитывающих простыней (пеленок) должны соответствовать Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1.Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

3.Требования к маркировке,

упаковке, хранению и транспортированию  товара

Маркировка упаковки впитывающих пеленок должна включать:

- условное обозначение группы впитывающих пеленок, товарную марку, обозначение размера изделия;

- обозначение впитываемости изделия;

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак отличительные характеристики впитывающих простыней (пеленок) в соответствии с их техническим исполнением;

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования;

- штриховой код изделия;

- информацию о сертификации.

Впитывающие простыни (пеленки) должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность пеленок при транспортировании и хранении.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование пеленок должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При отправке грузов по районам Крайнего Севера, труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

4.Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Остаточный срок годности впитывающих простыней (пеленок) – не менее 12 месяцев с даты заключения государственного контракта.

Поставщик представляет действующее регистрационное удостоверение, сертификат соответствия.

5.Место, условия и сроки поставки

Поставка осуществляется по месту проживания Получателя или, по месту нахождения Поставщика (его Представителя) в Камчатском крае. Право выбора места получения Товара определяется самостоятельно Получателем.

Товар может быть передан представителю Получателя, имеющему соответствующие полномочия, подтвержденные документами.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки Товара с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01.12.2021 г