**Часть 3. Описание объекта закупки**

**на поставку в 2021 году чехлов на верхние конечности для обеспечения инвалидов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Технические и функциональные характеристики Товара** | **Единицы измерения** | **Количество** |
| 8-06-01  Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный | Чехлы на культи обладают терапевтическим эффектом и эффективно защищают кожу от воспалений и потертостей, препятствуя появлению неприятного трения кожи.  Чехлы хлопчатобумажные выполняют следующие функции:  - впитывают пот;  - увеличивают комфорт при пользовании протезом. | шт | 34 |
| 8-06-02  Чехол на культю плеча  хлопчатобумажный | Чехлы на культи обладают терапевтическим эффектом и эффективно защищают кожу от воспалений и потертостей, препятствуя появлению неприятного трения кожи.  Чехлы хлопчатобумажные выполняют следующие функции:  - впитывают пот;  - увеличивают комфорт при пользовании протезом. | шт | 12 |
| 8-06-03  Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый) | Чехлы на культи обладают терапевтическим эффектом и эффективно защищают кожу от воспалений и потертостей, препятствуя появлению неприятного трения кожи.  Чехлы полимерные выполняют следующие функции:  - обеспечивают надежное крепление протеза конечности на культе;  - увеличивают комфорт при пользовании протезом. | шт | 32 |
| ИТОГО: | | | 78 |

**Требования к качеству работ**

Чехлы соответствуют требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытания.

**Требования к безопасности работ**

При использовании изделий по назначению они не создают угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не причиняет вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления изделий, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют детали изделия при его нормальной эксплуатации. Изделия не имеют дефектов, связанных с материалами, качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия, упущения Подрядчика при нормальном использовании в обычных условиях.

Материалы (сырье), применяемые для изготовления изделий разрешены к применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Товар новый (ранее неиспользованный), не содержит восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей.