**Описание объекта закупки**

**Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области экзопротезами молочной железы**

Выполнение работ по ортезированию должно быть направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся комплекты для протезирования женщин после мастэктомии, для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

**Требования к качеству работ**

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача с учетом индивидуальных антропометрических данных инвалидов. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

**Требования к техническим характеристикам**

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортопедическое изделие должно быть прочным и выдерживать нагрузки, возникающие при его применении лицами с ампутированными конечностями или с другими физическими недостатками способом, назначенным изготовителем для такого устройства и установленным в инструкции по применению.

Экзопротезы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности».

Все материалы, применяемые в экзопротезах (ортезах), не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию у пользователя при применении устройства назначенным способом.

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления ортезов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

Экзопротезы (ортезы) должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011.

Срок службы технического средства реабилитации имеет срок пользования, утвержденного Приказом от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

**Требования к безопасности работ**

Проведение работ по обеспечению инвалидов экзопротезами молочной железы должно соответствовать требованиям ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Материалы для изготовления ортезов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

**Требования к функциональным характеристикам**

Ортезы несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью силовой разгрузки пораженных связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке ортезов**

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ по обеспечению ортезами**

Срок дополнительной гарантии качества товара, работ, услуг не должен превышать срока службы изделия.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Изделия | Функциональная характеристика  Изделия | Цена ед. изделия, не более (руб). | Количество  (шт.) | Суммарная стоимость, не более (руб). | Срок изготовления (не более календарных дней) | Срок гарантии (не менее) |
| Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы, должен быть ассиметричной формы для одновременного восполнения отсутствующей ткани верхней половины грудной клетки и подмышечной области. Размеры от 0 до 11. Правое и левое исполнение. Экзопротез молочной железы должен быть симметричной формы при отсутствии необходимости в замещении дефекта подключичной области. Размеры от 0 до 9. | 1 443,08 | 1 310 | 1 890 434,80 | 60 | 12 месяцев |
| Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный | Чехол для экзопротеза молочной железы, должен быть трикотажный, хлопчатобумажный. Изготовление должно быть по обмерам. Назначение – постоянное. | 38,51 | 2 700 | 103 977,00 | 60 | 6  месяцев |
| Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы. Бюстгальтер должен быть фиксирующий, с карманами для крепления протеза молочной железы. Бретели должны быть широкие с прокладками для мягкой поддержки и распределения нагрузки. Нижняя кромка должна быть широкая для предотвращения стягивания в области торса, линия декольте должна быть окантована эластичной вставкой для предотвращения смещения протеза. Материалы должны быть хлопчатобумажные и эластичные. Изготовление по обмерам. | 394,19 | 2 620 | 1 032 777,80 | 60 | 6  месяцев |
|  | **Итого** |  | **6 630** | **3 027 189,60** |  |  |

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя. Выполнение работ по контракту осуществляется Исполнителем на основании сведений о Получателях, которым филиалом Заказчика выданы Направления на обеспечение изделиями. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории г. Ростова-на-Дону и Ростовской области (в регионе проживания Получателей). При невозможности Получателя либо его представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с Направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя в срок не более 60 календарных дней с момента получения Направлений, выданных филиалом Заказчика, **но не позднее 13.12.2021 года.**