ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка подгузников для взрослых

| № п/п | Вид и наименование технического средства реабилитации | Показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого товара установленным требованиям | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатели, которые не могут изменяться | Показатели, в отношении которых Заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения закупаемого товара |  |
| 1 | Подгузники для взрослых, размер "S" | Подгузники для взрослых предназначены для впитывания и удерживания мочи (жидкости), используемые для ухода за больными, страдающими недержанием мочи, в том числе средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях. Подгузники изготовлены в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами. Конструкция подгузника включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): Верхний покровный слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника, из нетканого материала, который обладает свойствами растяжения, и пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Распределительный слой- слой, который расположен за верхним покрывным слоем подгузника и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника, из нетканого материала. Абсорбирующий слой – внутренний основной слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника, из распушенной целлюлозы и суперабсорбента (химическое влагопоглощающее вещество в виде гранул со способностью к гелеобразованию под влиянием впитываемой жидкости) на основе полимеров акриловой кислоты. Абсорбирующий слой состоит из не менее двух впитывающих слоев. Защитный слой – слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника и предотвращает проникновение жидкости наружу, из полимерной пленки. Нижний покровной слой – слой, который расположен за защитным слоем подгузника и соприкасается с одеждой человека и простыней, из нетканого материала. Подгузники оснащены барьерными элементами – барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими резинками, предотвращающие проникновение жидкости, прошитых одной, либо двумя строчками. Строчка каждого шва непрерывная в виде прямой строчки, либо зиг-заг. Крепление подгузника осуществляется фиксирующими элементами - деталями подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закреплении на талии человека. Наличие не менее одной пары двойных застежек - «липучек» с каждой стороны с возможностью многократно застегивать и отстегивать в любом удобном месте без повреждения поверхности подгузника. Подгузники имеют на нижнем покрывном слое индикатор наполнения, фиксирующий полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью. Допускается поставка подгузников без распределительного и нижнего покровного слоев, если при отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой. В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрывы краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. | Объем талии/бедер до 90 см | Полное влагопоглощение не менее 1000 г. | 24 030 |
|  |  |  |  | Обратная сорбция не более 4,4 г. |  |
|  |  |  |  | Скорость впитывания не менее 2,3 см3/сек. |  |
|  |  |  |  | Толщина полимерной пленки не более 30 мкм. |  |
| 2 | Подгузники для взрослых, размер "S" |  | Объем талии/бедер до 90 см | Полное влагопоглощение не менее 1400 г. | 82 380 |
|  |  |  |  | Обратная сорбция не более 4,4 г. |  |
|  |  |  |  | Скорость впитывания не менее 2,3 см3/сек. |  |
|  |  |  |  | Толщина полимерной пленки не более 30 мкм. |  |
| 3 | Подгузники для взрослых, размер "M" |  | Объем талии/бедер до 120 см | Полное влагопоглощение не менее 1300 г. | 197 340 |
|  |  |  |  | Обратная сорбция не более 4,4 г. |  |
|  |  |  |  | Скорость впитывания не менее 2,3 см3/сек. |  |
|  |  |  |  | Толщина полимерной пленки не более 30 мкм. |  |
| 4 | Подгузники для взрослых, размер "M" |  | Объем талии/бедер до 120 см | Полное влагопоглощение не менее 1800 г. | 337 410 |
|  |  |  |  | Обратная сорбция не более 4,4 г. |  |
|  |  |  |  | Скорость впитывания не менее 2,3 см3/сек. |  |
|  |  |  |  | Толщина полимерной пленки не более 30 мкм. |  |
| 5 | Подгузники для взрослых, размер "L" |  | Объем талии/бедер до 150 см | Полное влагопоглощение не менее 1450 г. | 172 650 |
|  |  |  |  | Обратная сорбция не более 4,4 г. |  |
|  |  |  |  | Скорость впитывания не менее 2,3 см3/сек. |  |
|  |  |  |  | Толщина полимерной пленки не более 30 мкм. |  |
| 6 | Подгузники для взрослых, размер "L" |  | Объем талии/бедер до 150 см | Полное влагопоглощение не менее 2000 г. | 237 150 |
|  |  |  |  | Обратная сорбция не более 4,4 г. |  |
|  |  |  |  | Скорость впитывания не менее 2,3 см3/сек. |  |
|  |  |  |  | Толщина полимерной пленки не более 30 мкм. |  |
| 7 | Подгузники для взрослых, размер "XL" |  | Объем талии/бедер до 175 см | Полное влагопоглощение не менее 1450 г. | 14 450 |
|  |  |  |  | Обратная сорбция не более 4,4 г. |  |
|  |  |  |  | Скорость впитывания не менее 2,3 см3/сек. |  |
|  |  |  |  | Толщина полимерной пленки не более 30 мкм. |  |
| 8 | Подгузники для взрослых, размер "XL" |  | Объем талии/бедер до 175 см | Полное влагопоглощение не менее 2800 г. | 20 160 |
|  |  |  |  | Обратная сорбция не более 4,4 г. |  |
|  |  |  |  | Скорость впитывания не менее 2,3 см3/сек. |  |
|  |  |  |  | Толщина полимерной пленки не более 30 мкм. |  |
|  |  |  |  |  | 1 085 570 |

Срок годности Товара –  1 год с момента выдачи товара Получателю.

Срок пользования техническими средствами реабилитации  устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, изготовлен в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», «ГОСТ  ISO 10993-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», «ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", «ГОСТ ISO 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия".

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-незаметность, комфортность;

-простота пользования.

В товаре не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т. п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности товара и отмарывание краски.

Материалы, применяемые для изготовления товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности, с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товар должен быть упакован в соответствии с Межгосударственным стандартом. ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия» по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки или коробки или другую тару, обеспечивающую защиту товара от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

-  наименование страны – изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и / или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информация о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и / или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение настоящего стандарта;

- штриховой код товара (при наличии).

Не допускается наносить информацию о специальных свойствах подгузников без соответствующего документального официального подтверждения.

Маркировка должна быть нанесена на русском языке.

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место поставки товара:

Поставщик обязан предоставить Получателям, согласно реестру получателей Товара в пределах границ Удмуртской Республики,  право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания; фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт оплаты доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Срок поставки товара до Получателя:

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара, но не позднее 06.12.2021 года.

Поставка товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Поставщик должен гарантировать, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.