**Техническое задание**

Предмет закупки: Поставка инвалидам специальных средств при нарушении функций выделения.

Начальная (максимальная) ценя контракта 9 508 130 рублей 50 копеек.

Срок поставки: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 25 ноября 2021 года.

Место поставки: Российская Федерация, Республика Коми: по месту жительства Получателя и в пункте выдачи Товара.

ОКПД2: 32.50.13.190

КТРУ: 32.50.13.190-00006915, 32.50.13.190-00006910, 32.50.13.190-00006911, [32.50.13.190-00006908](http://10.225.30.24/#/Ktru?id=1163170), [32.50.13.190-00006913](http://10.225.30.24/#/Ktru?id=1163180), 32.50.13.190-00006914

При поставке партии товара должны быть предоставлены:

- утвержденные образцы-эталоны;

- копии технических условий на выпускаемый товар (в случае изготовления товара по техническим условиям);

Товар должен являться новым, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Упаковка должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и Хранение».

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представленной на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность».

При использовании Товара по назначению должно быть угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Товара по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2016.

Товар должен соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеТовара¹ | Наименование по КТРУ² | Наименование товара, описание функциональных и технических характеристик³ | Цена  за единицу, руб. | Кол-во, штук | Итого, руб. |
| Анальный тампон (средство ухода при недержании кала)  21-01-27 | 32.50.13.190-00006915 Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон должен быть изготовлен из полиуретана, покрыт биодеградирующей пленкой, имеет форму и размер анальной свечи. Шнур для извлечения анального тампона изготовлен из нейлона.  Размер в активированном состоянии не менее 37 мм и не более 45 мм\*. | не более 176,75 | 2100 | не более 371175,00 |
| Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт.  21-01-39 |  | Эластичная пластина-полукольцо подходит для людей любого телосложения, следует рельефу и движениям тела, должно обеспечивать дополнительную фиксацию пластины калоприемника по внешнему краю, продлевать срок использования калоприемников. Пластина-полукольцо должна легко удаляться вместе с калоприемником или отдельно. | не более 183,13 | 20000 | не более 3662600,00 |
| Защитные кольца для кожи вокруг стомы  21-01-41 |  | Моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. Должно обеспечивать длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи, не содержит парабенов, в индивидуальной упаковке. Защитное кольцо должно легко моделироваться и плотно прилегать к стоме, обеспечивая дополнительную защиту, комфорт и надежность. | не более 240,85 | 3900 | не более 939315,00 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г  21-01-29 |  | Паста гипоаллергенная для защиты кожи вокруг стомы, герметизации уроприемника и калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже, создает ровную поверхность для надежного приклеивания уроприемника и калоприемника. Индивидуальная упаковка. Форма выпуска – паста в тюбиках, объемом не менее 60 г\*. | не более 385,45 | 1545 | не более  595520,25 |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г  21-01-32 |  | Порошок абсорбирующий для лечения раздражения и мацерации кожи в перистомальной области. Порошок должен эффективно впитывать экссудат, образуя защитный гидроколлоидный слой. Форма выпуска – порошок не менее 25 г\* во флаконе. | не более 179,63 | 1045 | не более 187713,35 |
| Крем защитный в тубе, не менее 60 мл  21-01-31 |  | Крем защитный для ухода за кожей вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражениях и мацерации кожи вокруг стомы. Обладает водоотталкивающими свойствами. Индивидуальная упаковка.  Форма выпуска – крем в тубах, объемом не менее 60 мл\*. | не более 178,17 | 3200 | не более 570144,00 |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл  21-01-35 | 32.50.13.190-00006910 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель используется для обработки кожи вокруг стомы или фистулы, а также для обработки кожи, подверженной воздействию мочи или каловых масс, должен заменять мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, паст, кремов, защитной пасты и пленки. Индивидуальная упаковка, флакон не менее 180 мл\*. | не более 177,23 | 2400 | не более 425352,00 |
| Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт.  21-01-34 |  | Пленка защитная для кожи вокруг стомы-защитное средство, предохраняющее кожу от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении клеевой пластины, салфетки (1 шт.) | не более 14,68 | 50000 | не более 734000,00 |
| Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.  21-01-36 | 32.50.13.190-00006911 Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Салфетка для удаления с кожи липкой основы пластины и остатков выделений, 1 штука. | не более 13,98 | 31050 | не более 434079,00 |
| Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл  21-01-33 |  | Защитная пленка – прозрачная жидкость на силиконовой основе, не содержит спирта, при нанесении и высыхании образует защитную пленку, устойчивую к воздействию воды, предотвращает развитие контактного дерматита и защищает кожу от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений, позволяет коже дышать. Защитная пленка не должна содержать спирт, не должна вызывать жжения и покалывания, быстро сохнет, не должна препятствовать приклеиванию калоприемников (уроприемников).  Флакон не менее 50 мл\*. | не более 678,15 | 1040 | не более 705276,00 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г  21-01-30 |  | Паста в полосках для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивая шрамов и складок на коже вокруг стомы, 1 штука. | не более 62,73 | 2250 | не более 141142,50 |
| Пояс для калоприемников и уроприемников  21-01-13 | [32.50.13.190-00006908](http://10.225.30.24/#/Ktru?id=1163170)  Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс должен применяться для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, должен быть гибким и комфортным при ношении, должен быть изготовлен из трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к пластине. Длина пояса должна регулироваться. | не более 223,22 | 120 | не более 26786,40 |
| Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт.  21-01-38 | [32.50.13.190-00006913](http://10.225.30.24/#/Ktru?id=1163180)  Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт | Абсорбирующее средство в виде пакетиков-маше, которые размещаются внутри сборного мешка калоприемника и должны преобразовывать содержимое мешка в гель. Средство должно минимизировать неприятные запахи, а также уменьшать профиль мешка для более незаметного ношения под одеждой | не более 23,90 | 2550 | не более 60945,00 |
| Тампон для стомы  21-01-42 | 32.50.13.190-00006914 Тампон для стомы | Представляет собой полиуретановый тампон, покрытый влагорастворимой пленкой, со встроенной адгезивной пластиной. Пластина должна быть оснащена фильтром, устраняющим запах и выпускающим из кишки воздух. При введении тампона в стому пленка должна растворяться под воздействием тепла и влаги, тампон должен разворачиваться и принимать форму кишки. Тампон должен надежно блокировать выход частиц кала и слизи. | не более 251,57 | 2600 | не более  654082,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 123800 | не более 9508130,50 |

Остаточный срок годности Товара составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) Получателем

**Обязательные требования к организации и режиму работы пунктов выдачи:**

Поставщик должен организовать в день, следующий за днем заключения Контракта, пункт выдачи в городе Сыктывкаре. Пункты выдачи в г. Ухта, г. Воркута, г. Печора организовать в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения списка Получателей, получивших направления на обеспечение Товаром в рамках Контракта и уведомить Заказчика о фактическом открытии пунктов выдачи и начале работы посредством почтовой, факсимильной или посредством электронной почты.

Каждый пункт должен находиться в отапливаемом помещении на первом этаже, иметь места для ожидания и оформления документов. Расстояние до здания, в котором расположено помещение пункта выдачи, от остановки общественного транспорта не должно превышать 500 метров. Режим работы пунктов: не менее 8 часов в будни и в один выходной день в неделю.

Поставщик не позднее одного рабочего дня с даты организации каждого из пунктов выдачи Товара должен предоставить Заказчику информацию об адресах, телефонах и графиках работы пунктов выдачи путем направления сообщения электронной почты и почтовой связи.

¹В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

² В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

³В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов.