*.*

**Техническое задание на поставку подгузников для взрослых**

**с целью обеспечения инвалидов**

**Объект закупки**

Бумажные подгузники для взрослых (термин согласно Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия») группы малые, средние, большие, сверхбольшие для средней и тяжелой степени недержания.

Бумажные подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых» для подгузников группы малые, средние, большие, сверхбольшие для средней и тяжелой степени недержания.

Подгузники – многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового использования для впитывания и удержания мочи, застежками-липучками и оборками, препятствующими протеканию.

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Внутренняя поверхность подгузников должна состоять из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Наружная поверхность подгузника нескользящая, из тонкого пластичного экологически чистого материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Впитывающий слой должен состоять из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и обладающим антибактериальными свойствами, что ограничивает появление неприятного запаха. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Боковые бортики, должны защищать от протеканий жидкости по бокам и не должны содержать латексных элементов, что уменьшает риск аллергических реакций.

Система крепления подгузника на теле инвалида: четыре застежки-липучки многократного использования. Должно быть обязательно наличие индикатора влагонасыщения подгузника. В подгузниках должны отсутствовать механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четкое без искажений и пробелов.

Должны отсутствовать следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Общие требования к подгузникам, реализуемым на территории Российской федерации устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012.

В соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 «Технические требования» Национального стандарта подгузники изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на группу подгузников. При необходимости на подгузники утверждают образец-эталон по ГОСТ 15.009-91.

При поставке партии подгузников Поставщиком должны быть предоставлены:

 - утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009-91 на каждый вид и партию подгузников;

 - технические условия на выпускаемую продукцию.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку должны наносить на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, теснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывания краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:
 - наименование страны-изготовителя;
 - наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);
 - наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);
 - правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);
 - указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;
 - информацию о наличии специальных ингредиентов;
 - отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);
 - номер артикула (при наличии);
 - количество подгузников в упаковке;
 - дату (месяц, год) изготовления;
 - срок годности, устанавливаемый изготовителем;
 - обозначение настоящего Национального стандарта;
 - штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

 Остаточный срок годности Товара на момент его поставки должен составлять не менее 12 месяцев от срока годности, установленного производителем. Объем предоставления гарантии качества товаров распространяется на весь объем поставляемого Товара.

 Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Отсутствует механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

 Подгузники, упакованные в потребительскую упаковку, упаковывают в кипу, ящик по ГОСТ 6658-75.

 В один ящик, кипу упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, с одной датой изготовления (месяц, год).

Транспортирование изделий должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки - по ГОСТ 15150-69. Условия хранения подгузников в транспортной упаковке на складах потребителя и изготовителя – по ГОСТ 15150-69.

Продукция должна иметь Регистрационные удостоверения на медицинское изделие, выданные Росздравнадзором.

**Место, условия, и сроки (периоды) поставки**

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства Республика Ингушетия) в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней (но не позднее 31.12.2021 года) с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) (пункты приема должны быть организованы в г. Назрань; в г. Малгобеке ; в г.Сунжа, (бывшая ст. Орджоникидзевская), Джейрахский район на расстоянии шаговой доступности для Получателей от остановок общественного транспорта.

Центр приема должен иметь отдельный вход, проход в пункт (ы) выдачи и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов, в случае необходимости, пункт (ы) выдачи должны быть оборудованы пандусами для облегчения передвижения инвалидов. Пункты выдачи должны иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения инвалидов. Пункты выдачи должны быть оснащены средствами связи.

Центр приема должен быть организован в течение пяти дней после подписания государственного контракта) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

Срок поступления товара в Российской Федерации Республику Ингушетия указан в течении 5 календарных дней с момента заключения.

Срок действия государственного контракта по 31.12.2021 года.

**Сведения о включенных в цену товара расходах**

 Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия (модель, шифр) | характеристики изделия | Ед. изм | количество |
| Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглащением не менее 1400 г  | Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.**Требования к конструкции подгузников**Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей чело­века):верхний покровный слой;распределительный слой;абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев; -защитный слой;нижний покровный слой; барьерные элементы;фиксирующие элементы.**Требования к внешнему виду** Форма подгузника должна соответствовать развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники должны иметь двойные застёжки (липучки для многократного использования). Показателем необходимости замены подгузника должен служить индикатор насыщения, который меняет цвет.В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.**Требование к маркировке** Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой.  Маркировка наносится на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировка наносится любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость.  При использова­нии печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:* наименование страны-изготовителя;
* наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);
* наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назна­чения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгуз­ника (при наличии);
* правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);
* указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;
* информацию о наличии специальных ингредиентов;
* отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);
* номер артикула (при наличии);
* количество подгузников в упаковке;
* дату (месяц, год) изготовления;
* срок годности, устанавливаемый изготовителем;
* обозначение настоящего стандарта;
* штриховой код (при наличии).

 Маркировка может быть дополнена другими сведениями: сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), нанесением графических символов и рисунков, поясняющих потре­бительские свойства подгузников и их применение, и др.Подгузники должны иметь действующие регистрационные удостоверения о том, что медицинское изделие разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации, декларации о соответствии и сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (с учетом изменений и дополнений). Прикрепить копии ко вторым частям заявкиПодгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011  «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-1-2011  « Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнендеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».Подгузники должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». | шт | 27000 |
| Подгузники для взрослых размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г.  | Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.**Требования к конструкции подгузников**Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей чело­века):верхний покровный слой;распределительный слой;абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев; -защитный слой;нижний покровный слой; барьерные элементы;фиксирующие элементы.**Требования к внешнему виду** Форма подгузника должна соответствовать развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники должны иметь двойные застёжки (липучки для многократного использования). Показателем необходимости замены подгузника должен служить индикатор насыщения, который меняет цвет.В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.**Требование к маркировке** Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой.  Маркировка наносится на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировка наносится любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость.  При использова­нии печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:* наименование страны-изготовителя;
* наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);
* наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назна­чения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгуз­ника (при наличии);
* правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);
* указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;
* информацию о наличии специальных ингредиентов;
* отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);
* номер артикула (при наличии);
* количество подгузников в упаковке;
* дату (месяц, год) изготовления;
* срок годности, устанавливаемый изготовителем;
* обозначение настоящего стандарта;
* штриховой код (при наличии).

 Маркировка может быть дополнена другими сведениями: сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), нанесением графических символов и рисунков, поясняющих потре­бительские свойства подгузников и их применение, и др.Подгузники должны иметь действующие регистрационные удостоверения о том, что медицинское изделие разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации, декларации о соответствии и сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (с учетом изменений и дополнений). Прикрепить копии ко вторым частям заявкиПодгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011  «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-1-2011  « Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнендеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».Подгузники должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». | шт | 60000 |
| Подгузники для взрослых размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г. | Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.**Требования к конструкции подгузников**Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей чело­века):верхний покровный слой;распределительный слой;абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев; -защитный слой;нижний покровный слой; барьерные элементы;фиксирующие элементы.**Требования к внешнему виду** Форма подгузника должна соответствовать развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники должны иметь двойные застёжки (липучки для многократного использования). Показателем необходимости замены подгузника должен служить индикатор насыщения, который меняет цвет.В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.**Требование к маркировке** Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой.  Маркировка наносится на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировка наносится любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость.  При использова­нии печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:* наименование страны-изготовителя;
* наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);
* наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назна­чения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгуз­ника (при наличии);
* правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);
* указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;
* информацию о наличии специальных ингредиентов;
* отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);
* номер артикула (при наличии);
* количество подгузников в упаковке;
* дату (месяц, год) изготовления;
* срок годности, устанавливаемый изготовителем;
* обозначение настоящего стандарта;
* штриховой код (при наличии).

 Маркировка может быть дополнена другими сведениями: сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), нанесением графических символов и рисунков, поясняющих потре­бительские свойства подгузников и их применение, и др.Подгузники должны иметь действующие регистрационные удостоверения о том, что медицинское изделие разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации, декларации о соответствии и сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (с учетом изменений и дополнений). Прикрепить копии ко вторым частям заявкиПодгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011  «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-1-2011  « Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнендеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».Подгузники должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». | шт | 125000 |
| Подгузники для взрослых размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.**Требования к конструкции подгузников**Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей чело­века):верхний покровный слой;распределительный слой;абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев; -защитный слой;нижний покровный слой; барьерные элементы;фиксирующие элементы.**Требования к внешнему виду** Форма подгузника должна соответствовать развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники должны иметь двойные застёжки (липучки для многократного использования). Показателем необходимости замены подгузника должен служить индикатор насыщения, который меняет цвет.В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.**Требование к маркировке** Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой.  Маркировка наносится на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировка наносится любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость.  При использова­нии печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:* наименование страны-изготовителя;
* наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);
* наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назна­чения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгуз­ника (при наличии);
* правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);
* указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;
* информацию о наличии специальных ингредиентов;
* отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);
* номер артикула (при наличии);
* количество подгузников в упаковке;
* дату (месяц, год) изготовления;
* срок годности, устанавливаемый изготовителем;
* обозначение настоящего стандарта;
* штриховой код (при наличии).

 Маркировка может быть дополнена другими сведениями: сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), нанесением графических символов и рисунков, поясняющих потре­бительские свойства подгузников и их применение, и др.Подгузники должны иметь действующие регистрационные удостоверения о том, что медицинское изделие разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации, декларации о соответствии и сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (с учетом изменений и дополнений). Прикрепить копии ко вторым частям заявкиПодгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011  «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-1-2011  « Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнендеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».Подгузники должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». | шт | 80000 |

**Раздел IV. Календарный план поставок**

**Календарный план**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Период поставки на 2021 год | Количество (шт.) |
| 1 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 100 см), с полным влагопоглащением не менее 1400 г  | в течение 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта | 27000 |
| 2 | Подгузники для взрослых размер "М" (объем талии/бедер до 125 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г.  | в течение 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта | 60000 |
| 3 | Подгузники для взрослых размер "L" (объем талии/бедер до 155 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г. | в течение 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта | 125000 |
| 4 | Подгузники для взрослых размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | в течение 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта | 80000 |
| **ИТОГО по периоду поставки** | 292000 |