**Техническое задание на поставку технических средств реабилитации - специальных средств при нарушении функций выделения средств по уходу за стомой для обеспечения ими инвалидов в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Кол-во |
| 1 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Эластичная пластина – полукольцо должно быть и подходить для любого телосложения, следовать рельефу и движениям тела, обеспечивать дополнительную фиксацию пластины калоприемника (уроприемника) по внешнему краю, продлевать срок использования калоприемников (уроприемников)Пластина-полукольцо должна легко удаляться вместе с калоприемником (уроприемником) или отдельно | 2460 |
| 2 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников должен быть регулируемый по длине - эластичный пояс из гипоаллергенного трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к пластине из 100% неломкого полипропилена, длина должна быть не менее 110 см. | 197 |
| 3 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | Паста –герметик должен быть для защиты и выравнивания кожи, применяется для защиты кожи от воздействия вредных выделений из стомы и при недержании. Форма выпуска-тюбик 60 гр. | 7912 |
| 4 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | Паста-герметик должен быть предназначен для выравнивания кожи вокруг стомы при наличии неровностей (рубцов, складок) перед фиксацией калоприемника/уроприемника. Форма поставки – полоски в упаковке (коробке). Объем одной упаковки (коробки) 60 г. Справочно: при поставке пасты-герметика для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, под единицей Товара – «штука» в столбце «Количество» настоящей таблицы подразумевается единица поставляемого Товара – полоска не менее 6 г. | 2240 |
| 5 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Защитный крем должен быть и применятся для предохранения кожи от воздействия вредных выделений из стомы и при недержании. Форма выпуска-тюбик 60 мл. | 9410 |
| 6 | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | Защитная пленка должна быть прозрачная светло-желтая жидкость, с характерным запахом. Защитная пленка предназначена для ухода за чувствительной, травмированной или раздраженной кожей для предотвращения развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи и кала. Форма выпуска - флокон не менее 50 мл. | 4745 |
| 7 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | Защитная пленка (салфетка) должна быть предназначена для ухода за чувствительной, травмированной или раздраженной кожей для предотвращения развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи икала. Форма выпуска - салфетки | 233703 |
| 8 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи вокруг стомы должен быть очищающим средством, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, удаляющее остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Форма выпуска - флакон 180 мл. | 11648 |
| 9 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Салфетки должны быть мягкие, нетканые целлюлозные салфетки, пропитанные специальным разработанным маслянистым раствором. Способствуют быстрому удалению остатков адгезива с кожи. Форма выпуска – салфетки. | 48960 |
| 10 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Пудра абсорбирующая должна обладать рассыпчатой консистенцией. Порошок наносится на перистомальную кожу перед наложением адгезивной пластины. Порошок способствует заживлению кожи вокруг стомы, а также более длительному ношению калоприемника. Форма выпуска - флакон 25 гр. | 4365 |
| 11 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | Средство должно быть представлено в виде специальных пакетиков-саше для размещения внутри сборного мешка кало/уроприемника. Данное средство должно преобразовывать содержимое сборного мешка кало/уроприемника в гелеобразную массу, минимизировать неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшать профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой. | 5001 |
| 12 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи должно быть для выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. Должно обеспечивать длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи. Калоприемник (уроприемник) должен легко наклеиваться поверх кольца, кольцо удаляется вместе с пластиной калоприемника (уроприемника). | 2160 |
| 13 | Тампон для стомы | Тампон для стомы должен быть полиуретановым, покрытым растворимой пленкой, установленным на круглую клеевую пластину. Пластина должна быть оснащена фильтром, устраняющим запах. Для стом диаметром не менее 20-35мм — длина тампона не менее 35/45 мм, для стом диаметром не менее 35-45мм — длина тампона не менее 35/45 мм (размер в зависимости от потребности Получателя) | 1170 |
|  |  | **ИТОГО** | **333 971** |

**Требования к качеству товара**.

В технических средствах реабилитации - специальных средств при нарушении функций выделения средств по уходу за стомой не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

**Требования к безопасности товара.**

Технические средства реабилитации - специальные средства при нарушении функций выделения (средства по уходу за стомой) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТР 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТР 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки должна включать:

 - условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

 - страну-изготовителя;

 - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

 - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

 - номер артикула (при наличии);

 - количество изделий в упаковке;

 - дату (месяц, год) изготовления и срок годности;

 - правила использования (при необходимости);

 - штриховой код изделия (при наличии).

 **Сроки гарантии** - данные средства являются одноразовой продукцией, в связи с чем срок предоставления гарантии качества специальных средств при нарушении функций выделения не устанавливается, но указан срок годности продукции и условия хранения.

**Срок годности** специальных средств при нарушениях функций выделения на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

**Место поставки:** согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Иркутской области с правом выбора одного из способов получения Товара (по месту жительства получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением), в пунктах выдачи).

**Срок поставки**: до «15» ноября 2021 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.