Приложение № 1

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 /КТРУ | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-01-13 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, регулируемый по длине. | 32.50.13.190-00006908 | шт |
| 2 | 21-01-27 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон имеет форму и размер анальной свечи и покрыт растворяющейся в кишечнике пленкой. Диаметр 37 мм, 45 мм. | 32.50.13.190-00006915 | шт |
| 3 | 21-01-29 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г. | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы, герметизации уроприемников и калоприемников. Форма выпуска туба. Объем не менее 60 г (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт |
| 4 | 21-01-30 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г. | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы, герметизации уроприемников и калоприемников. Форма выпуска в полосках. Упаковка содержит не менее 60 г (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт |
| 5 | 21-01-31 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл. | Крем защитный для кожи вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражениях кожи вокруг стомы. Форма выпуска туба. Объем не менее 60 мл (указать конкретное значение) Срок пользования не менее 1 месяца. | 32.50.13.190 | шт |
| 6 | 21-01-32 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Абсорбирующий порошок предназначен для ухода за мацерированной кожей вокруг стомы; впитывает экссудат, образует защитный гидроколлоидный гель, способствует заживлению поврежденной кожи. Объем не менее 25 г (указать конкретное значение) | 32.50.13.190 | шт |
| 7 | 21-01-33 | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл. | Защитная пленка предназначена для профилактики развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи и кала. Форма выпуска – флакон. Объем не менее 50 мл. | 32.50.13.190 | шт |
| 8 | 21-01-34 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | Защитная пленка предназначена для профилактики развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи и кала. Форма выпуска – салфетка. | 32.50.13.190 | шт |
| 9 | 21-01-35 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи вокруг стомы эффективно очищает кожу вокруг стомы, дезинфицирует и смягчает ее, удаляет остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Форма выпуска флакон, не менее 180 мл (указать конкретное значение) | 32.50.13.190-00006910 | шт |
| 10 | 21-01-36 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очиститель для кожи вокруг стомы эффективно очищает кожу вокруг стомы, дезинфицирует и смягчает ее, удаляет остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Форма выпуска салфеток не менее 30 шт. | 32.50.13.190-00006911 | шт |
| 11 | 21-01-38 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | Миниатюрные пакетики – саше для пациентов с илеостомой или колостомой с не отрегулированным стулом. Желируют содержимое сборного мешка, поглощают нежелательные запахи, помещаются непосредственно в мешок. | 32.50.13.190-00006913 | шт |
| 12 | 21-01-39 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Адгезивная пластина на гидроколлоидной основе, с защитным бумажным покрытием, кольцом из микропористой пленки для дополнительной фиксации. | 32.50.13.190 | шт |
| 13 | 21-01-40 | Адгезивная пластина - кожный барьер | Моделируемый влагопоглощающий барьер, предназначенный для защиты кожи от неблагоприятного воздействия агрессивных биологических жидкостей. | 32.50.13.190 | шт |
| 14 | 21-01-41 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Используются для ухода за колостомой, илеостомой, уростомой. Предназначены для защиты кожи и поглощения выделений из стом, легко принимают нужную форму, не содержат спирта. Подходят для всех размеров стом. Легко фиксируются на коже вокруг стомы, обладают способностью менять форму и эластичность при использовании. | 32.50.13.190 | шт |
| 15 | 21-01-42 | Тампон для стомы | Тампон для стомы используется для временного блокирования выделений из стомы. Тампон покрыт растворимой пленкой и установлен на адгезивную пластину. Пластина оснащена фильтром, нейтрализующим запах и выпускающим воздух. | 32.50.13.190 | шт |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Специальные средства при нарушениях функций выделения предназначены для сбора кишечного содержимого и мочи, устранения их агрессивного воздействия на кожу, герметизации и выравнивания кожи вокруг стомы. Нестерильное изделие с плоской поверхностью, предназначенное для накладывания и приклеивания к перистомальной коже (обычно нормальной хорошо сформированной стомы) для обеспечения правильного размещения и фиксации фланца калоприемника для кишечной стомы (например, однокомпонентного или состоящего из двух/множества заменяемых компонентов) и для защиты окружающей области от контаминации отходами организма. Обычно пациент использует изделие самостоятельно. Это изделие одноразового использования.

Специальные средства при нарушениях функций выделения (катетеры) – предназначены для опорожнения мочевого пузыря, используется для длительного стомирования мочевого пузыря и отведения мочи из мочевого пузыря через стому.

Специальные средства при нарушениях функций выделения (средство ухода при недержании кала) используется для защиты от непроизвольного опорожнения кишечника у больных с недержанием кала, а также больных с отведением мочи в непрерывный кишечник.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны отвечать требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-3-2018 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию», ГОСТ ISO 10993-4-2020 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-6-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации»,

ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта), городе Михайловка (не менее одного пункта), городе Камышин (не менее одного пункта), городе Урюпинске (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи должны быть оснащены видеокамерами. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара

Заказчик в течении 2-х дней с даты заключения Контракта направляет Поставщику Заявку с указанием количества Товара и периода Поставки.

Поставщик в течении 3-х дней после получения Заявки сообщает о 100 % поставке Товара с соответствии с Заявкой.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течении 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара на склад поставщика в г. Волгограде.

Поставка Товара Получателям осуществляется в течение 30 (тридцать) дней со дня получения Реестра получателей Товара, в исключительных случаях по обращению Заказчика в течение 7 дней, следующим образом:

- по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области не позднее 29.10.2021;

- по месту нахождения пунктов выдачи в г. Волгограде и Волгоградской области в день обращения Получателя, но не позднее 29.10.2021. Допускается досрочная поставка товара.

Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 22.11.2021. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

Форма, сроки и порядок оплаты

Оплата осуществляется по цене единицы исходя из фактического исполнения, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.

Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 5 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов, подтверждающих факт приемки поставленного Товара.

Сумма: 4 000 000,00 руб.

Количество: БЕЗ ОБЪЕМА.