Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения для инвалидов

Характеристики и основные требования.

Наименования специальных средств при нарушениях функций выделения соответствуют Классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. №86н.

| №п/п | Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количество товара, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Комплект набора состоит из: - катетера – 1 шт.; - ампулы со стерильным изотоническим раствором (емкость с 0,9% водным раствором хлорида натрия) - 1 шт. (при невозможности применения без данного раствора); - мешка для сбора мочи (объем не менее 500 мл) - 1 шт. Катетер для самокатетеризации лубрицированный изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ). Набор стерильный в индивидуальной упаковке. | 4560 |

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 52770-2020.

Требования к упаковке и маркировке

Вся информация на упаковке должна быть представлена на русском языке.

Дополнительные условия

Поставщики должны представить действующие регистрационные удостоверения на каждое наименование товара, выданные федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (при наличии), либо декларации о соответствии (при наличии).

Место поставки товара – товар поставляется получателю по месту жительства (нахождения) в пределах Тамбовской области или по согласованию с инвалидом выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в пределах Тамбовской области.

Срок поставки товара: в пункт поставки на территории Тамбовской области в течение 4-х рабочих дней с даты подписания государственного контракта - 100 % от общего объема товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 15.12.2021. По согласованию с инвалидом товар выдается по месту нахождения стационарного пункта.