Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов

чехлами на культи верхних и нижних конечностей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **изде­лия** | **Описание по функциональной классификации** | **Един. измер.** | **Кол-во** |
| 1 | 8-06-01 Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный  **32.50.23.190** | Материал – Хлопок, не менее 100%, бесшовный. Чехол должен плотно и равномерно прилегать и защищать от повреждения кожу культи. Подбирается индивидуально для инвалида. | шт. | 1 |
| 2 | 8-06-02 Чехол на культю плеча хлопчатобумажный  **32.50.23.190** | Материал – Хлопок, не менее 100%, бесшовный. Чехол должен плотно и равномерно прилегать и защищать от повреждения кожу культи. Подбирается индивидуально для инвалида. | шт. | 1 |
| 3 | 8-06-03 Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый)  **32.50.23.190** | Вкладной элемент для крепления протеза; улучшает адгезию между культей и чехлом; точно повторяет форму культи. Чехол изготовлен из полимерного материала (силикона), подбирается индивидуально для инвалида. | шт. | 1 |
| 4 | 8-08-01 Чехол на культю голени хлопчатобумажный  **32.50.23.190** | Материал – Хлопок, не менее 100%, бесшовный. Чехол должен плотно и равномерно прилегать и защищать от повреждения кожу культи. Подбирается индивидуально для инвалида. | шт. | 1 |
| 5 | 8-08-02 Чехол на культю бедра хлопчатобумажный  **32.50.23.190** | Материал – Хлопок, не менее 100%, бесшовный. Чехол должен плотно и равномерно прилегать и защищать от повреждения кожу культи. Подбирается индивидуально для инвалида. | шт. | 1 |
| 6 | 8-08-03 Чехол на культю голени шерстяной  **32.50.23.190** | Материал – Шерсть, не менее 90%, бесшовный. Чехол на культю голени комфортен при носке, должен плотно и равномерно прилегать. Подбирается индивидуально для инвалида. | шт. | 1 |
| 7 | 8-08-04 Чехол на культю бедра шер­стяной  **32.50.23.190** | Материал – Шерсть, не менее 90%, бесшовный. Чехол на культю бедра комфортен при носке, должен плотно и равномерно прилегать. Подбирается индивидуально для инвалида. | шт. | 1 |
| 8 | 8-08-05 Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый)  **32.50.23.190** | Чехол изготовлен из полимерного материала (силикона), должен плотно и равномерно прилегать. Подбирается индивидуально для инвалида. | шт. | 1 |
| 9 | 8-08-06 Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый)  **32.50.23.190** | Чехол изготовлен из полимерного материала (силикона), должен плотно и равномерно прилегать. Подбирается индивидуально для инвалида. | шт. | 1 |

|  |
| --- |
| Способ проведения закупки: |
| Электронный аукцион |
| НМЦК: |
| Начальная сумма цен указанных единиц – 110 373 (Сто десять тысяч триста семьдесят три) рубля 08 копеек. Максимальное значение цены контракта –  1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. |
| Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ (оказываемых услуг), единицы измерения: |
| Закупка без объема (в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). |
| ГОСТы |
| - |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: |
| г. Липецк и Липецкая область, в том числе об­служивание инвалидов выездными бригадами на дому. |
| Выполнение работ в срок, не превышаю­щий 35 ка­лендарных дней с даты получения реестра получателей. Доставка готовых изделий - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах Липецкой области).  Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалидов - не ме­нее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гаран­тийного обслужива­ния; по заявлению инвалидов в период предоставления га­рантии качества осу­ществлять выезд на дом. |
| Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: |
| - Срок выполнения работ – 20.12.2021г. |
| Планируемый срок начала осуществления закупки/окончание исполнения контракта (месяц, год): |
| Август 2021 г. – Декабрь 2021г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров, к обязательности осуществления монтажа и наладки товаров, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товаров: |
| Гарантийный срок устанавливается не менее 1 (один) месяц на чехлы хлопчатобумажные и шерстяные, не менее 7 (семь) месяцев на чехлы из полимерного материала (силиконовый) со дня выдачи готового изделия.   1. В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преж-девременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств. |
| Наименование документа (ов), подтверждающих соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: |
| Проведение работ по обеспечению инвалидов Изделиями должно осуще­ствляться в соответствии с сертификатами, регистрационными удостоверениями или декларациями о соответ­ствии, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов. |