ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку подгузников для взрослых для обеспечения

ими в 2021 году инвалидов

ИКЗ: 21-11326024721132601001-0028-000-1722-323

1.Требования к подгузникам для взрослых:

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами.

Внутренняя поверхность подгузника должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам.

Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Требования к маркировке и упаковки подгузников:

1. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость.

При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка упаковки подгузников должна включать:

- условное обозначение группы подгузника, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

-обозначение впитываемости изделия (при наличии);

-наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например, сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

Допускается дополнительно наносить основную информацию о подгузнике (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой, а при его отсутствии – на защитный слой подгузника.

Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, - по ГОСТ 6658-75 Государственный стандарт Союза ССР «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) с указанием номера партии, наименования группы подгузников. Артикул при его отсутствии не указывают.

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки, пачки или коробки по ГОСТ 33781-2016 Межгосударственный стандарт «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

3. Требования к документам, подтверждающим соответствие подгузников установленным требованиям:

1.Подгузники должны соответствовать ГОСТам:

ГОСТ ISO 10993-1-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2014 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 55082-2012 Национальный стандарт РФ «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», ГОСТ Р 52354-2005 Национальный стандарт РФ «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия».

2. При поставке подгузников поставщиком должны быть представлены: утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009. на каждый вид и партию подгузников (при наличии), технические условия на выпускаемую продукцию (ТУ) (при наличии).

3. Поставщик должен представить документальное подтверждение, проведенных Приемо-сдаточных испытаний (оформленные протоколы Приемо-сдаточных испытаний) каждой партии подгузников на соответствие ТУ и ГОСТ Р 55082-2012 Национальный стандарт РФ «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», (при наличии).

- Требования к месту, условиям и срокам (периодам) подгузников.

Поставка подгузников осуществляется по месту жительства инвалида или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории региона Заказчика. Пункт выдачи должен быть организован на расстоянии пешеходной доступности от остановки общественного транспорта (под пешеходной доступностью, в силу п. 11.24 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 (с Изменениями №1,2) принимается расстояние в 500 метров). Пункт выдачи должен иметь зону ожидания Получателей. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут. Вход в пункт выдачи должен быть обозначен надписью, позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта. Пункт выдачи должен иметь отдельный вход. Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату, оборудованную для посещения инвалидами, со свободным и бесплатным доступом Получателей.

Поставка в Республику Мордовия, г. Саранск (количество поставленного товара – 100%) - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта.

Срок доставки Товара до Получателя – не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком реестра Получателей Товара.

Поставщик принимает на себя обязательства по обеспечению Товаром Получателей до 15 декабря 2021 года.

5. Требования к количественным и качественным характеристикам Товара.

Количество – 522 500 (пятьсот двадцать две тысячи пятьсот) штук. Наименование Товара, технические и функциональные характеристики, количество и цена указаны в Таблице № 1.

Указание страны происхождения Товара Поставщиком является обязательным, ответственность за достоверность сведений о стране происхождения Товара несет Поставщик.

Таблица № 1

| Наименование изделия | Количество, впитываемость | Цена, за единицу руб. |
| --- | --- | --- |
| Подгузники для взрослых |
| Подгузники для взрослых, размер S (объем талии/бедер до 90см) | Всего 26 100 штук С полным влагопоглощением не менее 1400 г. | 22,00 |
| Подгузники для взрослых, размер М (объем талии/ бедер до 120 см) | Всего 167 100 штук С полным влагопоглощением не менее 1800 г. | 24,00 |
| Подгузники для взрослых, размер L (объем талии/бедер до 150 см) | Всего 271 600 штук С полным влагопоглощением не менее 2000г | 25,40 |
| Подгузники для взрослых, размер ХL (объем талии/бедер до 175 см) | Всего 57 700 штук С полным влагопоглощением не менее 2800г | 29,80 |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______

На поставку подгузников для взрослых для обеспечения

ими в 2021 году инвалидов

ИКЗ: 21-11326024721132601001-0028-000-1722-323

"__" ______________ 2021г.                                                                                        г.Саранск

Государственный заказчик - Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия, выступающий от имени и в интересах Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________действующего на основании_______с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь  Правилами  обеспечения  инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов   протезами  (кроме  зубных  протезов),  протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  7  апреля  2008  г. N 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами  реабилитации  и  отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и  Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере     закупок     товаров,     работ,     услуг     для     обеспечения государственных            и           муниципальных         нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), по результатам ______________________, объявленного извещением ______________________________________________, на основании _________________________________________________________, заключили   настоящий   государственный   контракт  (далее  -  Контракт)  о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1.  В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется осуществить поставку инвалидам или их законным представителям, или представителям по доверенности   либо   на основании иного документа, подтверждающего их полномочия (далее соответственно - Получатель, представитель Получателя), следующих            технических            средств            реабилитации: подгузники для взрослых (далее - Товар), предусмотренных  техническим  заданием  (приложение N 1 к Контракту) и спецификацией (приложение N 2 к Контракту), в Республику Мордовия в соответствии с календарным планом (приложение N 3 к Контракту), по направлениям на получение либо изготовление технических   средств   реабилитации,   протезов,   протезно-ортопедических изделий,  оформленным  Заказчиком  в  соответствии  с  формой, утвержденной приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального развития Российской Федерации  от  21 августа 2008 г. N 439н "Об утверждении форм уведомления о постановке  на  учет  по  обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами,  протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо   изготовление,   специального   талона  и  именного  направления  для бесплатного  получения  проездных документов для проезда к месту нахождения организации,    обеспечивающей    техническими   средствами   реабилитации, протезами,  протезно-ортопедическими изделиями" (далее - направления), а Заказчик обязуется оплатить Товар.

1.2. Поставка Получателям Товара осуществляется в соответствии с условиями, установленными Контрактом.

1.3. В комплект поставки Товара входят: Товар в соответствующей модификации с комплектующими, указанными в техническом задании, инструкция для пользователя Товара на русском языке, гарантийный талон (при наличии). Варианты модификаций Товара, поставляемого по Контракту, указаны в спецификации.

1.4. Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара, определены техническим заданием.

1.5. В календарном плане указываются периоды (этапы) поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, в том числе сроки, количество и стоимость Товара.

## 2. Срок поставки и срок действия Контракта

2.1. Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара (приложение N 4 к Контракту) до "15" декабря 2021 года.

2.2. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до "30" декабря 2021 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

## 3. Взаимодействие Сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Оплатить поставленный Товар на основании отчетной документации, указанной в пункте 5.3 Контракта, в срок, установленный пунктом 6.5 Контракта.

3.1.2. В течение 2 рабочих дней с даты заключения Контракта определить ответственное лицо для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе исполнения обязательств по Контракту, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и номера телефона, и письменно уведомить об этом Поставщика.

3.1.3. В срок не более 2 рабочих дней с даты подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара (приложение N 5 к Контракту) передать Поставщику реестр получателей Товара, которым Заказчик выдал направления.

Количество направлений для получения Товара, выдаваемых Заказчиком, не должно превышать количества Товара, поступившего в вышеуказанный субъект Российской Федерации, в соответствии с календарным планом.

Последующее направление реестров получателей Товара осуществляется Заказчиком по мере возникновения потребности, но не ранее подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара, поступившего в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта.

3.1.4. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента, комплектности и качества поставленного Товара условиям Контракта требовать устранения нарушений, в том числе замены Товара на Товар, соответствующий условиям Контракта.

3.1.5. В случае смерти Получателя, включенного в реестр получателей Товара, который передан Поставщику, информировать о данном случае Поставщика в соответствии с поступившей информацией из органов записи актов гражданского состояния, а также в случаях отказа от Товара Получателя, невозможности получения Товара Получателем по каким-либо причинам на основании информации полученной от Поставщика, осуществить замену данного Получателя на иного Получателя в срок не позднее 20 календарных дней с момента получения данной информации.

3.1.6. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в единой информационной системе в сфере закупок и направить Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

3.1.7. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы результатов исполнения Контракта в соответствии с подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

3.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе его исполнения установлено, что Поставщик и (или) поставляемый им Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

3.1.9. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 10 Контракта.

3.1.10. Контролировать наличие Товара на складе Поставщика не менее 2 раз в месяц. Результаты контроля фиксировать в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Поставщика.

3.1.11. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, включая движение Товара на складе Поставщика, в том числе посредством мониторинга за перемещением поставляемого Товара в соответствии с подпунктом 3.3.15 пункта 3.3 Контракта.

3.1.12. Осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара в соответствии с разделом 4 Контракта.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, в том числе предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

3.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

3.2.4. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу результатов исполнения Контракта с привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ.

3.2.5. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с разделом 10 Контракта.

3.2.6. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренное Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Обеспечить поступление Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, по наименованию, в количестве и в сроки, определенные календарным планом.

3.3.2. Проинформировать Заказчика посредством телефонной связи, факсимильной связи или посредством электронной почты о поступлении Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, для проведения Заказчиком выборочной проверки поставляемого Товара. По требованию Заказчика обеспечить беспрепятственный доступ к Товару для подтверждения факта наличия Товара на складе Поставщика.

3.3.3. Поставить Товар в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.4. Получить от Заказчика реестр получателей Товара в срок не более 2 рабочих дней с даты подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара и передать Товар Получателю (представителю Получателя) на основании акта приема-передачи Товара (приложение N 6 к Контракту) при предъявлении им паспорта и направления, за исключением случаев если доставка Товара Получателю, осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением) с последующим предоставлением Поставщику документа, подписанного Получателем (уведомление о вручении), подтверждающего факт доставки Товара Получателю (далее – документ/уведомление о вручении, подтверждающее факт доставки Товара).

В случае отказа Получателя от Товара, невозможности получения Товара Получателем по каким-либо причинам в течение 3 рабочих дней со дня получения отказа Получателя Товара или поступления информации о невозможности получения Товара Получателем, проинформировать об этом Заказчика с приложением подтверждающих документов.

При приеме-передаче Товара осуществлять по согласованию с Получателем (представителем Получателя) его распаковку, сборку (при необходимости), определять соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).

3.3.5. Провести инструктаж Получателя (представителя Получателя) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара, а также передать с Товаром инструкцию для пользователя Товара на русском языке и гарантийный талон (при наличии) со сведениями о переданном Товаре. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

3.3.6. Проинформировать Получателя (представителя Получателя) о порядке и сроках гарантийного обслуживания, а также о месте нахождения и режиме работы пунктов приема Получателей Товара (специализированной мастерской или сервисной службы), расположенных в субъекте Российской Федерации, указанном в пункте 1.1 Контракта.

3.3.7. Предоставить Заказчику возможность осуществить выборочную проверку поставляемого Товара, а именно:

обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика к месту нахождения Товара;

обеспечить присутствие представителя Поставщика при осуществлении выборочной проверки поставляемого Товара.

3.3.8. В случае выявления Заказчиком при проведении выборочной проверки поставляемого Товара нарушения требований, предусмотренных пунктом 4.3 Контракта, устранить их (заменить, доукомплектовать Товар) в срок не более 5 рабочих дней с даты получения отказа Заказчика от подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара и обеспечить возможность осуществления Заказчиком выборочной проверки поставляемой партии Товара в порядке и в сроки, установленные разделом 4 Контракта.

3.3.9. В случае обнаружения обстоятельств, препятствующих проведению выборочной проверки поставляемого Товара или осуществлению поставки Товара, в письменном виде уведомить Заказчика о таких обстоятельствах в течение 3 рабочих дней с даты их выявления.

3.3.10. Представить Заказчику копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при поступлении Товара в соответствии с подпунктом 3.3.1 настоящего пункта.

3.3.11. В течение 2 рабочих дней с даты заключения Контракта определить ответственное лицо для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе исполнения обязательств по Контракту, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и номера телефона, и письменно уведомить об этом Заказчика.

3.3.12. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам информацию о Контракте, а также любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения Контракта, не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения Контракта.

Поставщик обязан обеспечивать безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

3.3.13. Предоставлять по требованию Заказчика в установленные сроки информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту с использованием средств связи, указанных в подпункте 3.3.2 настоящего пункта, а также видеоматериалы с пунктов выдачи Товара и склада Поставщика.

3.3.14. Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

3.3.15. Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета, а также обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

3.3.16. Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателей) при передаче Товара, а также исключить ситуации длительного ожидания Получателей при получении Товара.

3.3.17. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.

3.3.18. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

3.3.19. Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, указанного в пункте 1.1 Контракта, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (по месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе служебной доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

3.3.20. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

3.3.21. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный и принятый Товар в соответствии с условиями Контракта.

3.4.2. Привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту соисполнителей. В отношении соисполнителей Поставщик выполняет функции заказчика. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями в соответствии с гражданским законодательством.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Поставщиком не освобождает Поставщика от выполнения условий Контракта.

3.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

3.4.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона N 44-ФЗ) по согласованию с Заказчиком осуществить поставку Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

3.4.5. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 10 Контракта.

3.5. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по Контракту третьему лицу, за исключением правопреемника Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

## 4. Выборочная проверка поставляемого Товара

4.1. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком с целью подтверждения соответствия поставляемого Товара (по количеству, комплектности, ассортименту и качеству) требованиям, установленным Контрактом.

При проведении выборочной проверки поставляемого Товара Заказчик вправе привлекать уполномоченных представителей от региональных общественных организаций инвалидов.

4.2. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 5 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта.

4.3. При проведении выборочной проверки Заказчик проверяет:

соблюдение соответствия правил упаковки и маркировки поставляемого Товара требованиям, установленным техническим заданием;

соответствие поставляемого Товара по количеству, комплектности, ассортименту и качеству требованиям, установленным календарным планом, техническим заданием и спецификацией;

надлежащее оформление документов, удостоверяющих количество, комплектность, ассортимент и качество поставляемого Товара, отгрузочных документов, соответствие указанных в них данных о поставляемом Товаре фактическому их количеству, комплектности, ассортименту и качеству;

наличие инструкции для пользователя Товара на русском языке, гарантийного талона (при наличии), а также копий действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

соответствие поставляемого Товара иным предусмотренным Контрактом требованиям.

4.4. По результатам выборочной проверки Заказчик в течение 2 дней подписывает акт выборочной проверки поставляемого Товара либо направляет Поставщику отказ от подписания данного акта в письменной форме с указанием причин отказа и сроков их устранения.

4.5. Акт выборочной проверки поставляемого Товара составляется в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и подписывается ответственными лицами Заказчика, а в случае привлечения к проведению выборочной проверки уполномоченных представителей от региональных общественных организаций инвалидов также представителями указанных организаций.

## 5. Порядок и срок передачи Товара Получателю

и оформления отчетных и итоговых документов

5.1. Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

5.2. При передаче Товара Получателю (представителю Получателя) Поставщик и Получатель (представитель Получателя) подписывают акт приема-передачи Товара. Акты приема-передачи Товара составляются в трех экземплярах - один экземпляр передается Заказчику, второй экземпляр остается у Поставщика, третий экземпляр передается Получателю (представителю Получателя).

В случае, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением), Поставщик в течении 5 рабочих дней со дня получения подтверждения факта доставки Товара Получателю, направляет Заказчику документ/уведомление о вручении, подтверждающее факт доставки Товара Получателю и подписанный Получателем акт приема-передачи Товара (приложение № 6 к Контракту).

5.3. В течение 7 рабочих дней после поставки Товара Получателям, указанным в реестре получателей Товара, Поставщик направляет Заказчику отчетную документацию - счет, акт приемки поставленного Товара в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) (приложение N 7 к Контракту), акты приема-передачи Товара (приложение № 6 к Контракту) (кроме случая предусмотренного пунктом 5.2 Контракта), отчет о поставке Товара Получателям в одном экземпляре (приложение N 8 к Контракту), отрывные талоны к направлениям на бумажном носителе и/или в электронном виде.

5.4. Для проверки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчиком проводится экспертиза результатов исполнения Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта) в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

При проведении экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

5.5. В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы Заказчик должен учитывать указанные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.6. Заказчик в течение 7 рабочих дней со дня получения отчетной документации, указанной в пункте 5.3 Контракта, осуществляет проверку указанной документации и направляет Поставщику один экземпляр подписанного Заказчиком акта приемки поставленного Товара по Контракту (по отдельному этапу Контракта) либо отказ от подписания данного акта в письменной форме с указанием причин отказа и сроков их устранения.

5.7. Если выявленное несоответствие не препятствует приемке поставленного Товара по Контракту (по отдельному этапу Контракта) и устранено Поставщиком в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе подписать акт приемки поставленного Товара.

5.8. По факту последней поставки Товара Получателю Поставщик в течение 5 рабочих дней направляет Заказчику подписанный со своей стороны итоговый акт осуществленных поставок Товара (приложение N 9 к Контракту).

5.9. Оформление итогового акта осуществленных поставок Товара осуществляется в порядке и в сроки, установленные разделом 7 Контракта.

5.10. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения итогового акта осуществленных поставок Товара совместно с Поставщиком проводит:

сверку осуществленных поставок и подписывает итоговый акт осуществленных поставок Товара либо направляет Поставщику отказ от подписания данного акта в письменной форме с указанием причин отказа и сроков их устранения;

окончательную сверку взаиморасчетов с оформлением в письменной форме акта сверки взаиморасчетов.

## 6. Цена Контракта и порядок расчетов

6.1. Цена Контракта устанавливается в российских рублях.

6.2. Цена Контракта составляет _________ (_________) рублей ___ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) ___ % - _______ (________) рублей  _________ копеек  (в  случае,  если  НДС  не  облагается,   указать основание).

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена единицы Товара и его количество приведены в спецификации.

6.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и 95 Федерального закона N 44-ФЗ, в том числе:

в случае снижения цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;

в случае увеличения или уменьшения по предложению Заказчика, предусмотренного Контрактом количества Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара;

в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренных Контрактом.

6.4. Оплата Заказчиком поставленного Товара по Контракту осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления расходов по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации и услуг и обеспечению отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику как получателю средств федерального бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

6.5. Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приемки поставленного Товара и предоставления счета на оплату.

6.6. В случае обнаружения невыполненных обязательств после проведения окончательной сверки взаиморасчетов в соответствии с пунктом 5.9 Контракта, Сторона Контракта, у которой такие обязательства возникли, обязана в течение 5 рабочих дней погасить образовавшуюся задолженность или вернуть излишне перечисленные средства, но не позднее 25.12.2021 года. Взаиморасчеты должны быть осуществлены в текущем финансовом году.

6.7. Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными с даты списания денежных средств со счета Заказчика.

6.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

## 7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в  размере  30% от начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в  извещении  об осуществлении  закупки  (в случае осуществления закупки у единственного  поставщика,  закупки  в  соответствии  с  пунктом 1 частью 1 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ от цены контракта, указанной в пункте 6.2 Контракта), что составляет _________ (_________) рублей _______________ копеек.

7.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком (далее - Гарант) в соответствии со статьей 45 Федерального закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, по следующим реквизитам: ИНН/КПП 1326024721/132601001 Фонд социального страхования Российской Федерации (ГУ-РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия, л/с 05094С00400), банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Мордовия г. Саранск БИК 018952501, Номер банковского счета 40102810345370000076, Номер казначейского счета 03252643000000070900, ОКТМО 89701000.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

7.3. Обеспечение исполнения Контракта должно быть действительно в течение всего срока действия Контракта, а в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.4. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 Контракта.

7.5. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 Контракта.

7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов), предусмотренный статьей 103 Федерального закона N 44-ФЗ.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный пунктом 7.8 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

7.7. Предусмотренное пунктами 7.4 и 7.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 10 Контракта.

Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ.

7.8. Возврат Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.4, 7.5 и 7.6 Контракта, производится в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту в течение 14 дней со дня подписания Заказчиком итогового акта осуществленных поставок Товара или даты расторжения Контракта по соглашению сторон.

7.9. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.

7.10. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная банковская гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной суммы.

7.11. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.4, 7.5, 7.6 и 7.7 Контракта.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 10.3 Контракта.

7.13. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.4 и 7.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной подпунктом 7.6 Контракта информации в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона N 44-ФЗ.

7.14. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.4 и 7.12 Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком Гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.15. В случае, если по истечении срока действия банковской гарантии по вине Поставщика обязательства по Контракту не исполнены и в качестве нового обеспечения исполнения Контракта предоставляется банковская гарантия, срок действия такой банковской гарантии должен не менее чем на один месяц превышать срок, установленный Заказчиком для устранения несоответствий и/или недостатков, с учетом сроков, предусмотренных для повторной приемки.

7.16. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена (сумма цен единиц) снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта (начальной сумме цен единиц), участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ.

7.17. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, положения Федерального закона N 44-ФЗ об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.

## 8. Особые условия

8.1. В случае сокращения потребности в поставке Товара и невозможности Заказчика выдать направления на все количество Товара, предусмотренное Контрактом, по соглашению Сторон допускается сокращение общего количества Товара, поставляемого по Контракту, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ. Поставщик должен получить от Заказчика уведомление о необходимости сокращения общего количества Товара в течение 5 рабочих дней с даты наступления такой необходимости. При этом Заказчик обязан оплатить Поставщику фактически поставленный и выданный Получателям Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

8.2. В случае применения между Сторонами электронного взаимодействия Стороны договорились:

8.2.1. Оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее соответственно - УКЭП, электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:

документы на поставку Товара, а также отдельных этапов поставки Товара, включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного Товара, а также отдельных этапов поставки Товара;

документы о результатах такой приемки;

документы на оплату поставленного Товара, а также отдельных этапов поставки Товара;

дополнительные соглашения к Контракту;

требования об оплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением УКЭП, для чего обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии нормами Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

8.2.3. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами Федеральной налоговой службы. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

8.2.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

8.2.5. Электронный документ, подписанный УКЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

## 9. Гарантии качества

9.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый по Контракту Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

9.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

9.3. Гарантийный срок Товара составляет 0 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

9.4. В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 0 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 0 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

9.5. При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

## 10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

В случае составления отрицательного заключения по итогам проведения Заказчиком экспертизы результатов исполнения Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), а также заключения, при котором выявленные несоответствия и/или недостатки не препятствуют приемке поставленного Товара, Заказчик имеет право начислять штрафы и пени начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до дня устранения выявленных несоответствий и/или недостатков.

10.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренным Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.4.   За   каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком   обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа), что составляет _________ (________) рублей _________ копеек.

10.5.   За   каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного   выражения, Поставщик    выплачивает    Заказчику    штраф в размере ______ (____) рублей _____ копеек.

10.6.   За   каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения Поставщиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,  заключенным  с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным  законом  N 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения  Контракта  (за  исключением  просрочки  исполнения  Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом), Поставщик  выплачивает Заказчику штраф в размере____ % цены  Контракта, что  составляет _________ (________) рублей _________ копеек.

10.7.   За   каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения Поставщиком   обязательств,   предусмотренных  Контрактом,  заключенным  по результатам  определения  Поставщика  в  соответствии  с  пунктом 1 части 1 статьи  30 Федерального закона N 44-ФЗ (за исключением просрочки исполнения Поставщиком    обязательств,    предусмотренных    Контрактом),   Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ____________% цены Контракта (этапа), что составляет _________ (_________) рублей _________ копеек.

10.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).

10.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.11.   За   каждый   факт   неисполнения   Заказчиком   обязательств, предусмотренных    Контрактом, за   исключением   просрочки   исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать с Заказчика штраф в размере __________ (_________) рублей _____ копеек.

10.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.

## 11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

11.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

11.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

## 12. Разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме или в форме электронных документов, подписанных УКЭП. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не должен превышать 20 календарных дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телефакса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа или в форме электронных документов, подписанных УКЭП.

12.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Мордовия.

## 13. Расторжение Контракта

13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 8 - 23 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ.

13.2. Если Заказчиком проведена экспертиза результатов исполнения Контракта с привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 Контракта, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе в сфере закупок и направляется Поставщику в соответствии с подпунктом 3.1.6 пункта 3.1 Контракта.

Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе в сфере закупок.

13.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.5. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом N 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

13.6. Поставщик вправе принять решение, об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.7 Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику в соответствии с подпунктом 3.3.17 пункта 3.3 Контракта.

Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

13.8. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом одной Стороны от его исполнения другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

## 14. Прочие положения

14.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписям Сторон.

14.2. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно извещают друг друга в течение 3 рабочих дней со дня изменения.

14.3. Любые дополнения, изменения, вносимые в Контракт, действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

14.4. Не допускается переуступка требований, в том числе денежных обязательств, после исполнения Поставщиком основных обязательств по Контракту.

14.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Все перечисленные ниже приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью Контракта:

приложение N 1: техническое задание;

приложение N 2: спецификация;

приложение N 3: календарный план;

приложение N 4: реестр получателей Товара;

приложение N 5: акт выборочной проверки поставляемого Товара;

приложение N 6: акт приема-передачи Товара;

приложение N 7: акт приемки поставленного Товара;

приложение N 8: отчет о поставке Товара Получателям;

приложение N 9: итоговый акт осуществленных поставок Товара.

## 15. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ___________________________ |  | Поставщик: _________________________ |
| --- | --- | --- |
| Место нахождения: _________________ |  | Место нахождения: _____________________________ |
| Контактные телефоны: _______________ |  | Контактные телефоны: _________ |
| Банковские реквизиты: ______________ _____________________________ _____________________________ |  | Почтовый адрес для корреспонденции: ____________ |
| БИК ____________ ИНН _____________ КПП ____________ |  | Банковские реквизиты: р/с ______________ к/с _______________ |
|  |  | БИК ____________ ИНН _____________ |
|  |  | ОКВЭД __________ ОКПО ___________ |
|  |  | ОГРН _____________ |

## Подписи Сторон

| Представитель Заказчика: |  | Представитель Поставщика: |
| --- | --- | --- |
| (должность) |  | (должность) |
| (подпись, фамилия и инициалы) |  | (подпись, фамилия и инициалы) |
| М.П. |  | М.П. (при наличии) |
| "__" __________ 20__ г. |  | "__" __________ 20__ г. |

## Приложение N 1

## к Государственному контракту

от "__" __________ N ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку подгузников для взрослых для обеспечения

ими в 2021 году инвалидов

ИКЗ: 21-11326024721132601001-0028-000-1722-323

1.Требования к подгузникам для взрослых:

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами.

Внутренняя поверхность подгузника должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам.

Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Требования к маркировке и упаковки подгузников:

1. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость.

При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка упаковки подгузников должна включать:

- условное обозначение группы подгузника, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

-обозначение впитываемости изделия (при наличии);

-наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например, сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

Допускается дополнительно наносить основную информацию о подгузнике (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой, а при его отсутствии – на защитный слой подгузника.

Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, - по ГОСТ 6658-75 Государственный стандарт Союза ССР «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) с указанием номера партии, наименования группы подгузников. Артикул при его отсутствии не указывают.

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки, пачки или коробки по ГОСТ 33781-2016 Межгосударственный стандарт «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

3. Требования к документам, подтверждающим соответствие подгузников установленным требованиям:

1.Подгузники должны соответствовать ГОСТам:

ГОСТ ISO 10993-1-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2014 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 55082-2012 Национальный стандарт РФ «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», ГОСТ Р 52354-2005 Национальный стандарт РФ «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия».

2. При поставке подгузников поставщиком должны быть представлены: утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009. на каждый вид и партию подгузников (при наличии), технические условия на выпускаемую продукцию (ТУ) (при наличии).

3. Поставщик должен представить документальное подтверждение, проведенных Приемо-сдаточных испытаний (оформленные протоколы Приемо-сдаточных испытаний) каждой партии подгузников на соответствие ТУ и ГОСТ Р 55082-2012 Национальный стандарт РФ «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», (при наличии).

4.Требования к месту, условиям и срокам (периодам) подгузников.

Поставка подгузников осуществляется по месту жительства инвалида или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории региона Заказчика. Пункт выдачи должен быть организован на расстоянии пешеходной доступности от остановки общественного транспорта (под пешеходной доступностью, в силу п. 11.24 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 (с Изменениями №1,2) принимается расстояние в 500 метров). Пункт выдачи должен иметь зону ожидания Получателей. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут. Вход в пункт выдачи должен быть обозначен надписью, позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта. Пункт выдачи должен иметь отдельный вход. Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату, оборудованную для посещения инвалидами, со свободным и бесплатным доступом Получателей.

Поставка в Республику Мордовия, г. Саранск (количество поставленного товара – 100%) - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта.

Срок доставки Товара до Получателя – не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком реестра Получателей Товара.

Поставщик принимает на себя обязательства по обеспечению Товаром Получателей до 15 декабря 2021 года.

5. Требования к количественным и качественным характеристикам Товара.

Количество – 522 500 (пятьсот двадцать две тысячи пятьсот) штук. Наименование Товара, технические и функциональные характеристики, количество и цена указаны в Таблице № 1.

Указание страны происхождения Товара Поставщиком является обязательным, ответственность за достоверность сведений о стране происхождения Товара несет Поставщик.

| Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара |
| --- | --- |

## Приложение N 2

## к Государственному контракту

от "__" __________ N ____

Спецификация

| N п/п | Артикул модификации Товара | Наименование и описание модификации Товара | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |

## Приложение N 3

## к Государственному контракту

от "__" __________ N ____

Календарный план

| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2021 год | Количество (шт.) | Стоимость (руб. коп.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подгузники для взрослых, размер S (объем талии/бедер до 90см) | Поставка в Республику Мордовия, г. Саранск (количество поставленного товара – 100%) - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта. Срок доставки Товара до Получателя – не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком реестра Получателей Товара. | 26 100 |  |
|  | Подгузники для взрослых, размер М (объем талии/ бедер до 120 см) | Поставка в Республику Мордовия, г. Саранск (количество поставленного товара – 100%) - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта. Срок доставки Товара до Получателя – не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком реестра Получателей Товара. | 167 100 |  |
|  | Подгузники для взрослых, размер L (объем талии/бедер до 150 см) | Поставка в Республику Мордовия, г. Саранск (количество поставленного товара – 100%) - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта. Срок доставки Товара до Получателя – не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком реестра Получателей Товара. | 271 600 |  |
|  | Подгузники для взрослых, размер ХL (объем талии/бедер до 175 см) | Поставка в Республику Мордовия, г. Саранск (количество поставленного товара – 100%) - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта. Срок доставки Товара до Получателя – не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком реестра Получателей Товара. | 57 700 |  |
|  | ИТОГО: | 522 500 |  |

## Приложение N 4

## к Государственному контракту

от "__" __________ N ____

Реестр получателей Товара

N ______ от ________________

Государственным заказчиком – Государственным учреждением – региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия, выступающим от имени и в интересах Российской Федерации, именуемым в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________, действующего на основании ______________________________________________________ , в соответствии

(документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Заказчика)

с подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 Государственного контракта N ____от "__" __________ 20__ г.  составлен настоящий реестр, который передан Поставщику - _____________________________________________________________________________,

(полное наименование организации, осуществляющей поставку

технических средств реабилитации)

в лице _______________________________________________________________________,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность (при наличии)

представителя Поставщика)

действующего на основании ____________________________________________________.

(документ (акт) со всеми реквизитами, на основании

которого действует представитель Поставщика)

| N п/п | Ф.И.О. Получателя | Адрес Получателя | Телефон Получателя | Реквизиты паспорта Получателя (серия, номер, когда и кем выдан) | СНИЛС Получателя | Номер направления | Дата направления | Наименование Товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Представитель Заказчика: |
| --- | --- |
|  | (должность) |
|  | (подпись, фамилия и инициалы) |
|  | М.П. |
|  | "__" __________ 20__ г. |

## Приложение N 5

к Государственному контракту

от "__" __________ N ____

Акт выборочной проверки поставляемого Товара

______________________________________________________, поставляемые по

(указывается вид и (или) наименование технических средств реабилитации в соответствии с графой 3 Классификации)

Государственному контракту N ____ от "__" ________ 20__ г., представлены на проверку Поставщиком "__" __________ 20__ г.

г. Саранск                                                                                            "__" __________ 20__ г.

Нами, ________________________________________________________________,

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лиц,

осуществляющих выборочную проверку поставляемого Товара)

комиссионно   проведена   выборочная   проверка поставляемого Товара, по результатам    которой    установлено    его    соответствие/несоответствие техническому заданию, в том числе следующим требованиям:

| N п/п | Требование | Наименование Товара, модель, марка, страна происхождения Товара | Соответствует/не соответствует/прочее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид |  |  |
| 2 | Качество |  |  |
| 3. | Количество |  |  |
| 4. | Упаковка |  |  |
| 5. | Маркировка |  |  |
| 6. | Комплектность |  |  |
| 7. | Документы, передаваемые вместе с Товаром |  |  |

Заключение:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Примечания:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подписи проверяющих:

М.П.

"__" __________ 20__ г.

## Приложение N 6

к Государственному контракту

от "__" __________ N ____

Акт N ______

приема-передачи Товара

г. Саранск                                                                                       "__" __________ 20__ г.

Наименование Поставщика: _________________________________________________.

(полное наименование организации, осуществляющей   поставку технических средств реабилитации)

Адрес места нахождения Поставщика: _______________________________________.

Полученный Товар: ________________________________________________________.

(указывается вид и (или) наименование технического средства реабилитации в соответствии с графой 3 Классификации и полное наименование Товара, предусмотренное маркировкой, спецификацией)

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐

Артикул модификации Товара: │  │  │  │  │  │  │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Количество полученного Товара ___ шт.

Получатель (представитель Получателя)

___________________________________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) Получателя, реквизиты паспорта Получателя (серия, номер, когда и кем выдан), дата и номер направления, реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя Получателя, домашний адрес и телефон Получателя)

┌──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┐ ┌──┬──┐

СНИЛС Получателя │  │  │  │ │  │  │  │ │  │  │  │ │  │  │

└──┴──┴──┘ └──┴──┴──┘ └──┴──┴──┘ └──┴──┘

Даю согласие/отказываюсь от фото-/видеофиксации передачи мне Товара <*>.

(нужное подчеркнуть) (нужное подчеркнуть)

Претензий по внешнему виду Товара, количеству и качеству полученного Товара не    имею.    Об    условиях   и   требованиях   к   эксплуатации   Товара

проинформирован(-а).

Проинформирован(-а), что в соответствии с п.6 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 года № 240, техническое средство, предоставленное инвалиду в соответствии с настоящими Правилами, передается ему бесплатно в безвозмездное пользование и не подлежит отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению.

<*>   Содержащиеся   в   данном   акте   персональные   данные   Получателя (представителя Получателя) будут использованы (обработаны) Поставщиком в ходе исполнения Государственного контракта N ____ от "__" __________ 20__г., с целью составления финансовой документации для осуществления расчетов с _________________________________________.

(наименование государственного Заказчика)

Источник   получения   персональных   данных: Получатель   (представитель Получателя).

Срок обработки персональных данных: не позднее "__" __________ 20__ г.

Получатель                                                    Представитель Поставщика

(представитель Получателя):

_____________________________        ______________________________________

(фамилия, инициалы)                                       (фамилия, имя и отчество (при наличии)

представителя Поставщика, должность

(при наличии), телефон)

_____________________________        ______________________________________

(дата, подпись)                                                                              (дата, подпись)

М.П.

(при наличии)

Примечания:

1. В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

2.  В случае обнаружения при должной эксплуатации Товара несоответствия качества  Товара,  Получатель  направляет  претензию  (рекламацию)  в адрес Поставщика  и  информирует  о  данном  факте  Заказчика  (Фонд  социального страхования  Российской  Федерации,  его  региональное  отделение или орган исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  уполномоченный на осуществление переданных в соответствии с заключенными Министерством труда и  социальной  защиты  Российской Федерации и высшим органом исполнительной власти  субъекта  Российской  Федерации  соглашением  полномочий Российской Федерации  по  предоставлению  мер  социальной защиты инвалидам и отдельным

категориям граждан из числа ветеранов).

3.  Отправка претензии (рекламации) осуществляется всеми возможными способами отправки корреспонденции.

4.  С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Получателю.

___________________________________________________________________________

От предложенного Товара ______________________________________ ОТКАЗЫВАЮСЬ.

(наименование Товара)

Причина отказа ____________________________________________________________

(претензии по внешнему виду Товара, отсутствие элементов

полной комплектации Товара, претензии по количеству,

__________________________________________________________________________.

качеству и др.)

Получатель                                          Представитель Поставщика

(представитель Получателя):

_____________________________        ______________________________________

(фамилия, инициалы)                                          (фамилия, имя и отчество (при наличии)

представителя Поставщика, должность

(при наличии), телефон)

_____________________________        ______________________________________

(дата, подпись)                                                                    (дата, подпись)

М.П.

(при наличии)

## Приложение N 7

к Государственному контракту

от "__" __________ N ____

Акт приемки поставленного Товара

г. Саранск                                                                                             "__" __________ 20__ г.

Государственный заказчик – Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия,

выступающий от имени и в интересах Российской Федерации, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________________________, действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, и ______________________________________, именуемой в дальнейшем "Поставщик",

в лице _________________________________________, действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны, составили

настоящий акт о том, что в соответствии с Государственным контрактом N ____

от "__" __________ 20__ г. Получателям поставлен Товар:

| N п/п | Артикул модификации Товара | Количество (шт.) | Цена единицы товара (руб. коп.) | Стоимость (руб. коп.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |

Общая стоимость поставленного в соответствии с настоящим актом Товара: _________ (________) рублей _________ копеек.

(цифрами) (прописью)        (цифрами)

Представитель Заказчика:                            Представитель Поставщика:

__________________________________       __________________________________

(должность)                                                                                  (должность)

__________________________________       __________________________________

(подпись, фамилия и инициалы)                                                     (подпись, фамилия и инициалы)

М.П.                                                                                                  М.П.

(при наличии)

"__" __________ 20__ г.                  "__" __________ 20__ г.

## Приложение N 8

к Государственному контракту

от "__" __________ N ____

Отчет о поставке Товара Получателям

N ________ от ________________

__________________________________, именуемой в дальнейшем "Поставщик",

(полное наименование организации,

осуществляющей поставку технических

средств реабилитации)

в лице _________________________________________, действующего на основании

(фамилия, имя и отчество (при наличии),

должность (при наличии) представителя

Поставщика)

_________________________________________, составлен настоящий отчет о том,

(документ (акт) со всеми реквизитами,

на основании которого действует

представитель Поставщика)

что в соответствии с Государственным контрактом N ____ от "__" __________

20__  г.  Поставщиком передан, а Получателями принят следующий поставленный

Товар, а именно:

| N п/п | N реестра Получателей Товара | Ф.И.О. Получателя | СНИЛС Получателя | Дата направления | Номер направления | Дата акта приема-передачи Товара | Номер акта приема-передачи Товара | Наименование Товара | Артикул модификации Товара | Количество (шт.) | Цена единицы Товара, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Представитель Поставщика: |
| --- | --- |
|  | (должность) |
|  | (подпись, фамилия и инициалы) |
|  | М.П. (при наличии) |
|  | "__" __________ 20__ г. |

## Приложение N 9

к Государственному контракту

от "__" __________ N ____

Итоговый акт осуществленных поставок Товара

г. Саранск                                                                                                               "__" __________ 20__ г.

Государственный заказчик – Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия, выступающий от имени и  в  интересах  Российской  Федерации, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________________________, действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, и______________________________________, именуемой в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, с учетом предоставленного Поставщиком        обеспечения        гарантийных         обязательств

(________________________________________________________________________),

(указывается способ обеспечения гарантийных обязательств и реквизиты) действительного на срок до ___ 20__ г., составили настоящий акт о том,

(документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует

представитель Поставщика)

что в соответствии с Государственным контрактом N ____ от "__" __________ 20__ г.  Товар поставлен Получателям в количестве ____ штук на общую стоимость в сумме _________ (________) рублей _________ копеек.

Представитель Заказчика:                               Представитель Поставщика:

__________________________________       __________________________________

(должность)                                                                                               (должность)

__________________________________       __________________________________

(подпись, фамилия и инициалы)                                                (подпись, фамилия и инициалы)

М.П.                                                                                     М.П.

(при наличии)

"__" __________ 20__ г.                                                   "__" __________ 20__ г.

# Footnotes

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации уплата НДС предусмотрена только в отношении части Товара или предусмотрены различные размеры НДС, абзац первый пункта 6.2 Контракта излагается в следующей редакции:

"6.2. Цена Контракта составляет ________ (________) рублей ________ копеек, в том числе НДС ___% - ________ (________) рублей ________ копеек за Товар, предусмотренный пунктом ___ спецификации (если предусмотрены различные размеры НДС, каждый указывается отдельно), и более подробно определена в спецификации.".

Штрафные санкции рассчитываются на основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила).

Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил):

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 6 Правил:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 4 Правил в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 9 Правил:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.