Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения для инвалидов.

Характеристики и основные требования.

Наименования специальных средств при нарушениях функций выделения соответствуют Классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. №86н.

| №п/п | Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количество товара, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Устройства, эластичные ремни, обеспечивающие дополнительную надежность крепления калоприемников и уроприемников на теле. Нестерильный эластичный пояс для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, регулируемый по длине, со специальными крепежами для крепления к пластине или мешку калоприемника (уроприемника). (п. 5.4.1 Раздела 5 ГОСТ Р 58237-2018 Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний.). | 280 |
| 2 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | - изготовлены из эластичного, износостойкого и гипоаллергенного нейлона, регулируемые по длине. Ремешки для крепления к ноге мешков для сбора мочи – по 2 шт. в комплекте поставки. 1 комплект поставки (пара ремешков) = 1 штука (ед.изм). | 1668 |
| 3 | Уропрезерватив с пластырем | - из гипоаллергенного латекса с утолщенным гофрированным сливным портом, обеспечивающий постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов; с двусторонним гидроколлоидным адгезивным пластырем, в индивидуальной упаковке. Диаметр 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм. Размер подбирается по заявке Заказчика, в зависимости от индивидуальной потребности получателя. | 1920 |
| 4 | Уропрезерватив самоклеящийся | - с клеевым слоем на его внутренней поверхности. Клеящий слой не влияет на эластичность и обеспечивает надежную фиксацию и защиту от протекания. Сливной конец обеспечивает постоянный и беспрепятственный отток мочи, даже если он загнут или перекручен. Диаметр 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм. Имеет индивидуальную упаковку. Размер подбирается по заявке Заказчика, в зависимости от индивидуальной потребности получателя. | 2040 |
| 5 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | - изготовлен из полиуретана, покрыт растворимой пленкой, имеет форму и размер анальной свечи. Шнур для извлечения анального тампона изготовлен из нейлона или хлопка. Каждый тампон находится в индивидуальной упаковке. | 2400 |
| 6 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | - гипоаллергенное, моделируемое адгезивное защитное кольцо предназнчено для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, обеспечивает длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи, не содержит парабенов, толщина кольца не менее 2 мм. Каждое кольцо в индивидуальной упаковке. (п. 5.4.4 Раздела 5 ГОСТ Р 58237-2018 Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний.). | 2520 |
|  |  | Итого: | 10828 |

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2018, ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 52770-2020.

Требования к упаковке и маркировке

Вся информация на упаковке должна быть представлена на русском языке.

На упаковке изделий средств ухода за кишечной стомой условия хранения/транспортирования изложены следующим образом:

«Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте.

Избегать воздействия прямых солнечных лучей, не подвергать нагреванию и замораживанию».

На маркировке и упаковке cредств ухода за кишечными стомами (калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы) должна быть в наглядной и доступной форме представлена необходимая и достоверная информация о товарах и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора товаров.

Информация в обязательном порядке должна содержать.

- наименование товара,

- место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца), место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, для импортного товара — наименование страны происхождения товара;

- сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;

- сведения об основных потребительских свойствах товара;

- правила и условия эффективного и безопасного использования товара (инструкция по применению);

- срок службы (срок годности), если он установлен для конкретного товара, а также сведения о возможных последствиях по истечении указанного срока;

- сведения о номере и дате разрешения на применение таких изделий в медицинских целях, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в установленном порядке, а также с учетом особенностей конкретного вида товара сведения о его назначении, способе и условиях применения, действии и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях) для применения:

- не допускается применение изделий, если нарушена упаковка;

- сведения об утилизации изделий могут быть указаны в инструкциях по применению изделий или другой документации, прилагаемой к изделию.

Дополнительные условия

Поставщики должны представить действующие регистрационные удостоверения на каждое наименование товара, выданные федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (при наличии), либо декларации о соответствии (при наличии).

Место поставки товара – товар поставляется получателю по месту жительства (нахождения) в пределах Тамбовской области или по согласованию с инвалидом выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в пределах Тамбовской области.

Срок поставки товара: в пункт поставки на территории Тамбовской области в течение 4-х рабочих дней с даты подписания государственного контракта - 100 % от общего объема товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 15.12.2021. По согласованию с инвалидом товар выдается по месту нахождения стационарного пункта.