ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку в 2021 году инвалидам специальных средств при нарушениях функций выделения

Место доставки товара: территория Владимирской области по месту жительства инвалида либо в пункте выдачи (по выбору Получателя).

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01.12.2021 года.

Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием) серийного производства в рамках государственного контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 30 календарных дней, а для инвалида, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

В соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) количество поставляемых товаров определить невозможно. Заказчик с учетом установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов определяет начальные цены единиц товара, начальную сумму цен единиц товара, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает в соответствии со статьей 22 Федерального закона цены единиц товара.

| № п/п | Код и наименование по КТРУ | Вид и наименование изделия по классификатору | Наименование изделия (товарный знак (при наличии), модель, шифр) | Технические и функциональные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной. |  | Калоприемник однокомпонентный дренируемый (илеостомный): неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/ прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с односторонним или двусторонним мягким покрытием с дренажным отверстием (портом), с зажимом, с фильтром или без фильтра; со встроенной плоской монослойной адгезивной пластиной из 100 % натурального гипоаллергенного гидроколлоида, содержащего желатин, пектин, натрий, карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен, с максимальным вырезаемым отверстием не менее 63 мм и не более 70 мм под стому. Адгезивная пластина должна быть гибкая, устойчивая к эрозии, благоприятно воздействовать на кожу, абсорбировать естественную влагу кожи, легко адаптироваться к форме живота. Стомный мешок из многослойного, свыше четырехслойного, полиэтилена с мягкой подложкой со встроенным фильтром или без. Объем мешка не более 605 мл, но не менее 590 мл. Типы застежки: многоразовый жесткий зажим в комплекте (не менее 1 многоразового пластмассового на 10 шт.,) и гибкий зажим (не менее 1 одноразового самоклеящегося на каждый мешок). Нестерильный. |
| 2 | - | 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной. |  | Калоприемник однокомпонентный дренируемый (илеостомный) на большую стому: неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/ прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с односторонним или двусторонним мягким покрытием с дренажным отверстием (портом), с зажимом, с фильтром или без фильтра; со встроенной плоской монослойной адгезивной пластиной из 100 % натурального гипоаллергенного гидроколлоида, содержащего желатин, пектин, натрий, карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен с вырезаемым отверстием в диапазоне не уже 8-100 мм под стому. Адгезивная пластина должна быть гибкая, устойчивая к эрозии, благоприятно воздействовать на кожу, абсорбировать естественную влагу кожи, легко адаптироваться к форме живота. Стомный мешок из полиэтилена более четырех слоев с мягкой односторонней или двусторонней подложкой. Объем мешка превышает восемьсот миллилитров. Тип застежки: многоразовый жесткий зажим (не менее 1 многоразового пластмассового на 10 шт.). Нестерильный. Наличие дополнительной индивидуальной упаковки на каждый мешок. |
| 3 | - | 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной. |  | Калоприемник однокомпонентный дренируемый (илеостомный) повышенной устойчивости к эрозии (для длительного ношения): неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного либо прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с односторонним или двусторонним мягким покрытием с дренажным отверстием (портом), с зажимом, с фильтром или без фильтра; со встроенной плоской многослойной адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее, чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Вырезаемое отверстие встроенной адгезивной пластины должно быть не менее 70 мм. Стомный мешок из непрозрачного многослойного полиэтилена с мягким быстросохнущим нетканым покрытием (подложкой) из флизелина или другого нетканого быстросохнущего материала (не полиэстера) с одной или двух сторон. Наличие встроенного фильтра для нейтрализации запаха выходящего из мешка воздуха и устранения раздувания мешка или без фильтра. Объем мешка не менее 595 мл. Тип застежки: гибкий зажим, в комплекте одноразовый самоклеящийся гибкий на каждый мешок. Нестерильный. |
| 4 | - | 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной. |  | Калоприемник однокомпонентный дренируемый (илеостомный): неразъемный герметичный стомный мешок из многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом, с фильтром или без фильтра; со встроенной плоской адгезивной пластиной без гидроколлоида содержащей альгинат натрия и касторовое масло. Стомный мешок должен быть из запахонепроницаемой прозрачной многослойной бесцветной пленки с одной стороны и пленки телесного цвета с другой стороны. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 70 мм, стартовое отверстие свыше 16 мм. Для герметичности фиксации наличие превышающей одну системы крепления – липкий гибкий фланец и герметизирующее кольцо. Тип застежки: зажим жесткий многоразовый из пластмассы или иного моющего материала, возможного к санитарной обработке в комплекте(не менее одной штуки на каждые 30 мешков). Нестерильный. |
| 5 | - | 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной. |  | Калоприемник однокомпонентный дренируемый (илеостомный): неразъемный герметичный стомный мешок из прозрачного либо непрозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с дренажным отверстием (портом), с зажимом, с фильтром или без фильтра; со встроенной плоской адгезивной пластиной без гидроколлоида содержащей альгинат натрия и касторовое масло. Стомный мешок должен быть из запахонепроницаемой многослойной прозрачной или непрозрачной пленки, с мягким сетчатым покрытием (подложкой) с одной стороны либо двух сторон. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 80 мм, стартовое отверстие не менее 16 мм. Для герметичности фиксации наличие двух систем крепления – липкий гибкий фланец и герметизирующее кольцо. Тип застежки: зажим жесткий многоразовый из пластмассы или иного моющего материала, возможного к санитарной обработке в комплекте не менее 1 шт. на каждые 30 мешков. Нестерильный. |
| 6 | - | 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной. |  | Калоприемник однокомпонентный дренируемый (илеостомный) повышенной устойчивости к эрозии: неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного либо прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с двусторонним мягким покрытием с дренажным отверстием (портом), с зажимом, со встроенным фильтром; со встроенной плоской многослойной адгезивной пластиной тисненой импрессионной структуры, комбинирующей не менее двух адгезивов, овальной формы, с защитным покрытием. Нижний темный слой адгезивной пластины должен обеспечивать абсорбцию (сорбционную способность клейкой поверхности) и защищать кожу в перистомальной области от раздражения, поддерживать естественный рН кожи. При необходимости проверка рН должна проводиться по методикам ГОСТ 58237-2018. Верхний светлый слой пластины должен быть устойчивым к эрозии, абсорбировать влагу стомы и кишечное отделяемое, набухать и герметично обволакивать стому для лучшей герметизации пластины, а тисненая текстура пластины должна обеспечивать уникальную гибкость, особенно по внешнему скошенному краю пластины, что способствует легкой адаптации ко всем неровностям кожи. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 75 мм. Стомный мешок анатомической формы из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, не менее, чем с двусторонним мягким нетканым водоотталкивающим покрытием (подложкой) со встроенным волновым угольным фильтром. Объем мешка свыше 645 мл. Тип застежки: встроенная застежка скрытая пружинистая с дополнительной фиксацией на липучке. Нестерильный. |
| 7 | - | 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной. |  | Калоприемник однокомпонентный дренируемый (илеостомный) повышенной устойчивости к эрозии: неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного либо прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с двусторонним мягким покрытием (подложкой), с дренажным отверстием (портом), со встроенным зажимом, со встроенным фильтром; со встроенной плоской многослойной адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее, чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 73 мм. Стомный мешок анатомической формы из непрозрачного многослойного полиэтилена с мягким быстросохнущим водоотталкивающим нетканым покрытием (подложкой). Объем мешка не менее 595 мл. Наличие встроенного фильтра для нейтрализации запаха выходящего из мешка воздуха и устранения раздувания мешка. Тип застежки: встроенная застежка самоклеющаяся на каждом мешке Нестерильный. |
| 8 | - | 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной. |  | Дренируемый однокомпонентный калоприемник (илеостомный) для детей (педиатрический): неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/ прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с односторонним или двусторонним мягким покрытием (подложкой), с дренажным отверстием (портом), с фильтром/без фильтра; со встроенной плоской многослойной адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе с фазным механизмом действия. Максимальное вырезаемое отверстие не более 40 мм. Наличие разметки для облегчения вырезания индивидуального отверстия под стому. Стомный мешок должен быть неразъемный из непрозрачного или прозрачного многослойного биостабильного, не пропускающего запах материала, с мягкой подложкой из флизелина или другого мягкого нетканого гидрофобного материала (не из полиэстера) с одной или двух сторон. Объем мешка не превышает пятьсот миллилитров. Длина педиатрического мешка до горловины должна быть не более 22 см. Тип застежки: встроенная застежка либо гибкий зажим, в комплекте одноразовый самоклеящийся гибкий на каждый мешок. Нестерильный. |
| 9 | - | 21-01-02 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной |  | Калоприемник однокомпонентный дренируемый конвексный (для втянутых стом): неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/ прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с двусторонним мягким покрытием (подложкой), с дренажным отверстием (портом), со встроенным зажимом, со встроенным фильтром или без фильтра; со встроенной многослойной адгезивной пластиной вогнутой формы на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее, чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Конвексная пластина глубокая. Стартовое вырезаемое отверстие адгезивной пластины конвексной формы не менее 15 мм, максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не более 43 мм. Стомный мешок анатомической формы из непрозрачного или прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с не менее чем двусторонним мягким нетканым водоотталкивающим покрытием (подложкой), Объем мешка не менее 595 мл. Наличие встроенного угольного фильтра для нейтрализации запаха, выходящего из мешка воздуха, и устранения раздувания мешка или без фильтра. Тип застежки: встроенная застежка мягкая либо гибкий зажим в комплекте на каждый мешок. Нестерильный. |
| 10 | - | 21-01-03 Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной. |  | Недренируемый (колостомный) однокомпонентный калоприемник повышенной устойчивости к эрозии (для длительного ношения): неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/ прозрачного, многослойного полиэтилена, не пропускающего запах с встроенным фильтром; плоской многослойной адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее, чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 70 мм. Стомный мешок из непрозрачного многослойного полиэтилена с мягким быстросохнущим нетканым покрытием (подложкой) из спанбонда или иного нетканого быстросохнущего материала (не полиэстер) который требуется указать. Объем мешка не менее 540 мл. Наличие встроенного фильтра для нейтрализации запаха выходящего из мешка воздуха и устранения раздувания мешка. Нестерильный. |
| 11 | - | 21-01-07 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская |  | Адгезивная пластина плоская (облегченная) двухкомпонентного калоприемника: адгезивная монослойная пластина плоской формы из 100 % натурального гипоаллергенного гидроколлоида, содержащего желатин, пектин, натрий, карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Фланец адгезивной пластины должен иметь минимальный размер не более 32 мм и максимальным размер не менее 70 мм, шаг фланцевого соединения не более 9 мм (размеры указать). Внешний (периферический) край пластины должен иметь окантовку из мягкого гипоаллергенного клейкого материала. Пластина гибкая, устойчивая к эрозии, должна абсорбировать естественную влагу кожи и легко адаптироваться к форме живота. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического либо адгезивного фланцевого соединения. Индивидуальная клинически чистая упаковка. |
| 12 | - | 21-01-07 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый |  | Стомный мешок дренируемый (илеостомный) двухкомпонентного калоприемника: разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие, стомный мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не менее пяти слоев полиэтилена, не пропускающего запах, с односторонним или двусторонним мягким покрытием (подложкой), с фильтром/без фильтра, с дренажным отверстием (портом) с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Фланец должен иметь минимальный размер не более 32 мм и максимальный размер не менее 70 мм, шаг фланцевого соединения не более 9 мм (размеры указать), мешки должны быть адаптированы к фланцевому соединению пластин. Объем стомного мешка свыше 580 мл, но не более 600 мл. Типы застежки: многоразовый жесткий зажим в комплекте (не менее 1 многоразового пластмассового на 10 шт.,) и гибкий зажим ( не менее 1 одноразового самоклеящегося на каждый мешок). Наличие дополнительного приспособления: ушко на фланце мешка для использования фиксирующего пояса. Нестерильный. |
| 13 | - | 21-01-07 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская |  | Адгезивная пластина плоская (пластичная) двухкомпонентного калоприемника: адгезивная многослойная полная пластичная пластина с повышенной устойчивостью к эрозии плоской формы (для сложных стом, в том числе с грыжами, рубцами, выпаданиями) с моделируемым устьем из не менее двух натуральных гипоаллергенных гидроколлоидов, содержащих желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен; один из гидроколлоидов включает компоненты улучшающие сорбцию жидкости для лучшей герметизации пластины: механизма поглощения – абсорбция либо адсорбция. Адгезив пластины обладает высокой термопластичностью, способен к моделированию по форме, рельефу, виду и размеру стомы. Адгезив пластины должен быть эластичен и адаптироваться к меняющемуся размеру стомы, обладать эффектом «памяти». Внешний (периферический) край пластины должен иметь окантовку из мягкого гипоаллергенного клейкого материала. Фланцевое соединение с минимальным размером не более 45 мм и максимальным размером не менее 70 мм (размеры указать). Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического либо адгезивного фланцевого соединения. Индивидуальная клинически чистая упаковка. |
| 14 | - | 21-01-07 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый |  | Стомный мешок дренируемый (илеостомный) двухкомпонентного калоприемника: разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие, стомный мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не менее пяти слоев полиэтилена, не пропускающего запах, с односторонним или двусторонним мягким покрытием (подложкой), с фильтром/без фильтра, с дренажным отверстием (портом) с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Фланец должен иметь минимальный размер не более 45 мм и максимальный размером не менее 70 мм. Мешки должны быть адаптированы к фланцевому соединению пластин. Объем стомного мешка свыше 580 мл, но не более 600 мл. Типы застежки: многоразовый жесткий зажим в комплекте (не менее 1 многоразового пластмассового на 10 шт.,) и гибкий зажим ( не менее 1 одноразового самоклеящегося на каждый мешок). Наличие дополнительного приспособления: ушко на фланце мешка для использования фиксирующего пояса. Нестерильный. |
| 15 | - | 21-01-07 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская |  | Адгезивная пластина плоская (для длительного ношения) двухкомпонентного калоприемника: адгезивная многослойная пластина с повышенной устойчивостью к эрозии плоской формы на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее, чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины в диапазоне не уже 10-55 мм, с фланцем минимальным размером не более 40 мм и максимальным размером не менее 60 мм, шаг фланцевого соединения не более 10 мм (размеры указать). Пластина гибкая, устойчивая к эрозии, должна абсорбировать естественную влагу кожи и легко адаптироваться к форме живота. Пластина должна быть снабжена ушками для крепления пояса. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического либо адгезивного фланцевого соединения. Нестерильный. |
| 16 | - | 21-01-07 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый |  | Стомный мешок дренируемый (илеостомный) двухкомпонентного калоприемника: разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие, мешок непрозрачный/прозрачный из многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с мягким нетканым быстросохнущим покрытием (подложкой) из флизелина или иного нетканого материала (не полиэстер) (указывается конкретно) с одной или двух сторон, со встроенным угольным фильтром или без, с дренажным отверстием (портом) с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Фланец должен быть минимальным размером не более 40 мм и максимальным размером не менее 60 мм, шаг фланцевого соединения не более 10 мм (размеры указать). Тип фланцевого соединения: механический (жесткий). Запорное устройство (замок) фланцевого соединения «ридикюльного» типа. Объем стомного мешка должен превышать 600 мл. Тип застежки: встроенная застежка или гибкий зажим, в комплекте одноразовый самоклеящийся гибкий на каждый мешок. Нестерильные. |
| 17 | - | 21-01-07 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская |  | Адгезивная пластина плоская прозрачная для длительного ношения двухкомпонентного калоприемника: адгезивная многослойная пластина с повышенной устойчивостью к эрозии плоской формы на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее, чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины в диапазоне не уже 10-55 мм, с фланцем минимальным размером не более 40 мм и максимальным размером не менее 60 мм, шаг фланцевого соединения не более 10 мм (размеры указать). Пластина гибкая, устойчивая к эрозии, должна абсорбировать естественную влагу кожи и легко адаптироваться к форме живота. Пластина должна быть снабжена ушками для крепления пояса. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического либо адгезивного фланцевого соединения. Нестерильный. |
| 18 | - | 21-01-07 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый с фильтром |  | Стомный мешок дренируемый (илеостомный) двухкомпонентного калоприемника - разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие. Мешок должен быть из непрозрачного или прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с водоотталкивающим мягким нетканым быстросохнущим покрытием (подложкой) из флизелина или иного нетканого материала (не полиэстер) с не менее, чем двух сторон, с наличием встроенного угольного фильтра, с дренажным отверстием (портом), с фланцевыми кольцами для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины, размером не менее 40 – не более 60 мм и шагом фланцевого соединения не более 10 мм. Тип фланцевого соединения должен быть: механический (жесткий). Тип застежки должен быть: встроенная застежка на липучке на дренажном конце мешка. |
| 19 | - | 21-01-08 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная |  | Адгезивная пластина для втянутых стом двухкомпонентного калоприемника: адгезивная многослойная пластина конвексной формы повышенной устойчивости к эрозии, импрессионной структуры, комбинирующей свыше одного адгезива для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Фланец адгезивной пластины должен иметь минимальный размер не более 45 мм и максимальный размер не менее 60 мм (размеры указать). Сверх двух размеров. Внешний (периферический) край пластины должен иметь окантовку из гипоаллергенного мягкого клейкого материала. Пластина прозрачная или непрозрачная, гибкая, устойчивая к эрозии, должна абсорбировать естественную влагу кожи и легко адаптироваться к форме живота. Дополнительно наличие тактильной выштамповки для слабовидящих. Пластина может быть снабжена ушками для крепления пояса. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения. Тип глубины конвекса пластины мелкий (легкий). Глубина конвекса должна быть от 3,5 мм до 5,5 мм |
| 20 | - | 21-01-08 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый |  | Стомный мешок дренируемый (илеостомный) двухкомпонентного калоприемника: разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие, мешок непрозрачный/прозрачный из многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с мягким нетканым быстросохнущим покрытием (подложкой) с двух сторон, со встроенным фильтром большой площади, с свыше, чем с двойной лазерной запайкой. Кромка мешка должна быть мягкая. Объем мешка не менее 550 мл. Наличие встроенного объемного угольного фильтра предотвращающего раздувание и слипание мешка, Фланцевые кольца минимальным размером не более 45 мм и максимальным размером не менее 60 мм должны быть полностью совместимы и адаптированы к пластинам, в том числе и к замку фланцевого соединения. Наличие ушка на фланцевом кольце с тактильными метками, позволяющими определить слепым и слабовидящим инвалидам их расположение. Наличие у мешка встроенной застежки («липучка», со складывающейся свыше двух раз по направлению «на себя» горловиной дренажного отверстия, с моющимися, фиксирующими планками многоразового использования, из полипропилена или иного материала) не пропускающей содержимое мешка. |
| 21 | - | 21-01-09 Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская |  | Адгезивная пластина плоская (облегченная) двухкомпонентного калоприемника: адгезивная монослойная пластина плоской формы из 100 % натурального гипоаллергенного гидроколлоида, содержащего желатин, пектин, натрий, карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Фланец адгезивной пластины должен иметь минимальный размер не более 32 мм и максимальный размер не менее 70 мм, шаг фланцевого соединения не более 9 мм (размеры указать). Внешний (периферический) край пластины должен иметь окантовку из мягкого гипоаллергенного клейкого материала. Пластина гибкая, устойчивая к эрозии, должна абсорбировать естественную влагу кожи и легко адаптироваться к форме живота. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического либо адгезивного фланцевого соединения. Индивидуальная клинически чистая упаковка. |
| 22 | - | 21-01-09 Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: мешок недренируемый |  | Стомный мешок недренируемый (колостомный) двухкомпонентного калоприемника: разъемный, герметичный стомный мешок из непрозрачного, многослойного, свыше четырех слоев, полиэтилена, не пропускающего запах, с односторонним или двусторонним мягким покрытием, со встроенным угольным фильтром площадью не менее 490 мм ²; с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцевому соединению пластины. Фланец должен быть с минимальным размером не более 32 мм и максимальным размером не менее 70 мм, шаг фланцевого соединения не более 9 мм (размеры указать). Мешки должны быть полностью совместимы и адаптированы к пластинам, в том числе и к фланцевому соединению. Объем стомного мешка – не менее 410 мл, но не более 430 мл. Наличие дополнительного приспособления: ушко на фланце мешка для использования фиксирующего пояса. Нестерильные. |
| 23 | - | 21-01-09 Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская |  | Адгезивная пластина плоская (пластичная) двухкомпонентного калоприемника: адгезивная многослойная полная пластичная пластина с повышенной устойчивостью к эрозии плоской формы (для сложных стом, в том числе с грыжами, рубцами, выпаданиями) с моделируемым устьем из не менее двух натуральных гипоаллергенных гидроколлоидов, содержащих желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен; один из гидроколлоидов включает компоненты улучшающие сорбцию жидкости для лучшей герметизации пластины: механизма поглощения – абсорбция либо адсорбция. Адгезив пластины обладает высокой термопластичностью, способен к моделированию по форме, рельефу, виду и размеру стомы. Адгезив пластины должен быть эластичен и адаптироваться к меняющемуся размеру стомы, обладать эффектом «памяти». Внешний (периферический) край пластины должен иметь окантовку из мягкого гипоаллергенного клейкого материала. Фланцевое соединение с минимальным размером не более 45 мм и максимальным размером не менее 70 мм (размеры указать). Индивидуальная клинически чистая упаковка. |
| 24 | - | 21-01-09 Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: мешок недренируемый |  | Стомный мешок недренируемый (колостомный) двухкомпонентного калоприемника: разъемный, герметичный стомный мешок из непрозрачного, многослойного, свыше четырех слоев, полиэтилена, не пропускающего запах, с односторонним или двусторонним мягким покрытием, со встроенным угольным фильтром площадью не менее 490 мм ²; с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцевому соединению пластины. Фланец должен быть с минимальным размером не более 45 мм и максимальным размером не менее 70 мм. Мешки должны быть полностью совместимы и адаптированы к пластинам, в том числе и к фланцевому соединению. Объем стомного мешка – не менее 410 мл, но не более 430 мл. Наличие дополнительного приспособления: ушко на фланце мешка для использования фиксирующего пояса. Нестерильные. |
| 25 | - | 21-01-09 Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская |  | Адгезивная пластина плоская (для длительного ношения) двухкомпонентного калоприемника: адгезивная многослойная пластина с повышенной устойчивостью к эрозии плоской формы на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее, чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины в диапазоне не уже 10-55 мм, с фланцем минимальным размером не более 40 мм и максимальным размером не менее 60 мм, шаг фланцевого соединения не более 10 мм (размеры указать). Пластина должна быть гибкая, устойчивая к эрозии, должна абсорбировать естественную влагу кожи и легко адаптироваться к форме живота. Пластина должна быть снабжена ушками для крепления пояса. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического либо адгезивного фланцевого соединения. Нестерильные. |
| 26 | - | 21-01-09 Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: мешок недренируемый |  | Стомный мешок недренируемый (колостомный) двухкомпонентного калоприемника: разъемный, герметичный стомный мешок непрозрачный/прозрачный из многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с мягким нетканым быстросохнущим покрытием (подложкой) из флизелина или иного нетканого материала (не полиэстер) (указывается конкретно) с одной или двух сторон, со встроенным угольным фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцевому соединению пластины. Фланец должен быть минимальным размером не более 40 мм и максимальным размером не менее 60 мм, шаг фланцевого соединения не более 10 мм (размеры указать). Тип фланцевого соединения: механический (жесткий). Запорное устройство (замок) фланцевого соединения «ридикюльного» типа. Стомные мешки должны быть полностью совместимы и адаптированы к пластинам. Нестерильные. |
| 27 | - | 21-01-10 Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная |  | Адгезивная пластина для втянутых стом двухкомпонентного калоприемника: адгезивная многослойная пластина конвексной формы повышенной устойчивости к эрозии, импрессионной структуры, комбинирующей свыше одного адгезива для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Фланец адгезивной пластины должен иметь минимальный размер не более 45 мм и максимальный размер не менее 60 мм (размеры указать). Сверх двух размеров. Внешний (периферический) край пластины должен иметь окантовку из гипоаллергенного мягкого клейкого материала. Пластина прозрачная или непрозрачная, гибкая, устойчивая к эрозии, должна абсорбировать естественную влагу кожи и легко адаптироваться к форме живота. Дополнительно наличие тактильной выштамповки для слабовидящих. Пластина может быть снабжена ушками для крепления пояса. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения. Тип глубины конвекса пластины мелкий (легкий). Глубина конвекса от 3,5 мм до 5,5 мм |
| 28 | - | 21-01-10 Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок недренируемый |  | Стомный мешок недренируемый (колостомный) двухкомпонентного калоприемника: разъемный, герметичный стомный мешок непрозрачный/прозрачный из многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с мягким нетканым быстросохнущим покрытием (подложкой) из нетканого материала с двух сторон, со встроенным угольным фильтром большой площади, с не менее, чем с двойной лазерной запайкой. Кромка мешка должна быть мягкая. Объем мешка не менее 530 мл. Наличие объемного встроенного угольного фильтра, предотвращающего раздувание и слипание мешка. Фланцевые кольца минимальным размером не более 45 мм и максимальным размером не менее 60 мм должны быть полностью совместимы и адаптированы к пластинам, в том числе и к замку фланцевого соединения. Наличие ушка на фланцевом кольце с тактильными метками, позволяющими определить слепым и слабовидящим инвалидам их расположение. |
| 29 | - | 21-01-05 Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной |  | Дренируемый однокомпонентный уроприемник (мочеприемник однокомпонентный): неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием (подложкой), с антирефлюксным и сливным клапанами; со встроенной плоской многослойной адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее, чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 55 мм. Объем мешка не менее 535 мл. Дополнительно наличие многоразовой заглушки (затвора) для опорожнения и повторного закрытия мешка. Нестерильный. |
| 30 | - | 21-01-11. Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская |  | Адгезивная пластина плоская (облегченная) двухкомпонентного уроприемника (мочеприемника): адгезивная монослойная пластина плоской формы из 100 % натурального гипоаллергенного гидроколлоида, содержащего желатин, пектин, натрий, карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Фланец адгезивной пластины должен иметь минимальный размер не более 35 мм и максимальным размер не менее 70 мм, шаг фланцевого соединения не более 9 мм (размеры указать). Внешний (периферический) край пластины должен иметь окантовку из гипоаллергенного мягкого клейкого материала. Пластина гибкая, устойчивая к эрозии, должна абсорбировать естественную влагу кожи и легко адаптироваться к форме живота. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического либо адгезивного фланцевого соединения. |
| 31 | - | 21-01-11. Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок |  | Уроприемник (мешок уростомный) двухкомпонентного уроприемника (мочеприемника): герметичный стомный мешок из многослойного прозрачного, не менее пяти слоев, полиэтилена, не пропускающего запах, с односторонним или двусторонним покрытием (подложкой) из мягкого нетканого гидрофильного материала, с антирефлюксным, предотвращающим обратный заброс мочи, и сливным клапанами. Мешок уростомный служит для сбора мочи и защиты кожи от ее агрессивного воздействия, фиксируется на передней брюшной стенке вокруг мочевой стомы с помощью адгезивной (клеевой) пластины. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического фланцевого соединения. Фланец адгезивной пластины должен иметь минимальный размер не более 35 мм и максимальным размер не менее 70 мм, шаг фланцевого соединения не более 9 мм (размеры указать). Мешок уростомный должен быть адаптирован к пластинам. Дополнительно наличие многоразовой заглушки (затвора) для опорожнения и повторного закрытия мешка. Объем мешка не менее 480 мл. |
| 32 | - | 21-01-12. Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная |  | Адгезивная пластина для втянутых стом двухкомпонентного уроприемника (мочеприемника): адгезивная многослойная пластина конвексной формы повышенной устойчивости к эрозии, импрессионной структуры, комбинирующей свыше одного адгезива для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Фланец адгезивной пластины должен иметь минимальный размер не более 45 мм и максимальный размер не менее 60 мм (размеры указать). Сверх двух размеров. Внешний (периферический) край пластины должен иметь окантовку из гипоаллергенного мягкого клейкого материала. Пластина прозрачная или непрозрачная, гибкая, устойчивая к эрозии, должна абсорбировать естественную влагу кожи и легко адаптироваться к форме живота. Дополнительно наличие тактильной выштамповки для слабовидящих. Пластина может быть снабжена ушками для крепления пояса. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения. Тип глубины конвекса пластины мелкий (легкий). Глубина конвекса от 3,5 мм до 5,5 мм |
| 33 | 32.50.13.190-00123 - Мешок уростомный многокомпонентный | 21-01-12. Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: уростомный мешок |  | Уроприемник (мешок уростомный) двухкомпонентного уроприемника (мочеприемника): герметичный стомный мешок из многослойного прозрачного, не менее пяти слоев, полиэтилена, не пропускающего запах, с односторонним или двусторонним покрытием (подложкой) из мягкого нетканого гидрофильного материала, с антирефлюксным, предотвращающим обратный заброс мочи, и сливным клапанами. Мешок должен быть разделен на внутренние карманы-камеры, позволяющие сохранить плоскую форму мешка и не позволяющие содержимому мешка плескаться. Мешок уростомный служит для сбора мочи и защиты кожи от ее агрессивного воздействия, фиксируется на передней брюшной стенке вокруг мочевой стомы с помощью адгезивной (клеевой) пластины. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического фланцевого соединения. Фланцевые кольца минимальным размером не более 45 мм и максимальным размером не менее 60 мм должны быть полностью совместимы и адаптированы к пластинам, в том числе и к замку фланцевого соединения. Мешок уростомный должен быть адаптирован к пластинам. Дополнительно наличие многоразовой заглушки (затвора) для опорожнения и повторного закрытия мешка. Объем мешка не менее 450 мл. |

Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к их безопасности, требования к качеству товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения (калоприемники, уроприемники (мочеприемники)) - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения его агрессивного воздействия на кожу. Включают калоприемники и уроприемники (мочеприемники) на адгезивной основе, носимые на передней брюшной стенке, средства ухода за кожей вокруг кишечной и мочевой стомы или промежности, аксессуары. Данные устройства (в том числе вспомогательные) являются техническими средствами реабилитации инвалидов (ТСР) и содержат технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников, уроприемников (мочеприемников)) должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения (калоприемниках, уроприемниках (мочеприемниках)) должны отсутствовать механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом;

- сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников, уроприемников (мочеприемников)) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- маркировка, упаковка и транспортирование должно осуществляться по ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта;

Маркировка упаковок должна включать следующую информацию и основываться на символах (пиктограммах) ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020. «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделиях, на этикетках и в сопроводительной документации»:

- условия хранения/ транспортирования;

- наименование товара, место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца);

- место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей;

- сведения об основных потребительских свойствах товара;

- правила и условия эффективного и безопасного использования товара (инструкция по применению);

- срок службы (срок годности);

- сведения о номере и дате разрешения на применение таких изделий в медицинских целях, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в установленном порядке;

- запрет на применение изделий, если нарушена герметичная упаковка;

- сведения об утилизации изделий.

Указанная информация может быть размещена на упаковке или может быть указана в инструкциях по применению изделий или другой документации, прилагаемой к изделию. Вся информация на упаковке и инструкции или другой документации к изделиям должна быть представлена на русском языке.

Специальные средства при нарушениях функций выделения (калоприемники, уроприемники (мочеприемники)) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 58235-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсилогических испытаний», а также соответствовать межгосударственным стандартам ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-3-2018 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию», ГОСТ ISO 10993-4-2020. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-6-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия».

Все специальные средства при нарушениях функций выделения (калоприемники, уроприемники (мочеприемники)) должны быть предназначены для одноразового использования.

Товар, поставляемый в рамках Контракта, должен быть новым (не бывшими ранее в употреблении), и не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Должны быть в наличии регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системы Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на поставляемые Товары в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

Должно быть предусмотрено не менее 1 (Одного) пункта выдачи Товара, расположенного в г. Владимире. Пункт выдачи должен работать не менее 35 часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, и не менее 1 (Одного) дня в неделю до 19.00 по московскому времени. Должен быть предусмотрен дополнительный пункт выдачи Товара, расположенный в г. Коврове с режимом работы не менее 10 часов в неделю, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи должны быть расположены в шаговой доступности от троллейбусно-автобусной остановки, этажность должна быть первая. Стационарные пункты выдачи Товара должны соответствовать требованиям ст. 15 Федерального Закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

По месту нахождения пункта выдачи Поставщик должен выдать товар по согласованию с Получателем в день обращения Получателя в пункт выдачи.

Должно быть предусмотрено для связи Заказчика и инвалидов с Поставщиком прямое подключение (без дополнительных внутренних номеров) к городской телефонной станции в г. Владимире и (или) предусмотрен номер телефона с бесплатным вызовом (формата 8-800) (без дополнительных внутренних номеров). Дополнительно может быть предусмотрено подключение к городской телефонной станции Владимирской области (без дополнительных внутренних номеров). Для связи Заказчика и инвалидов с Поставщиком номер телефона должен работать не менее 6 часов в день (с понедельника по пятницу) и не менее 35 часов в неделю (время работы должно быть удобное для инвалидов, в период с 8:00 до 19:00 часов по московскому времени, исходя из количества часов работы в день и в неделю).

На момент заключения государственного контракта Поставщик должен предоставить Заказчику в письменной форме следующую информацию:

1. вышеуказанные номера телефонов и режимы их работы;

2. контактные данные (ФИО, должность и номера телефонов) лица, ответственного за исполнение контракта;

3. должностное лицо Поставщика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Поставщика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности);

4. место нахождения (адрес) и график работы каждого пункта выдачи.