4

Техническое задание

**Наименование и описание объекта закупки и условия контракта (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки — *при необходимости*, требования к гарантийному сроку товара, информация о количестве и месте поставки товара, срок поставки товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика):**

**Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта):** поставка подгузников для обеспечения инвалидов в 2021 году (далее также – товар, Товар, Получатели).

**Описание объекта закупки:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Товара | Номер ТСР по Классификации (приказ Минтруда России №86н от 13.02.2018) / КОЗ/ КТРУ/ ОКПД | Функциональные и технические характеристики Товара | | Количество, шт. |
| 1 | **Подгузники для взрослых**  (наименование в соответствии с КТРУ)  **Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г.** (наименование по приказу Минтруда России №86н от 13.02.2018) | 22-01-07/ 01.28.22.01.07/ 17.22.12.130-00000001 / 17.22.12.130 | обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см/с. | Подгузник – многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового использования, предназначенное для ухода за больными различных возрастных групп со средними и тяжелыми формами недержания мочи и кала.  Подгузники должны соответствовать следующим техническим и функциональным характеристикам:  Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, дающую возможность использования его мужчинами и женщинами.  Подгузник должен быть оснащен застежками-липучками, эластичным поясом или эластичными вставками на талии, и оборками, препятствующими вытеканию жидкости.  Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи.  Впитывающий слой должен быть из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.  Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. | 33 900 |
| 2 | **Подгузники для взрослых**  (наименование в соответствии с КТРУ)  **Подгузники для взрослых, размер «М» (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г.** (наименование по приказу Минтруда России №86н от 13.02.2018) | 22-01-09/ 01.28.22.01.09/ 17.22.12.130-00000001 / 17.22.12.130 | обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см/с. | 143 310 |
| 3 | **Подгузники для взрослых**  (наименование в соответствии с КТРУ)  **Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г.**  (наименование по приказу Минтруда России №86н от 13.02.2018) | 22-01-11/ 01.28.22.01.11/ 17.22.12.130-00000001 / 17.22.12.130 | обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см/с. | 72 330 |
| 4 | **Подгузники для взрослых**  (наименование в соответствии с КТРУ)  **Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г.** (наименование по приказу Минтруда России №86н от 13.02.2018) | 22-01-13/ 01.28.22.01.13/ 17.22.12.130-00000001 / 17.22.12.130 | обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см/с. | 12 960 |
| **ИТОГО:** | | | | | **262 500** |

**Требования к качеству и безопасности Товара:** сырье и материалы для производства Товара должны быть разрешены к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателей, окружающей среды, а также использование Товара по назначению не должно причинять вред имуществу Получателей.

Товар должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность», ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 «Подгузники для взрослых. Часть 1. Испытания изделия целиком».

Согласно ч. 8 ст. 38 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в целях государственной регистрации медицинских изделий в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, проводятся оценка соответствия в форме технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний и экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, а также испытания в целях утверждения типа средств измерений (в отношении медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, перечень которых утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти).

Поставщик, с которым будет заключен контракт, обязан не позднее дня осуществления выборочной проверки товара предоставить Заказчику копии свидетельства о государственной регистрацииили копии регистрационных удостоверений на Товар, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Приказом Минздрава России от 14.10.2013 № 737н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий», копии паспортов (инструкций по эксплуатации) на Товар, а так же в случае, если на поставляемые товары в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление сертификатов соответствия либо деклараций о соответствии согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», предоставить Заказчику копии этих документов на Товар, предоставленный Поставщиком для проверки (планируемый к предоставлению для проверки).

При поставке товара обязательно наличие сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо деклараций о соответствии (выданные после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

**Маркировка упаковки подгузников должна включать:**

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и место нахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степень недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузников (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение Национального стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов, защиту товара от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время транспортирования и хранения товара.

Транспортирование товара производится по ГОСТ 6658-75 любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Поставляемый товар должен быть, свободным от прав третьих лиц.

**Требования к остаточному сроку годности товара:** остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев от установленного производителем Товара срока годности.

В случае обнаружения в течение срока годности недостатков, Поставщик обязан принять от Получателя Товар ненадлежащего качества и заменить его в срок, установленный Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Место поставки:** Амурская область Российской Федерации.

По согласованию с Поставщиком Получатель может выбрать способ получения Товара (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи товара, по месту нахождения Поставщика или иное).

В случае если, способ получения Товара определен Получателем по месту его жительства, поставка и выдача товара Поставщиком (Соисполнителем) по месту нахождения Получателя (месту жительства) осуществляется в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней с момента получения Направления, выданного Заказчиком.

**Срок поставки товара (выдачи товара Получателям):** в рамках исполнения государственного контракта не может превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, **по 10.12.2021 года включительно**.

Весь товар должен быть поставлен в Амурскую область в соответствии с календарным планом (приложение № 3 к Контракту).