Описание объекта закупки на поставку подгузников для обеспечения ими инвалидов в 2021 году

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии / бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400г | 6 000 |
| Подгузники для взрослых, размер «М» (объем талии / бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300г | 110 000 |
| Подгузники для взрослых, размер «М» (объем талии / бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800г | 7 200 |
| Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии / бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450г | 116 530 |
| Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии / бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000г | 3 200 |
| Подгузники для взрослых, размер «ХL» (объем талии / бедер до 175см), с полным влагопоглощением не менее 1450г | 22 000 |

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей.

Подгузники должны быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, нанесенными на всю поверхность или в виде полосок, обеспечивающими дополнительную защиту кожи человека от раздражения при соприкосновении с мочой и калом (вазелин, лосьон и др.). Впитывающий (абсорбирующий) слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Наружный слой подгузника должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканых материалов или других материалов, пропускающих влагу в одном направлении и обеспечивающих сухость кожи. Впитывающий (абсорбирующий) слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников. Подгузники закрытого типа должны закрывать боковые поверхности бедер. Фиксация подгузника в нужном положении и закрепление на талии человека осуществляется с помощью застежки - типа «липучки».

Подгузники должны соответствовать требованиям Национального стандарта ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия». Область применения Национального стандарта распространяется на бумажные подгузники, предназначенные для впитывания и удерживания мочи, используемые для ухода за больными, страдающими недержанием мочи средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях, и устанавливает требования к их качеству. Бумажные подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения, обеспечивать сухость кожи и препятствовать размножению болезнетворных микробов. Бумажный подгузник для взрослых должен представлять собой многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски. На подгузники в обязательном порядке должно быть выдано регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий. Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта.

Обеспечение инвалидов подгузниками должно производиться при наличии сертификатов качества со всеми приложениями и регистрационных удостоверений.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Подгузники   являются продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается.

Срок годности подгузников на момент выдачи получателю должен составлять не менее 70% от установленного начала срока годности изделий. Подгузники изготовляют в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующими элементами.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки товара

Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до «20» декабря 2021 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

Осуществить поставку товара на склад Поставщика, распложённый на территории города Майкопа Республики Адыгея, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения Контракта 50% от общего количества Товара (при этом должно быть предоставлено 50% каждого размера поставляемого Товара), до 20.10.2021 осуществить поставку товара на склад Поставщика, расположенного на территории города Майкопа Республики Адыгея, 100% от общего количества Товара.

Срок поставки Товара получателю: в пределах срока действия Государственного контракта, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня направления Заказчиком Поставщику реестра получателей Товара, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, не более 7 (семи) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Поставка Товара должна осуществляться до места проживания Получателей, по месту нахождения пунктов выдачи на территории Республики Адыгея и другими способами по желанию инвалида или доверенного лица при представлении им паспорта и отрывного талона, выдаваемого Заказчиком.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на поставку подгузников для обеспечения ими инвалидов в 2021 году

Источником информации для данного расчета является реестр контрактов Фонда социального страхования Российской Федерации ссылка на сайт www.zakupki.gov.ru:

-https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1010501691420000149

-https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1010501691420000006

-https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1010501691419000158

А также источником информации для данного расчета являются коммерческие предложения организаций: исх. № 49 от 20.08.2021 вх. № 15-49/0109-1774-отв1 от 20.08.2021

Средняя цена (средняя величина стоимости изделий) рассчитана согласно формуле:

где:

X=

X - средняя арифметическая величина;

Х 1, Х2, …Хn - цены различных поставщиков;

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной максимальной цены контракта используется коэффициент вариации, который определяется по следующей формуле:
,

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

,

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен

На основании имеющихся данных была сформирована таблица №1, в которой приведены следующие данные: наименования товара, требуемое количество, стоимость товара по данным регионального отделения Фонда социального страхования по Республике Адыгея, а также по данным организаций поставщиков, средняя цена (средняя величина стоимости) товара, общая стоимость товара.

В результате данного расчета,  начальную (максимальную) цену контракта принимаем равной:             6 288 753  (шесть миллионов двести восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 10  коп.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на поставку подгузников для обеспечения ими инвалидов

в 2021 году

| Наименование изделия | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000149) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691420000006) | Информация о стоимости (коммерческое предложение исх. № 49 от 20.08.2021 вх. № 15-49/0109-1774-отв1 от 20.08.2021) | Коэф % | кол-во, (шт.) | цена за ед, (руб.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгузники для взрослых, размер «М» (объем талии / бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300г | 17.22.12.130 | 20,40 | 20,72 | 24,50 | 10,43 | 110 000 | 21,87 | 2 405 700,00 |
| Наименование изделия | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691420000149) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691420000006) | Информация о стоимости (коммерческое предложение исх. № 49 от 20.08.2021 вх. № 15-49/0109-1774-отв1 от 20.08.2021) | Коэф % | кол-во, (шт.) | цена за ед, (руб.) | Стоимость (руб.) |
| Подгузники для взрослых, размер «М» (объем талии / бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800г | 17.22.12.130 | 22,55 | 22,55 | 24,50 | 4,85 | 7 200 | 23,20 | 167 040,00 |
| Наименование изделия | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691420000006) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000158) | Информация о стоимости (коммерческое предложение исх. № 49 от 20.08.2021 вх. № 15-49/0109-1774-отв1 от 20.08.2021) | Коэф % | кол-во, (шт.) | цена за ед, (руб.) | Стоимость (руб.) |
| Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии / бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450г | 17.22.12.130 | 23,47 | 23,15 | 28,00 | 10,91 | 116 530 | 24,87 | 2 898 101,10 |
| Наименование изделия | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691420000149) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691420000006) | Информация о стоимости (коммерческое предложение исх. № 49 от 20.08.2021 вх. № 15-49/0109-1774-отв1 от 20.08.2021) | Коэф % | кол-во, (шт.) | цена за ед, (руб.) | Стоимость (руб.) |
| Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии / бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000г | 17.22.12.130 | 25,69 | 25,69 | 28,00 | 5,04 | 3 200 | 26,46 | 84 672,00 |
| Наименование изделия | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691420000006) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000158) | Информация о стоимости (коммерческое предложение исх. № 49 от 20.08.2021 вх. № 15-49/0109-1774-отв1 от 20.08.2021) | Коэф % | кол-во, (шт.) | цена за ед, (руб.) | Стоимость (руб.) |
| Подгузники для взрослых, размер «ХL» (объем талии / бедер до 175см), с полным влагопоглощением не менее 1450г | 17.22.12.130 | 26,51 | 26,50 | 30,00 | 7,29 | 22 000 | 27,67 | 608 740,00 |
| Наименование изделия | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691420000149) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691420000006) | Информация о стоимости (коммерческое предложение исх. № 49 от 20.08.2021 вх. № 15-49/0109-1774-отв1 от 20.08.2021) | Коэф % | кол-во, (шт.) | цена за ед, (руб.) | Стоимость (руб.) |
| Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии / бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400г | 17.22.12.130 | 21,13 | 21,13 | 20,00 | 3,14 | 6000 | 20,75 | 124 500,00 |
| Итого: | 264 930 |  | 6 288 753,10 |