Техническое задание на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения

| Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количест-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Пояс для калоприемников и уроприемников КТРУ: 32.50.13.190-00006908 | - эластичный пояс для дополнительной фиксации кало- и уроприемников, регулируемый по длине, со специальными крепежами для крепления к пластине. | 72 |
| Катетер мочеточниковый для уретерокутанео-стомы КТРУ: 32.50.13.190 | - катетер изготовлен из высококачественного рентгеноконтрастного материала (ПВХ), стерильный, одноразовый. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Катетер имеет боковые отверстия. На катетере должны быть кольцевые метки, позволяющие контролировать глубину его введения. Каждый катетер снабжен проводником из упругого материала. Катетер должен иметь два цвета маркировочных делений на трубке для катетеризации правого и левого мочеточника. Размер подбирается по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей (СН 6, СН 7, СН 8, СН 10, СН12, СН14) | 60 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г 32.50.13.190 | для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г плотно-эластичной консистенции без спирта | 780 |
| Крем защитный в тубе, не менее 60 мл 32.50.13.190 | - крем защитный в тубе, не менее 60 мл, увлажняющий | 1 100 |
| Защитная пленка в форме салфеток 32.50.13.190 | - защитная пленка в форме салфеток на силиконовой/спиртовой основе в индивидуальной упаковке | 20 220 |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл КТРУ: 32.50.13.190-00006910 | - очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл с распылителем/без распылителя | 1 600 |
| Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. КТРУ: 32.50.13.190-00006911 | - очиститель для кожи в форме салфеток в индивидуальной упаковке; | 19 500 |
| ИТОГО | 43 332 |

В позициях, в которых применен КТРУ: описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем, Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Способ проведения закупки:

Аукцион в электронной форме

НМЦК:

1 384 469 (Один миллион триста восемьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят девять) рублей 08 коп.

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ (оказываемых услуг), единицы измерения: <12>

43332 шт.

ГОСТы

ГОСТ Р 51632 – 2014 (разделы 4,5), ГОСТ Р 58235 – 2018, ГОСТ Р 58237 – 2018.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдать ему товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области)

Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

- Срок поставки Товара в регион до 16 .10.2021 г. - Срок поставки Товара с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 18.12.2021 г.

Планируемый срок начала осуществления закупки/окончание исполнения контракта (месяц, год):

август 2021 г.- декабрь 2021г

Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров, к обязательности осуществления монтажа и наладки товаров, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товаров:

Товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее года от даты его передачи инвалиду.

Наименование документа (ов), подтверждающих соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:

Обеспечение инвалидов изделиями должно осуществляться в соответствии с действующими регистрационными удостоверениями, выданными федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификатами соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо декларациями о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).

*Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии"