Техническое задание на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения

| Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количест-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге КТРУ: 32.50.13.190-00006909 | - изготовлен из эластичного, износостойкого и гипоаллергенного нейлона, предназначенные для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) на ноге, регулируемые по длине. | 1 000 |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный 32.50.13.190 | - изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), стерильные, одноразовые, мужские, женские, детские. Размер подбирается по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей (СН6, СН 8, СН 10, СН 12, СН 14, СН 16, СН 18) | 15 000 |
| Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации 32.50.13.190 | - набор стерильный в индивидуальной упаковке. Комплект набора состоит из: - катетера – 1 шт.; - мешка для сбора мочи (объем не менее 500 мл) - 1 шт. Катетер для самокатетеризации лубрицированный мужской, женский изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ). Размер подбирается по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей (СН 8, СН 10, СН 12, СН 14, СН 16, СН 18). | 1 500 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г 32.50.13.190 | - изделие для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г полужидкой консистенции со спиртом/без спирта | 800 |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г 32.50.13.190 | - пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г в форме мелкодисперсного порошка | 540 |
| Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл 32.50.13.190 | - защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл на силиконовой основе; | 770 |
| Адгезивная пластина- полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников 32.50.13.190 | - эластичная гидроколлоидная пластина-полукольцо с истонченным скошенным краем для дополнительной фиксации калоприемника (уроприемника). Размер наружного диаметра кольца не менее 14 см. | 1 280 |
| Тампон для стомы КТРУ: 32.50.13.190-00006914 | - изготовлен из полиуретана, покрыт растворимой пленкой. Тампон установлен на круглую клеевую пластину. Длина тампона не более 35 мм, диаметр не менее 20 мм и не более 35 мм | 540 |
| ИТОГО | 21 430 |

В позициях, в которых применен КТРУ: описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем, Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Способ проведения закупки:

Аукцион в электронной форме

НМЦК:

2 716 116 (Два миллиона семьсот шестнадцать тысяч сто шестнадцать) рублей 80 коп.

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ (оказываемых услуг), единицы измерения:

21 430 шт.

ГОСТы

ГОСТ Р 51632 – 2014 (разделы 4,5), ГОСТ Р 58235 – 2018, ГОСТ Р 58237 – 2018.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдать ему товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области)

Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

- Срок поставки Товара в регион до 16 .10.2021 г. - Срок поставки Товара с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 18.12.2021 г.

Планируемый срок начала осуществления закупки/окончание исполнения контракта (месяц, год):

август 2021 г.- декабрь 2021г

Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров, к обязательности осуществления монтажа и наладки товаров, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товаров:

Товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее года от даты его передачи инвалиду.

Наименование документа (ов), подтверждающих соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:

Обеспечение инвалидов изделиями должно осуществляться в соответствии с действующими регистрационными удостоверениями, выданными федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификатами соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо декларациями о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).

*Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии"