Техническое задание на поставку специальных средств

при нарушениях функций выделения

| Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количест-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская Мешок уростомный многокомпонентный 32.50.13.190 (уростомный мешок) | - гидроколлоидная адгезивная пластина, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка диаметром не более 60мм; - мешок уростомный дренируемый из прозрачного/ непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине диаметром не более 60мм. Размер (диаметр 40 мм, 50 мм, 60 мм) фланца пластины и соответствующий ему размер фланца мешка определяются по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей. | 1 280 3840 |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной 32.50.13.190 | - из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, анатомической формы, антирефлюксным и сливным клапаном, с отверстиями для крепления ремней, с гофрированной или гладкой дренажной трубкой длинной не менее 45 см и не более 60 см, со стандартным переходником, объемом не менее 500 мл. | 890 |
| Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной 32.50.13.190 | - из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, анатомической формы, антирефлюксным и сливным клапаном, с дренажной трубкой длинной не менее 90 см, со стандартным переходником, объемом не менее 1500 мл. | 12 900 |
| ИТОГО | 18 910 |

Способ проведения закупки:

Аукцион в электронной форме

НМЦК:

1 495 575 (Один миллион четыреста девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 20 коп.

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ (оказываемых услуг), единицы измерения:

18910 шт.

ГОСТы

ГОСТ Р 51632 – 2014 (разделы 4,5), ГОСТ Р 58235 – 2018, ГОСТ Р 58237 – 2018.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдать ему товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области)

Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

- Срок поставки Товара в регион до 16 .10.2021 г. - Срок поставки Товара с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 18.12.2021 г.

Планируемый срок начала осуществления закупки/окончание исполнения контракта (месяц, год):

август 2021 г.- декабрь 2021г

Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров, к обязательности осуществления монтажа и наладки товаров, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товаров:

Товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее года от даты его передачи инвалиду.

Наименование документа (ов), подтверждающих соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:

Обеспечение инвалидов изделиями должно осуществляться в соответствии с действующими регистрационными удостоверениями, выданными федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификатами соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо декларациями о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).

*Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии"