Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению чехлов на культи нижних и верхних конечностей для обеспечения инвалидов в 2021 году.

| № пп | Наименование | Описание функциональных, технических и качественных характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный должен быть предназначен для получателей с различной ампутацией нижних конечностей. Чехол должен изготавливаться из хлопчатобумажной ткани. Чехол для культи нижних конечностей не имеет шва. Чехол должен быть индивидуального изготовления по индивидуальным особенностям получателей. |
| 2 | Чехол на культю бедра шерстяной | Чехол на культю бедра шерстяной должен быть предназначен для получателей с ампутацией нижних конечностей. Чехол должен изготавливаться из шерстяной пряжи. Чехол для культи нижних конечностей не имеет шва. Чехол должен быть индивидуального изготовления по индивидуальным особенностям получателей. |
| 3 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю бедра из полимерного материала – вкладной элемент для крепления протеза должен обладать высокой эластичностью, улучшать адгезию между культей бедра и чехлом, точно повторять форму культи бедра, обладать высокой комфортностью и безопасностью. Чехол изготовлен из полимерного материала (силикона), подбирается индивидуально для каждого инвалида. Крепление чехла к протезу замковое или вакуумное (в зависимости от потребности инвалида). |
| 4 | Чехол на культю голени хлопчатобумажный | Чехол на культю голени хлопчатобумажный должен быть предназначен для получателей с различной ампутацией нижних конечностей. Чехол должен изготавливаться из хлопчатобумажной ткани. Чехол для культи нижних конечностей не имеет шва. Чехол должен быть индивидуального изготовления по индивидуальным особенностям получателей. |
| 5 | Чехол на культю голени шерстяной | Чехол на культю голени шерстяной должен быть предназначен для получателей с ампутацией нижних конечностей. Чехол должен изготавливаться из шерстяной пряжи. Чехол для культи нижних конечностей не имеет шва. Чехол должен быть индивидуального изготовления по индивидуальным особенностям получателей. |
| 6 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю голени из полимерного материала - вкладной элемент для крепления протеза. Чехол должен обладать высокой эластичностью, улучшать адгезию между культей голени и чехлом, точно повторять формы голени, обладать высокой комфортностью и безопасностью. Чехол изготовлен из полимерного материала (силикона), подбирается индивидуально для каждого инвалида. Крепление чехла к протезу замковое или вакуумное (в зависимости от потребности инвалида). |
| 7 | Косметическая оболочка на протез нижний конечности | Косметическая оболочка на протез нижний конечности имитирует кожный покров и цвет, приближенный к естественным. Крепление оболочки надежное и не вызывает ее повреждений и разрывов при эксплуатации, подбирается индивидуально для каждого инвалида. |
| 8 | Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный | Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный должен быть предназначен для получателей с различной ампутацией верхних конечностей. Чехол должен изготавливаться из хлопчатобумажной ткани. Чехол для культи верхних конечностей не имеет шва. Чехол должен быть индивидуального изготовления по индивидуальным особенностям получателей. |
| 9 | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный должен быть предназначен для получателей с ампутацией верхних конечностей. Чехол должен изготавливаться из хлопчатобумажной пряжи. Чехол для культи верхних конечностей не имеет шва. Чехол должен быть индивидуального изготовления по индивидуальным особенностям получателей. |
| 10 | Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый) | Полимерный чехол на культю верхней конечности – вкладной элемент для крепления протеза должен обладать высокой эластичностью, улучшать адгезию между культей и чехлом, точно повторять форму культи, обладать высокой комфортностью и безопасностью. Чехол изготовлен из полимерного материала (силикона), подбирается индивидуально для каждого инвалида. |
| 11 | Косметическая оболочка на протез верхней конечности | Косметическая оболочка на протез верхней конечности имитирует кожный покров и цвет, приближенный к естественным. Крепление оболочки надежное и не вызывает ее повреждений и разрывов при эксплуатации, подбирается индивидуально для каждого инвалида. |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Чехлы на культи– техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты конечность и служащее для восполнения   функционального дефектов.

Чехлы должны быть с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для инвалида, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида.

Чехлы должны отвечать национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, в частях:

1.  «Область применения»,

4. «Общие технические требования».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов чехлами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлены функциональные возможности к активной, трудовой и бытовой деятельности. Работы по обеспечению инвалидов чехлами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Качество выполненной исполнителем работы (изделия) должно соответствовать требованиям, установленным статьей 721 ГК РФ, а также условиям технического задания.

Результат выполненной работы должен в момент передачи Получателю обладать свойствами, указанными в техническом задании, и быть пригодным в течение установленного, в том числе законодательством, срока использования.

Гарантийный срок на изделие устанавливается с даты подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем и должен составлять на чехлы     из полимерного             материала (силиконовые) и косметической оболочки на протез нижних конечностей не менее 6 (шести) месяцев, на чехлы хлопчатобумажные, шерстяные нижних конечностей и косметической оболочки на протез верхних конечностей не менее 1 (одного) месяца, на чехлы хлопчатобумажные, шерстяные верхних конечностей не менее 3 (трех) месяцев.

В рамках гарантийных обязательств исполнитель обеспечивает качество результата работы в течение гарантийного срока. При обнаружении недостатков он обязан удовлетворить требования заказчика/получателя в связи с ненадлежащим качеством работ и возместить заказчику убытки, вызванные невозможностью эксплуатировать их результат. Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков изделия в установленный срок или возмещения расходов на устранение недостатков изделия в тот же срок.

Исполнитель должен обеспечить техническое обслуживание, ремонт, устранение недостатков изделия, а также замену изделия ненадлежащего качества после его выдачи инвалиду, в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и требованиями государственного контракта. Гарантийные обязательства распространяются на весь результат работ (изделие).

Требования, связанные с недостатками выполненной работы, могут быть предъявлены при принятии выполненной работы или в ходе выполнения работы либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной работы, в течение сроков, установленных настоящим пунктом.

Заказчик/Получатель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками изделия, если они обнаружены в течение гарантийного срока. В отношении работы (изделия), на которую установлен гарантийный срок, Исполнитель отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия работы Получателем вследствие нарушения им правил использования результата работы (изделия), действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Недостатки изделия должны быть устранены Исполнителем в срок не позднее 30 дней с даты обращения Получателя.

Место выполнения работ: Работа выполняется по месту нахождения Исполнителя в городе Курске, при необходимости обслуживания инвалида на дому (осуществление замеров, примерка, подгонка) Исполнитель должен осуществить выезд бригады по месту жительства Получателя (инвалида) в Курской области. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания Получателя (в пределах Курской области) или по желанию Получателя, выдавать ему готовое изделие по месту нахождения пункта выдачи (в г. Курске).

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта по 30 ноября 2021 года. Исполнитель должен выполнить работы в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня получения реестра от Заказчика.