Техническое задание

Поставка инвалидам технических средств реабилитации: подгузников для взрослых (M,L,XL).

Наименование Товара и комплектация

Подгузники для взрослых (M,L,XL).

Требования к качеству Товара

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения.

Печатное изображение на Товарах должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски.

Требования к техническим характеристикам Товара

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения и соответствовать требованиям настоящего ГОСТа Р 55082-2012 «Товара бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых».

Обязательная государственная регистрация в соответствии с Федеральным законом от 31.11.2011      № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Требования к безопасности Товара

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке Товара

Маркировка  упаковки подгузников должна включать:

- условное обозначение группы Товара, товарную марку (при наличии), обозначение номера Товара (при наличии);

- обозначение впитываемости Товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики Товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество Товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код Товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование Товара должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Подгузники должны соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок годности подгузника - не менее 70% от установленного начала срока годности Товара.

Поставщик гарантирует, что Товара надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации. Данная гарантия должна быть не менее 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта приема-передачи Товара.

Требования к количественным и качественным характеристикам

| № | Наименование изделий по КТРУ (при наличии) | Единица измерения | Кол-во | Характеристики изделий, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| 1 | подгузники для взрослых | штука | 123000 | Каталогом изделий, не предусмотрено |
|  |  |  |  | Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные. Технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделий |
|  |  |  |  | Количественные: |
|  |  |  |  | Полное влагопоглощение | ≥ 1300 | Грамм (г) |
|  |  |  |  | Обратная сорбция | ≤ 4,4 | Грамм (г) |
|  |  |  |  | Скорость впитывания (объем впитываемости за секунду) | ≥ 2,3 | Сантиметр кубический (см3) |
|  |  |  |  | Качественные: |
|  |  |  |  | Подгузник (размер М) (Объем талии/бедер до 120 см.) | должен обеспечивать сухость кожи. закрытого типа должен закрывать боковые поверхности бедер, крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках. должнен быть оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой подгузника | должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. |  |
|  |  |  |  | Внутренняя поверхность | должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении. |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой | должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. |  |
|  |  |  |  | Наружный слой | должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. |  |
|  |  |  |  | Форма подгузника | должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. |  |

|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | подгузники для взрослых | штука | 11200 | Каталогом изделий, не предусмотрено |
|  |  |  |  | Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные. Технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделий |
|  |  |  |  | Количественные: |
|  |  |  |  | Полное влагопоглощение | ≥ 1800 | Грамм (г) |
|  |  |  |  | Обратная сорбция | ≤ 4,4 | Грамм (г) |
|  |  |  |  | Скорость впитывания (объем впитываемости за секунду) | ≥ 2,3 | Сантиметр кубический (см3) |
|  |  |  |  | Качественные: |
|  |  |  |  | Подгузник (размер М) (Объем талии/бедер до 120 см.) | должен обеспечивать сухость кожи. закрытого типа должен закрывать боковые поверхности бедер, крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках. должнен быть оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой подгузника | должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. |  |
|  |  |  |  | Внутренняя поверхность | должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении. |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой | должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. |  |
|  |  |  |  | Наружный слой | должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. |  |
|  |  |  |  | Форма подгузника | должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. |  |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| 3 | подгузники для взрослых | штука | 80000 | Каталогом изделий, не предусмотрено |
|  |  |  |  | Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные. Технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделий |
|  |  |  |  | Количественные: |
|  |  |  |  | Полное влагопоглощение | ≥ 1450 | Грамм (г) |
|  |  |  |  | Обратная сорбция | ≤ 4,4 | Грамм (г) |
|  |  |  |  | Скорость впитывания (объем впитываемости за секунду) | ≥ 2,3 | Сантиметр кубический (см3) |
|  |  |  |  | Качественные: |
|  |  |  |  | Подгузник (размер L ) (Объем талии/бедер до 150 см.) | должен обеспечивать сухость кожи. закрытого типа должен закрывать боковые поверхности бедер, крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках. должнен быть оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой подгузника | должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. |  |
|  |  |  |  | Внутренняя поверхность | должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении. |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой | должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. |  |
|  |  |  |  | Наружный слой | должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. |  |
|  |  |  |  | Форма подгузника | должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. |  |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| 4 | подгузники для взрослых | штука | 9100 | Каталогом изделий, не предусмотрено |
|  |  |  |  | Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные. Технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделий |
|  |  |  |  | Количественные: |
|  |  |  |  | Полное влагопоглощение | ≥ 2000 | Грамм (г) |
|  |  |  |  | Обратная сорбция | ≤ 4,4 | Грамм (г) |
|  |  |  |  | Скорость впитывания (объем впитываемости за секунду) | ≥ 2,3 | Сантиметр кубический (см3) |
|  |  |  |  | Качественные: |
|  |  |  |  | Подгузник (размер L) (Объем талии/бедер до 150 см.) | должен обеспечивать сухость кожи. закрытого типа должен закрывать боковые поверхности бедер, крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках. должнен быть оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой подгузника | должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. |  |
|  |  |  |  | Внутренняя поверхность | должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении. |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой | должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. |  |
|  |  |  |  | Наружный слой | должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. |  |
|  |  |  |  | Форма подгузника | должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. |  |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| 5 | подгузники для взрослых | штука | 8700 | Каталогом изделий, не предусмотрено |
|  |  |  |  | Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные. Технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделий |
|  |  |  |  | Количественные: |
|  |  |  |  | Полное влагопоглощение | ≥ 1450 | Грамм (г) |
|  |  |  |  | Обратная сорбция | ≤ 4,4 | Грамм (г) |
|  |  |  |  | Скорость впитывания (объем впитываемости за секунду) | ≥ 2,3 | Сантиметр кубический (см3) |
|  |  |  |  | Качественные: |
|  |  |  |  | Подгузник (размер XL) (Объем талии/бедер до 175 см.) | должен обеспечивать сухость кожи. закрытого типа должен закрывать боковые поверхности бедер, крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках. должнен быть оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой подгузника | должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. |  |
|  |  |  |  | Внутренняя поверхность | должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении. |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой | должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. |  |
|  |  |  |  | Наружный слой | должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. |  |
|  |  |  |  | Форма подгузника | должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. |  |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| 6 | подгузники для взрослых | штука | 2300 | Каталогом изделий, не предусмотрено |
|  |  |  |  | Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные. Технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделий |
|  |  |  |  | Количественные: |
|  |  |  |  | Полное влагопоглощение | ≥ 2800 | Грамм (г) |
|  |  |  |  | Обратная сорбция | ≤ 4,4 | Грамм (г) |
|  |  |  |  | Скорость впитывания (объем впитываемости за секунду) | ≥ 2,3 | Сантиметр кубический (см3) |
|  |  |  |  | Качественные: |
|  |  |  |  | Подгузник (размер XL) (Объем талии/бедер до 175 см.) | должен обеспечивать сухость кожи. закрытого типа должен закрывать боковые поверхности бедер, крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках. должнен быть оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой подгузника | должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. |  |
|  |  |  |  | Внутренняя поверхность | должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении. |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой | должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. |  |
|  |  |  |  | Наружный слой | должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. |  |
|  |  |  |  | Форма подгузника | должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. |  |

В силу пункта 5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила использования КТРУ), утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 Заказчик вправе указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом Приказа Минтруда России от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р.

Абсорбирующее белье (подгузники) должны соответствовать требованиям настоящего ГОСТа Р 55082-2012 «Товара бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия»

Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья (подгузников) должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

1. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком с целью подтверждения соответствия поставляемого Товара (по количеству, комплектности, ассортименту и качеству) требованиям, установленным Контрактом.

2. Срок поставки Товара для выборочной проверки: Товар, в том числе для выборочной проверки должен быть поставлен в субъект Российской Федерации в течение 3 рабочих дней с момента заключения Контракта. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

3. Срок поставки Товара до получателей: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 21 декабря 2021 года. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. По выданному после 23.11.2021 Товару документы для расчетов предоставляются Поставщиком не позднее 22.12.2021.

4. Место поставки Товара: Республика Хакасия, в соответствии с календарным планом, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, оформленным Заказчиком в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 августа 2008 г. № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями». Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя,

- в пунктах выдачи.