Техническое задание на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения

| Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количест-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Уропрезерватив с пластырем 32.50.13.190 | - изготовлен из гипоаллергенного латекса с утолщенным сливным портом, обеспечивающий постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов; с двусторонним гидроколлоидным адгезивным пластырем, в индивидуальной упаковке. Размер подбирается по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей (диаметр 25 мм, 30 мм,35 мм, 40 мм) | 1 900 |
| Уропрезерватив самоклеящийся 32.50.13.190 | - уропрезерватив должен быть с клеевым слоем на внутренней поверхности (самоклеящийся), со сливным портом и ригидным концом. Должен иметь коннектор для присоединения к ножному или ночному мешку. Размерный ряд должен быть от 20 до 41 мм не менее 5 размеров (по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей). | 6 000 |
| Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания КТРУ: 32.50.13.190-00006893 (Катетер уретральный длительного пользования) | - катетер двухходовой, должен быть изготовлен из высококачественного материала (латекс; силикон; латекс, покрытый силиконом), стерильный одноразовый. Изделие должно иметь: дренажную воронку, баллон, отверстие для надувания баллона, противовозвратный клапан, покрышку. Размер подбирается по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей (СН 8, СН 10, СН 12, СН 14, СН 16, СН 18, СН 20, СН 22, СН 24, СН 26, СН 28, СН 30) | 204 |
| Катетер уретральный постоянный для дренажа КТРУ: 32.50.13.190-00006892 (Катетер уретральный постоянного пользования) | - катетер двухходовой, должен быть изготовлен из высококачественного материала (латекс; силикон; латекс, покрытый силиконом), стерильный одноразовый. Изделие должно иметь: дренажную воронку, баллон, отверстие для надувания баллона, противовозвратный клапан, покрышку. Размер подбирается по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей (СН 8, СН 10, СН 12, СН 14, СН 16, СН 18, СН 20, СН 22, СН 24, СН 26, СН 28, СН 30) | 24 |
| Катетер для эпицистостомы 32.50.13.190 | - катетер двухходовой, изготовленный из высококачественного материала (латекс; силикон; латекс, покрытый силиконом), стерильный одноразовый. Изделие должно иметь: дренажную воронку, баллон, отверстие для надувания баллона, противовозвратный клапан, покрышку. Размер подбирается по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей (СН 8, СН 10, СН 12, СН 14, СН 16, СН 18, СН 20, СН 22, СН 24, СН 26, СН 28, СН 30) | 2 000 |
| Катетер для эпицистостомы 32.50.13.190 | - катетер должен быть изготовлен из высококачественного материала (латекс; латекс, покрытый силиконом), одноразовый. Изделие должно иметь грибовидный дистальный конец, который фиксирует устройство в мочевом пузыре после установки. Стандартный коннектор обеспечивает соединение катетера с любым типом мочеприемника. Катетер имеет не более 3-х дренажных отверстий. Размер подбирается по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей (СН 24, СН 26, СН 28, СН 30, СН 32, СН 34, СН 36) | 32 |
| Система (с катетером) для нефростомии 32.50.13.190 | Система (с катетером) для нефростомии включает в себя: - катетер для ЧПНС, однопетлевой, не менее 6 боковых отверстий на петле, материал термопластичный рентгеноконтрастный. Размер катетера СН 6, СН 8, СН 10 СН 12, СН 14 - стилет для выпрямления петли катетера; - гибкий переходник для соединения катетера с мешком для сбора мочи; - пункционная игла; - проводник с гибким j-образным наконечником, с толкателем; - дилататор (не менее двух); - коннектор с запирательным механизмом. Стерильный, для однократного применения. Размер катетера подбирается по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей (СН 6, СН 8, СН 10 СН 12, СН 14) | 65 |
| Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. КТРУ:32.50.13.190-00006913 | - абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков в форме порошка/таблеток/гранул | 2 160 |
| Защитные кольца для кожи вокруг стомы 32.50.13.190 | - моделируемое гипоаллергенное адгезивное защитное кольцо для герметизации пластин калоприемников и уроприемников в индивидуальной упаковке. Толщина кольца не менее 4,2 мм | 1 620 |
| ИТОГО | 14 005 |

В позициях, в которых применен КТРУ: описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем, Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Способ проведения закупки:

Аукцион в электронной форме

НМЦК:

1 306 645 (Один миллион триста шесть тысяч шестьсот сорок пять) рублей 83 коп.

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ (оказываемых услуг), единицы измерения:

14005 шт.

ГОСТы

ГОСТ Р 51632 – 2014 (разделы 4,5), ГОСТ Р 58235 – 2018, ГОСТ Р 58237 – 2018.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдать ему товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области)

Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

- Срок поставки Товара в регион до 16 .10.2021 г. - Срок поставки Товара с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 18.12.2021 г.

Планируемый срок начала осуществления закупки/окончание исполнения контракта (месяц, год):

август 2021 г.- декабрь 2021г

Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров, к обязательности осуществления монтажа и наладки товаров, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товаров:

Товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее года от даты его передачи инвалиду.

Наименование документа (ов), подтверждающих соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:

Обеспечение инвалидов изделиями должно осуществляться в соответствии с действующими регистрационными удостоверениями, выданными федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификатами соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо декларациями о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).

*Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии"