Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения для инвалидов.

Характеристики и основные требования.

Наименования специальных средств при нарушениях функций выделения соответствуют Классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. №86н.

| №п/п | Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количество товара, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | - изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), стерильные, одноразовые, мужские, женские, детские. Размеры CH 8, СН 10, СН 12, СН 14. Размер подбирается по заявке Заказчика, в зависимости от индивидуальной потребности получателя. | 13080 |
| 2 | Катетер уретральный длительного пользования (Размеры СН 12, СН 14, СН 16, СН 18, CH 20, CH 22, CH 24, CH 26, CH 28, CH 30) | - предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря у больных с обструктивной патологией уретры, стерильные, двухходовые стандартные, латексные (силиконизированные). Каждый катетер должен находится в стерильной индивидуальной упаковке. (Размеры СН 12, СН 14, СН 16, СН 18, 20 CH, 22 CH, 24 CH, 26 CH, 28 CH, 30 CH). Размер подбирается по заявке Заказчика, в зависимости от индивидуальной потребности получателя. | 636 |
| 3 | Катетер уретральный постоянного пользования (Размеры СН 12, СН 14, СН 16, СН 18, CH 20, CH 22, CH 24, CH 26, CH 28, CH 30) | - предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, стерильные, двухходовые стандартные, латексные (силиконизированные). Каждый катетер должен находится в стерильной индивидуальной упаковке. (Размеры СН 12, СН 14, СН 16, СН 18, 20 CH, 22 CH, 24 CH, 26 CH, 28 CH, 30 CH). Размер подбирается по заявке Заказчика, в зависимости от индивидуальной потребности получателя. | 80 |
| 4 | Катетер для эпицистостомы (Размеры СН 12, СН 14, СН 16, СН 18, CH 20, CH 22, CH 24, CH 26, CH 28, CH 30) | - предназначен для катетеризации мочевого пузыря у больных с обструктивной патологией уретры, стерильные, двухходовые стандартные, латексные (силиконизированные). Каждый катетер должен находится в стерильной индивидуальной упаковке. (Размеры СН 12, СН 14, СН 16, СН 18, 20 CH, 22 CH, 24 CH, 26 CH, 28 CH, 30 CH). Размер подбирается по заявке Заказчика, в зависимости от индивидуальной потребности получателя. | 3232 |
| 5 | Катетер для эпицистостомы (Размеры 28 CH, 30 СН, 32 CH) | - катетеры должны быть самоудерживающиеся крупноголовчатые латексные типа Пеццера, предназначенные для длительного дренирования мочевого пузыря и для проведения лечебных процедур. Размер подбирается по заявке Заказчика, в зависимости от индивидуальной потребности получателя. Размеры: 28 CH, 30 CH, 32 CH. | 52 |
| 6 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Катетер для уретерокутанеостомы должен: - быть скошенного типа, - иметь не менее 4 дистальных отверстий, - иметь длину не менее 45 см., - иметь диаметр Ch 8,10,12,14,16 (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). - быть изготовлен из силикона; - иметь ренгенконтрастную полосу по всей длине; - иметь овальный фланец; - иметь коннектор для присоединения к мешку-мочеприёмнику. Каждый катетер должен находиться в стерильной индивидуальной упаковке. | 7 |
| 7 | Система (с катетером) для нефростомии | Система (с катетером) для нефростомии включает: - - 1 нефростомический катетер однопетлевой J-типа, 6 боковых отверстий на петле, имеет торцевое отверстие, градуировка на катетере по сантиметрам. Материал катетера: термопластичный рентген-, УЗИ-контрастный полимер, - 1 металлический стилет для выпрямления петли катетера; - 1 переходник с запирательным механизмом и трубка-коннектор для соединения катетера с мешком для сбора мочи. Стерильный, для однократного применения. Размер подбирается исходя из потребности инвалидов. | 22 |
| 8 | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | Набор для проведения процедуры промывания кишечника через стому у пациентов с колостомой. состоящий из резервуара для воды, со встроенным термометром, с дренажной трубкой, с регулятором подачи воды, воронкой для введения воды в стому; прижимной пластины, пояса для фиксации ирригационного рукава в области стомы и ирригационного рукава для сбора и отвода кишечного содержимого во время процедуры ирригации. (п. 5.4.3 Раздела 5 ГОСТ Р 58237-2018 Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний.). | 2 |
|  |  | Итого: | 17111 |

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 58237-2018, ГОСТ Р 52770-2016.

Дополнительные условия

Поставщики должны представить действующие регистрационные удостоверения на каждое наименование товара, выданные федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (при наличии), либо декларации о соответствии (при наличии).

Место поставки товара – товар поставляется получателю по месту жительства (нахождения) в пределах Тамбовской области или по согласованию с инвалидом выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в пределах Тамбовской области.

Срок поставки товара: в пункт поставки на территории Тамбовской области в течение 4-х рабочих дней с даты подписания государственного контракта - 100 % от общего объема товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 15.12.2021. По согласованию с инвалидом товар выдается по месту нахождения стационарного пункта.