Описание объекта закупки (Техническое задание)

**на поставку туторов на всю ногу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Характеристика товара** | **Кол-во**  **(шт.)** | **Цена за ед. (руб.)** | **Сумма (руб.)** |
| Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу должен быть фиксирующим, корригирующим из термопластов низкотемпературных.  Должен обеспечивать фиксацию нижней конечности в определенном положении при распространенных вялых и спастических параличах нижней конечности (особенно после консервативного и оперативного лечения), при тенденции к сгибательной контрактуре в коленном суставе и деформации стопы, в качестве ночной шины. | 500 | 9 700,00 | 4 850 000,00 |
| Тутор на голеностопный сустав | Должен изготавливаться из термопластичных материалов, вспененных или смягчающих материалов. Застежка ворсовая. Применяется при ДЦП, последствий ОНМК, последствия повреждения спинного мозга, состояния угрожаемые формированию эквино-варусной или вальгусной деформации стопы, период реабилитации после травм. | 100 | 5300,00 | 530 000,00 |
| Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав должен быть: фиксирующим; из полиэтилена; лечебно-профилактический. | 50 | 6800,00 | 340 000,00 |
| **ИТОГО** | | **650** |  | **5 720 000,00** |

1. Ортез - техническое устройство, надеваемое на конечность и ее сегмент (сегменты) опорно-двигательного аппарата с целью его фиксации, разгрузки для восстановления нарушенных функций.
2. **Качество работ:**
3. Ортезы должны соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При поставке ортезов должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. Инвалиды и ветераны не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.
4. **Технические характеристики:**
5. Ортезы должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».
6. ГОСТ Р 56137-2014 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов
7. и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления».
8. Гарантийный срок на ортезы устанавливается со дня выдачи Получателю и составляет не менее 6 месяцев. При возникновении гарантийных обстоятельств, Поставщик обязан заменить ортезы на ортезы, соответствующие требованиям настоящего Контракта, либо безвозмездно устранить недостатки (гарантийный ремонт). Срок замены и гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 10 рабочих дней.
9. **Поставщик обязан:**
10. - поставлять товар, имеющие действующий сертификат соответствия;
11. -вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Товара с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа, места и времени доставки Товара. Поставка Товара осуществляется по направлениям заказчика до места проживания получателей (инвалидов) во всех районах Чеченской Республики.
12. Поставщик должен организовать возможность выдачи Товара в пределах Чеченской Республики (доставить товар до конкретного инвалида при согласии инвалида или законного представителя инвалида о предоставлении информации личного характера поставщику):
13. - по месту нахождения центра выдачи;
14. - по месту нахождения пунктов выдачи;
15. - по месту нахождения инвалида.
16. Товар в течение 10 (десяти) дней после подписания контракта, должен быть поставлен в полном объёме на склад Поставщика и предъявлен Заказчику для выборочной проверки, до выдачи Получателям, на соответствие их количества, качества в соответствии с техническим заданием
17. Доставка по адресам места жительства инвалида осуществляется Поставщиком с 09:00 до 20:00 с понедельника по пятницу путём передачи инвалидам по адресам их места жительства, при необходимости с подъемом на этаж, в соответствии с адресами, указанными в Реестрах, направленных Заказчиком.
18. Передача инвалидам или их законным представителям Товара, выбранным инвалидами способом, должна осуществляться Поставщиком в течение 10 (десяти) дней, с даты получения от Заказчика направлений (по форме, утверждённой приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008г.) и реестра инвалидов, которым выписаны данные направления на получение Товара.
19. **Срок поставки товара – с момента заключения контракта по 28 декабря 2021 года**