**Описание объекта закупки.**

На выполнение работ в 2021 году по изготовлению бандажей для обеспечения инвалидов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование изделия** | **Характеристики** | **Объем, шт.** |
| 1 | 8-09-13  Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-пантолоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | Бандаж ортопедический на верхний, средний и нижний отдел живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости; поддерживающий, фиксирующий; изготовление из хлопчатобумажных или эластичных материалов; лечебно-профилактический. Обеспечение с учетом индивидуальных обмеров. | 100 |
| 2 | 8-09-16  Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний | Бандаж, на паховую область поддерживающий, фиксирующий, из эластичных материалов и полуфабрикатов, лечебно-профилактический, закреплен на поясе. Обеспечение с учетом индивидуальных обмеров. | 9 |
| 3 | 8-09-20  Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность, чулки (колготы) компрессионные. Изготовлен из эластичных материалов, с учетом всех индивидуальных параметров пациента. Конструкция бандажа обеспечивает удобство пользования им при эксплуатации. Бандаж по назначению лечебно-профилактический. | 165 |
| ИТОГО | |  | 274 |

Бандажи (далее - Изделия) представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 57768-2017 «Бандажи ортопедические на суставы верхних и нижних конечностей. Типы и основные параметры».

Изделия новые (ранее неиспользованные), не содержат восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не имеют дефектов осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, низкое качество комплектующих и материалов и т.д.), связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии действующими требованиями ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и ГОСТ Р 57768-2017 «Бандажи ортопедические на суставы верхних и нижних конечностей. Типы и основные параметры».

При выполнении работ по изготовлению бандажей осуществляется контроль при примерке и обеспечении получателей указанными средствами реабилитации. Получатели не испытывают болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Выполняемые работы включают комплекс технических и социальных мероприятий, проводимых с получателями, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивают лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Выдача Изделий осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие изделий (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.