Требования к качеству, техническим и функциональным

характеристикам (потребительским свойствам) товара

Требования к срокам и месту поставки товара:

Сроки поставки товара: поставка Товара в Архангельскую область осуществляется по наименованию, в количестве и в сроки, определенные календарным планом (Приложение №3 к проекту контракта). Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара, но не позднее 30.11.2021г. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Место поставки товара: Архангельская область. Поставка Товара Получателю, указанному в направлении, осуществляется по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя; в пунктах выдачи Товара.

Место и порядок передачи товара получателю:

Поставщик осуществляет поставку инвалидам или их законным представителям, или представителям по доверенности либо на основании иного документа, подтверждающего их полномочия (далее соответственно - Получатель, представитель Получателя), следующих технических средств реабилитации: специальных средств при нарушении функции выделения (далее – Товар), предусмотренных техническим заданием и спецификацией в Архангельскую область в соответствии с календарным планом, по направлениям.

Поставщик передает Товар Получателю (представителю Получателя) на основании акта приема-передачи Товара при предъявлении им паспорта и направления, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю, осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением) с последующим предоставлением Поставщику документа, подписанного Получателем (уведомление о вручении), подтверждающего факт доставки Товара Получателю.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

При приеме-передаче Товара Поставщик обязан осуществлять по согласованию с Получателем (представителем Получателя) его распаковку, сборку (при необходимости), определять соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).

Поставщик осуществляет фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Поставщик ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара.

Поставщик предоставляет Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Архангельской области право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

| № п/п | Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик (потребительских свойств) товара** | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам специальных средств при нарушениях функций выделения, их размерам: - специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного, мочевого содержимого и устранения его агрессивного воздействия на кожу; - конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними. Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушениях функций выделения: - в специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом; - сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; - маркировка и упаковка должны осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования»; - транспортирование должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта; - специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10933 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытания», ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Данные средства являются продукцией одноразовой, в связи с чем должен быть указан остаточный срок годности продукции и условия хранения. Остаточный срок годности должен составлять не менее 1 (Одного) года со дня подписания акта приема-передачи Товара Получателем. |
| 1 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетеры для самокатетеризации должны быть различных размеров для интермиттирующей самокатетеризации из ПВХ, покрытые лубрикантом, стерильные, одноразовые, размерами |  |
|  |  | №8 | 12 500 |
|  |  | №10 | 14 650 |
|  |  | №12 | 17 175 |
|  |  | №14 | 6 125 |
|  |  | №16 | 4 700 |
| 2 | Катетер для эпицистостомы | Катетеры для самокатетеризации должны быть различных размеров, стерильные, изготовленные из латекса, покрытого силиконом, должен быть закрытый конец, должно быть 2 боковых отверстия, размерами |  |
|  |  | № 12 | 40 |
|  |  | № 14 | 240 |
|  |  | № 16 | 250 |
|  |  | № 18 | 420 |
|  |  | № 20 | 330 |
|  |  | № 22 | 560 |
|  |  | № 24 | 580 |
|  |  | № 26 | 270 |
|  |  | № 28 | 20 |
|  |  | № 30 | 160 |
| 3 | Катетер уретральный длительного пользования | Катетер уретральный длительного пользования должен быть предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций. Катетер должен быть стерилен. Катетер должен быть изготовлен из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконом. Катетеры уретральные длительного пользования должны быть различных размеров |  |
|  |  | №8 | 20 |
|  |  | №14 | 48 |
|  |  | №16 | 200 |
|  |  | №18 | 160 |
|  |  | №20 | 148 |
|  |  | №22 | 50 |
|  |  | №24 | 16 |
| 4 | Катетер уретральный постоянного пользования | Катетер уретральный постоянного пользования должен быть предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций. Катетер должен быть стерилен. Катетер должен быть изготовлен из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконом. Катетеры уретральные постоянного пользования должны быть различных размеров |  |
|  |  | №12 | 4 |
|  |  | №16 | 8 |
|  |  | №18 | 20 |
|  |  | №20 | 4 |
|  |  | №22 | 8 |

*Примечание: Потребность Заказчика указана в соответствии с нормами, установленными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005г. №2347-р».

Участник закупки вправе предложить иную фасовку предлагаемого к поставке товара, при этом общее количество товара (количество упаковок, флаконов, туб) должно быть не менее заявленного Заказчиком. В этом случае участником закупки самостоятельно производится перерасчет количества товара который должен быть не менее заявленного Заказчиком.

В случае если участник закупки предлагает иную фасовку товара, то он обязан в первой части заявки на участие в аукционе указать количество упаковок, флаконов, туб предлагаемого к поставке товара.

** На основании пункта 5 постановления Правительства РФ от 08.02.2017г. №145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее «КТРУ»), Заказчиком по позициям, включенным в КТРУ и обязательными для применения, внесена в описание объекта закупки дополнительная информация, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), поскольку указанные описание объекта закупки не предусмотрены в позиции каталога.

Прописывая данные технические характеристики, Заказчик исходит из необходимости определения качества поставляемого товара, его соответствия установленным стандартам качества и подтверждения качества поставляемого товара, необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных нужд, достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации.