Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов ортопедическими брюками

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Ортопедические брюки 14.12.30.170-00000002 | Ортопедические брюки должны быть изготовлены с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Ортопедические брюки должны быть на помочах с карабинами. Длина помочей должна регулироваться. Брюки должны быть с регулируемой застежкой «велкро» по бокам по всей длине брюк. Спереди брюк должны быть вставки из водоотталкивающей смесовой ткани для защиты бедер во время осадков. Материал: водоотталкивающая ткань, смесовая ткань. | 250 |

Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Способ проведения закупки:

Аукцион в электронной форме

НМЦК:

1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ (оказываемых услуг), единицы измерения:

250 шт.

ГОСТы

ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 54408-2011.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание инвалидов выездными бригадами на дому. Выполнение работ в срок, не превышающий 20 календарных дней с даты получения реестра получателей. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдать ему готовое изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах Липецкой области).

Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

- срок выполнения работ с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 24.12.2021

Планируемый срок начала осуществления закупки/окончание исполнения контракта (месяц, год):

Август - декабрь 2021 г.

Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров, к обязательности осуществления монтажа и наладки товаров, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товаров:

Товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Сроки предоставления гарантии качества должны соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 6 (шесть) месяцев со дня подписания получателем акта приема передач товара. Срок выполнения гарантийного ремонта товара не должен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня обращения Получателя. Срок осуществления замены товара недолжен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня обращения Получателя. Срок службы по Приказу Минтруда России № 107н от 05.03.2021 "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями" - не менее 1 (один) года.

Наименование документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ:

При приеме поставляемого Товара поставщик должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемого Товара в соответствии с действующим законодательством.