Техническое задание

на проведение аукциона в электронной форме на поставку технических средств реабилитации - абсорбирующего белья (впитывающие простыни (пеленки) для обеспечения ими в 2021 году инвалидов

| Наименование товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Впитываемость, мл. | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки) | Абсорбирующее белье (впитывающие простыни, пеленки) должно обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов, с нарушениями функций выделения, обеспечивать сухость кожи, защиту постельного белья, постели и сиденья и препятствовать размножению болезнетворных микробов. Абсорбирующее белье должно быть предназначено для впитывания и удерживания мочи и/или жидкого кала, используемого для ухода за больными, страдающими недержанием мочи легкой, средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях. Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям стандартов ГОСТ 52770-2016, ГОСТ Р 57762-2017. Абсорбирующее белье должно представлять многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем. Впитывающий слой должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри белья и должен состоять из целлюлозных волокон и/или целлюлозной ваты и/или целлюлозного полотна, может быть с добавлением химических волокон или без них. Функциональным предназначением абсорбирующего белья должно быть обеспечение впитывания мочи и/или жидкого кала и защиты постели и/или сиденья от протекания. Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья. Отмарывание краски печатного изображения не допускается. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать: - наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак; - наименование страны-изготовителя; - местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии); - наименование белья; - товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии); - правила по применению белья (в виде рисунков или текста); - указания по утилизации белья: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания; - наименование материала(-ов); - информацию о наличии специальных ингредиентов; - отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста); - номер артикула (при наличии); - количество белья в упаковке; - номер партии (серии); - слова «Для однократного применения»; - слово «Нестерильно»; - слово «Нетоксично»; - дату (месяц, год) изготовления; - срок годности, устанавливаемый изготовителем; - штриховой код (при наличии); - обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий). Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др. Изделия должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении. Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.на абсорбирующее белье должно быть обязательно. |  |  |  |  |  |
|  | Впитывающие простыни (пеленки) не менее 60х90 см | от 1200 до 1900 мл | Диапазон значений | 400 000 | 12,49 | 4 996 000,00 |
|  | Впитывающие простыни (пеленки) не менее 40х60 см | от 400 до 500 мл | Диапазон значений | 360 | 9,22 | 3 319,20 |
|  | Впитывающие простыни (пеленки) не менее 60х60 см | от 800 до 1200 мл | Диапазон значений | 7 000 | 11,49 | 80 430,00 |

Итого количество:  407 360 шт.

Начальная (максимальная) цена 5 079 749 (пять миллионов семьдесят девять тысяч семьсот сорок девять) рублей 20 копеек

Требования к условиям исполнения контракта.

Порядок оплаты:  оплата поставленного товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком акта приемки поставленного товара.

Сроки поставки товара: товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра Направлений до 30 ноября 2021 г.).

Место поставки товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

– в  стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи товара и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Сроки предоставления гарантии качества:

Данный Товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (не менее чем до декабря 2022 г.) и условия хранения.