Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – специальных средств при нарушении функций выделения (мочеприемников)  для обеспечения ими в 2021 году инвалидов

| № | Наименование товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор-мочеприемник для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Набор-мочеприемник для самокатетеризации лубрицированный должен состоять из мочеприемника, объединенного с лубрицированным катетером для самокатетеризации . Лубрицированный катетер должен иметь размер по Шарьеру CH 8, 10,12, 14,16 должен иметь прямой цилиндрический наконечник с двумя боковыми отверстиями типа Нелатон. Набор-мочеприемник должен быть стерилен, находиться в индивидуальной упаковке и предназначен для однократного применения. (Мужские женские и размер в зависимости от потребности получателя). | Значение, которое не должно меняться | 5 940 | 234,05 | 1 390 257,00 |

Итого количество:  5 940 шт.

Начальная (максимальная) цена  1 390 257 (один миллион триста девяносто тысяч двести пятьдесят семь) рублей 00 копеек.

Требования к качеству специальных средств при нарушении функций выделения

Специальные средства при нарушении функций выделения должны соответствовать национальным стандартам Российской Федерации: ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2018 «Средства для ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушении  функций выделения

Соответствие специальных средств при нарушении функций выделения (индивидуальных средств для ухода за стомой)  ГОСТ 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014.

В специальных средствах при нарушении функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки

Место поставки товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи товара и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Сроки поставки товара: товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра направлений до 06 декабря 2021г.)

Сроки предоставления гарантии качества:

Данный Товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (не менее чем до декабря 2021 г.) и условия хранения.