Техническое задание

«Выполнение работ по обеспечению инвалидов, детей-инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью»

Требования к условиям поставки:

1. Весь товар необходимого вида.

2. Весь товар новый, ранее не бывший в эксплуатации.

3.  Качество, маркировка и комплектность поставляемого товара соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

4. Товар изготовлен по индивидуальным заказам Получателей.

5.Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

6.  Документы, передаваемые вместе с товаром:

- инструкция по эксплуатации;

- гарантийный талон.

7. Условия передачи определяются Заказчиком.

8. Максимальное значение цены контракта: 1 695 900 (Один миллион шестьсот девяносто пять тысяч девятьсот) руб.  00 коп.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий должен быть направлен на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций получателей с помощью ортопедической обуви, имеющую специальную форму и конструкцию и изготавливаемую для получателей с деформациями, дефектами, функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Требования к качеству работ, техническим характеристикам материалов, используемых при выполнении работ

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности,

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей,

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации,

- компенсацию укорочения конечности,

- поддержку внутреннего продольного и поперечного сводов стопы, уменьшение ударной нагрузки на пятку, суставы нижних конечностей и позвоночник, создание комфортных условий при ходьбе.

- Вкладные корригирующие элементы должны быть ручного либо полумеханического производства.

Ортопедическая обувь должна быть ручного либо полумеханического производства. При изготовлении ортопедической обуви предусматривается не более 2 –х примерок.

- Выполняемые работы должны соответствовать ГОСТ Р 55638-2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности», изготавливаемая обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ 939-88 «Кожа для верха обуви. Технические условия», ГОСТ 940-81 «Кожа для подкладки обуви. Технические условия», ГОСТ 19196-93 «Ткани обувные», ГОСТ 29277-92 «Кожа для низа обуви. Технические условия», ГОСТ 1903-78 «Кожа для низа обуви. Воротки и полы», «Пластины и детали резиновые пористые для низа обуви. Общие технические условия», ГОСТ 28755-90 «Мех искусственный тканепрошивной. Общие технические условия», ГОСТ 4661-76 «Овчина меховая выделанная. Технические условия», прочность крепления, деформация задника и подноска должны соответствовать ГОСТ 21463-87 «Обувь. Нормы прочности» и гибкость обуви - ГОСТ 14226-80 «Обувь. Нормы гибкости».

- Материалы, применяемые для изготовления Изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не имеют дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

- Материалы (сырье), применяемые для изготовления Изделий соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к Изделиям, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), имеют государственную регистрацию и внесены в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешены для производства, реализации и использования на территории Российской Федерации. Изготовленные Изделия должны иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Изделие должно быть новым (изделием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Изделия не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота). Обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

В готовой обуви не допускаются:

- отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож,

- роговины и кнутовины на носках и союзках,

- механические повреждения,

- отставание верха и подкладки от задника,

- местная неприклейка подошв,

- плохое формование пяточной и носочной частей обуви,

- деформация верха,

- складки внутри обуви,

- расщелины между деталями низа,

- осыпание красителя,

- бугры, вмятины, складки.

Изделия должны быть предназначены для применения при температуре внешней среды в диапазоне значений от минус 20 °С до плюс 40 °С. Изделия, кроме изделий с покрытием из натуральной кожи, должны быть устойчивы к гигиенической обработке раствором детского мыла и растворами нейтральных моющих средств в воде при температуре выше 38 °С. Металлические детали должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии покрытиями. Боковые поверхности соединенных деталей изделий не должны быть неровно обрезаны. Выступы деталей и неровности не допускаются.

Обувь, изготавливаемая для инвалида определяется индивидуально исходя из особенностей и индивидуальной потребности инвалида материалами в соответствии с техническими параметрами Изделия указанного в техническом задании.

Технические требования:

Таблица 1

| № п/п | Номер позиции КТРУ/Наименование изделия по КТРУ | Наименование изделия по классификации | Характеристики результата работ (изделия) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.153 - Обувь ортопедическая сложная для взрослых 03.28.09.01.03.02 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей сложная ручного или механического производств. Обувь ортопедическая на протезы нижних конечностей предназначена для передвижения получателей с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп и пользующихся протезами нижних конечностей. Конструкция ортопедической обуви разработана с учетом особенности ходьбы на протезах, учитывает анатомо-функциональные особенности конкретного человека (пользователя), изготавливается по медицинскому заказу по обувным ортопедическим колодкам или по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка стопы инвалида . Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей следующие специальные детали: Жесткий задник или бортики задника до носка в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида . Носок (удлиненный или укороченный, или серповидный) или бочок жесткий в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Застежка: обувные шнурки или застежки текстильные ("Велкро", "Контакт") или обувная молния или пряжки определяется по согласованию с инвалидом . Материал изготовления верха обуви - натуральная кожа; Материал изготовления подкладки: кожа подкладочная или мех (натуральный или искусственный или прессукно) определяется по согласованию с инвалидом . Материал изготовления низа обуви (подошвы): кожа натуральная (чепрак), пластина резиновая пористая, пластина из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, определяется по согласованию с инвалидом. Метод крепления: клеевой или рантовый определяется врачом ортопедом в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида . Количество примерок не менее двух; Модель ортопедической обуви на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей: -Сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли определяется инвалидом . Размер ортопедической обуви на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей соответствует размеру длины стопы инвалида. Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм. Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм. Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм. Конкретный вид ортопедической обуви устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус инвалида. | Пара |
| 2 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.153 - Обувь ортопедическая сложная для взрослых 03.28.09.01.04.02 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Ортопедическая обувь сложная ручного или механического производства на аппарат без утепленной подкладки. Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки предназначена для передвижения больных, инвалидов, с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп и пользующихся аппаратами на нижние конечности. Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки учитывает анатомо-функциональные особенности конкретного человека (пользователя), изготавливается по медицинскому заказу по обувным ортопедическим колодкам или по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка стопы инвалида . Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки имеет следующие специальные детали: Жесткий задник или бортики задника до носка в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида . Носок (удлиненный или укороченный, или серповидный) или бочок жесткий в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Застежка: обувные шнурки или застежки текстильные ("Велкро", "Контакт") или обувная молния или пряжки определяется по согласованию с инвалидом . Материал изготовления верха обуви - натуральная кожа; Материал изготовления подклада: кожа подкладочная или обувные текстильные материалы определяется по согласованию с инвалидом. Межстелечный слой выполнен из пласта коры пробкового дуба или плиты прессованной из пробковой крошки. Материал изготовления низа обуви (подошвы): кожа натуральная (чепрак), пластина резиновая пористая, пластина из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, определяется по согласованию с инвалидом. Метод крепления: клеевой или рантовый определяется врачом ортопедом в зависимости от индивидуальных особенностей с инвалида . Количество примерок не менее двух; Модель ортопедической обуви сложной на аппарат без утепленной подкладки: -Ботинки, полуботинки, туфли определяется инвалидом. Размер ортопедической обуви сложной на аппарат без утепленной подкладки соответствует размеру длины стопы инвалида. Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм. Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм. Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм. Конкретный вид ортопедической обуви устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус инвалида. | Пара |
| 3 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.151 - Обувь ортопедическая для взрослых, кроме ортопедической обуви сложной и малосложной 03.28.09.01.05.02 Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Ортопедическая обувь сложная ручного или механического производства на сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки. Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки предназначена для передвижения больных, инвалидов, с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп и пользующихся аппаратами на нижние конечности и пользующихся протезами нижних конечностей. Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки учитывает анатомо-функциональные особенности конкретного человека (пользователя), изготавливается по медицинскому заказу по обувным ортопедическим колодкам или по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка стопы инвалида . Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки имеет следующие специальные детали: Жесткий задник или бортики задника до носка в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида . Носок (удлиненный или укороченный, или серповидный) или бочок жесткий в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Застежка: обувные шнурки или застежки текстильные ("Велкро", "Контакт") или обувная молния или пряжки определяется по согласованию с инвалидом . Материал изготовления верха обуви - натуральная кожа; Материал изготовления подклада: кожа подкладочная или обувные текстильные материалы определяется по согласованию с инвалидом. Межстелечный слой выполнен из пласта коры пробкового дуба или плиты прессованной из пробковой крошки. Материал изготовления низа обуви (подошвы): кожа натуральная (чепрак), пластина резиновая пористая, пластина из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, определяется по согласованию с инвалидом. Метод крепления: клеевой или рантовый определяется врачом ортопедом в зависимости от индивидуальных особенностей с инвалида . Количество примерок не менее двух; Модель ортопедической обуви сложной на аппарат и обуви на протез без утепленной подкладки: -Ботинки, полуботинки, туфли определяется инвалидом . Размер ортопедической обуви сложной на аппарат без утепленной подкладки соответствует размеру длины стопы инвалида. Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм. Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм. Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм. Конкретный вид ортопедической обуви устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус инвалида. | Пара |
| 4 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.153 - Обувь ортопедическая сложная для взрослых 03.28.09.01.06.02 Вкладной башмачок для взрослых | Вкладной башмачок должен изготавливаться по индивидуальным медицинским заказам, по слепкам. Вкладной башмачок имеет следующие специальные детали: гильза до нижней трети голени; искусственный передний отдел стопы или искусственный носок; межстелечный слой. Основные применяемые материалы при изготовлении вкладного башмачка должны быть: для верха башмачка: - натуральная кожа. Подкладка башмачка : - кожподклад толщиной не менее 0,6 мм -1,5 мм. - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию не менее 1700 циклов. Размер: 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. | Полупара (штука) |
| 5 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.153 - Обувь ортопедическая сложная для взрослых 03.28.09.02.03.02 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Ортопедическая обувь сложная ручного или механического производства на аппарат на утепленной подкладке. Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке предназначена для передвижения больных, инвалидов, с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп и пользующихся аппаратами на нижние конечности. Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке учитывает анатомо-функциональные особенности конкретного человека (пользователя), изготавливается по медицинскому заказу по обувным ортопедическим колодкам или по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка стопы инвалида . Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке имеет следующие специальные детали: Жесткий задник или бортики задника до носка в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Носок (удлиненный или укороченный, или серповидный) или бочок жесткий в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Застежка: обувные шнурки или застежки текстильные ("Велкро", "Контакт") или обувная молния или пряжки определяется по согласованию с инвалидом . Материал изготовления верха обуви - натуральная кожа; Материал изготовления подкладки утепленной: мех натуральный или мех искусственный определяется по согласованию с инвалидом. Межстелечный слой выполнен из пласта коры пробкового дуба или плиты прессованной из пробковой крошки. Материал изготовления низа обуви (подошвы): кожа натуральная (чепрак), пластина резиновая пористая, пластина из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, определяется по согласованию с инвалидом . Метод крепления: клеевой или рантовый определяется врачом ортопедом в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Количество примерок – не менее двух. Модель обуви ортопедической сложной на утепленной подкладке: -Сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли определяется инвалидом . Размер ортопедической обуви сложной на аппарат на утепленной подкладке соответствует размеру длины стопы инвалида. Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм. Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм. Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм. Конкретный вид ортопедической обуви устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус инвалида. | Пара |
| 6 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.151 - Обувь ортопедическая для взрослых, кроме ортопедической обуви сложной и малосложной 03.28.09.02.04.02 Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Ортопедическая обувь сложная ручного или механического производства на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладки. Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке предназначена для передвижения больных, инвалидов, с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп и пользующихся аппаратами на нижние конечности. Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке учитывает анатомо-функциональные особенности конкретного человека (пользователя), изготавливается по медицинскому заказу по обувным ортопедическим колодкам или по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка стопы инвалида . Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке имеет следующие специальные детали: Жесткий задник или бортики задника до носка в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида . Носок (удлиненный или укороченный, или серповидный) или бочок жесткий в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Застежка: обувные шнурки или застежки текстильные ("Велкро", "Контакт") или обувная молния или пряжки определяется по согласованию с инвалидом . Материал изготовления верха обуви - натуральная кожа; Материал изготовления подкладки утепленной: мех натуральный или мех искусственный определяется по согласованию с инвалидом. Межстелечный слой выполнен из пласта коры пробкового дуба или плиты прессованной из пробковой крошки. Материал изготовления низа обуви (подошвы): кожа натуральная (чепрак), пластина резиновая пористая, пластина из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, определяется по согласованию с инвалидом . Метод крепления: клеевой или рантовый определяется врачом ортопедом в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Количество примерок – не менее двух. Модель обуви ортопедической сложной на утепленной подкладке: -Сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли определяется инвалидом. Размер ортопедической обуви сложной на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке соответствует размеру длины стопы инвалида. Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм. Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм. Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм. Конкретный вид ортопедической обуви устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус инвалида. | Пара |
| 7 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.157 - Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) 03.28.09.01.08 Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) - изделие, конструкция которого учитывает анатомо-функциональные особенности конкретного человека (пользователя) и изготавливаемое по медицинскому заказу. Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви, в том числе стельки, полустельки индивидуального изготовления. С выкладкой свода супинатором изготовлены из материла: комбинированные: натуральная кожа с пробковой основой. Изделия удовлетворяют эстетическим требованиям и обеспечивают удобство пользования при эксплуатации. Размер: в диапазоне от 210 до 300 и соответствует размеру длины стопы инвалида Размер: 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм.. | Штука |
| 8 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.154 - Обувь ортопедическая сложная для детей 03.28.09.01.04.01 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | Ортопедическая обувь сложная ручного или механического производства на аппарат без утепленной подкладки. Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки предназначена для передвижения больных, инвалидов, с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп и пользующихся аппаратами на нижние конечности. Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки учитывает анатомо-функциональные особенности конкретного человека (пользователя), изготавливается по медицинскому заказу по обувным ортопедическим колодкам или по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка стопы инвалида . Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки имеет следующие специальные детали: Жесткий задник или бортики задника до носка в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида . Носок (удлиненный или укороченный, или серповидный) или бочок жесткий в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Застежка: обувные шнурки или застежки текстильные ("Велкро", "Контакт") или обувная молния или пряжки определяется по согласованию с инвалидом . Материал изготовления верха обуви - натуральная кожа; Материал изготовления подклада: кожа подкладочная или обувные текстильные материалы определяется по согласованию с инвалидом. Межстелечный слой выполнен из пласта коры пробкового дуба или плиты прессованной из пробковой крошки. Материал изготовления низа обуви (подошвы): кожа натуральная (чепрак), пластина резиновая пористая, пластина из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, определяется по согласованию с инвалидом. Метод крепления: клеевой или рантовый определяется врачом ортопедом в зависимости от индивидуальных особенностей с инвалида . Количество примерок не менее двух; Модель ортопедической обуви сложной на аппарат без утепленной подкладки: -Ботинки, полуботинки, туфли определяется инвалидом. Размер ортопедической обуви сложной на аппарат без утепленной подкладки соответствует размеру длины стопы инвалида. Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм. Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм. Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм. Конкретный вид ортопедической обуви устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус инвалида. | Пара |
| 9 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.154 - Обувь ортопедическая сложная для детей 03.28.09.02.03.01 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | Ортопедическая обувь сложная ручного или механического производства на аппарат на утепленной подкладке. Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке предназначена для передвижения больных, инвалидов, с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп и пользующихся аппаратами на нижние конечности. Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке учитывает анатомо-функциональные особенности конкретного человека (пользователя), изготавливается по медицинскому заказу по обувным ортопедическим колодкам или по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка стопы инвалида . Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке имеет следующие специальные детали: Жесткий задник или бортики задника до носка в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Носок (удлиненный или укороченный, или серповидный) или бочок жесткий в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Застежка: обувные шнурки или застежки текстильные ("Велкро", "Контакт") или обувная молния или пряжки определяется по согласованию с инвалидом . Материал изготовления верха обуви - натуральная кожа; Материал изготовления подкладки утепленной: мех натуральный или мех искусственный определяется по согласованию с инвалидом. Межстелечный слой выполнен из пласта коры пробкового дуба или плиты прессованной из пробковой крошки. Материал изготовления низа обуви (подошвы): кожа натуральная (чепрак), пластина резиновая пористая, пластина из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, определяется по согласованию с инвалидом . Метод крепления: клеевой или рантовый определяется врачом ортопедом в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Количество примерок – не менее двух. Модель обуви ортопедической сложной на утепленной подкладке: -Сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли определяется инвалидом . Размер ортопедической обуви сложной на аппарат на утепленной подкладке соответствует размеру длины стопы инвалида. Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм. Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм. Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм. Конкретный вид ортопедической обуви устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус инвалида. | Пара |
| 10 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.152 - Обувь ортопедическая для детей, кроме ортопедической обуви сложной и малосложной 03.28.09.02.04.01 Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | Ортопедическая обувь сложная ручного или механического производства на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладки. Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке предназначена для передвижения больных, инвалидов, с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп и пользующихся аппаратами на нижние конечности. Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке учитывает анатомо-функциональные особенности конкретного человека (пользователя), изготавливается по медицинскому заказу по обувным ортопедическим колодкам или по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка стопы инвалида . Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке имеет следующие специальные детали: Жесткий задник или бортики задника до носка в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида . Носок (удлиненный или укороченный, или серповидный) или бочок жесткий в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Застежка: обувные шнурки или застежки текстильные ("Велкро", "Контакт") или обувная молния или пряжки определяется по согласованию с инвалидом . Материал изготовления верха обуви - натуральная кожа; Материал изготовления подкладки утепленной: мех натуральный или мех искусственный определяется по согласованию с инвалидом. Межстелечный слой выполнен из пласта коры пробкового дуба или плиты прессованной из пробковой крошки. Материал изготовления низа обуви (подошвы): кожа натуральная (чепрак), пластина резиновая пористая, пластина из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, определяется по согласованию с инвалидом . Метод крепления: клеевой или рантовый определяется врачом ортопедом в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Количество примерок – не менее двух. Модель обуви ортопедической сложной на утепленной подкладке: -Сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли определяется инвалидом. Размер ортопедической обуви сложной на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке соответствует размеру длины стопы инвалида. Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм. Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм. Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм. Конкретный вид ортопедической обуви устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус инвалида. | Пара |
| 11 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.152 - Обувь ортопедическая для детей, кроме ортопедической обуви сложной и малосложной 03.28.09.01.05.01 Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | Ортопедическая обувь сложная ручного или механического производства на сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки. Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки предназначена для передвижения больных, инвалидов, с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп и пользующихся аппаратами на нижние конечности и пользующихся протезами нижних конечностей. Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки учитывает анатомо-функциональные особенности конкретного человека (пользователя), изготавливается по медицинскому заказу по обувным ортопедическим колодкам или по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка стопы инвалида . Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки имеет следующие специальные детали: Жесткий задник или бортики задника до носка в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида . Носок (удлиненный или укороченный, или серповидный) или бочок жесткий в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Застежка: обувные шнурки или застежки текстильные ("Велкро", "Контакт") или обувная молния или пряжки определяется по согласованию с инвалидом . Материал изготовления верха обуви - натуральная кожа; Материал изготовления подклада: кожа подкладочная или обувные текстильные материалы определяется по согласованию с инвалидом. Межстелечный слой выполнен из пласта коры пробкового дуба или плиты прессованной из пробковой крошки. Материал изготовления низа обуви (подошвы): кожа натуральная (чепрак), пластина резиновая пористая, пластина из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, определяется по согласованию с инвалидом. Метод крепления: клеевой или рантовый определяется врачом ортопедом в зависимости от индивидуальных особенностей с инвалида . Количество примерок не менее двух; Модель ортопедической обуви сложной на аппарат и обуви на протез без утепленной подкладки: -Ботинки, полуботинки, туфли определяется инвалидом . Размер ортопедической обуви сложной на аппарат без утепленной подкладки соответствует размеру длины стопы инвалида. Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм. Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм. Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм. Конкретный вид ортопедической обуви устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус инвалида. | Пара |
| 12 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.154 - Обувь ортопедическая сложная для детей 03.28.09.01.03.01 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей для детей-инвалидов (пара) | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей сложная ручного или механического производств. Обувь ортопедическая на протезы нижних конечностей предназначена для передвижения получателей с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп и пользующихся протезами нижних конечностей. Конструкция ортопедической обуви разработана с учетом особенности ходьбы на протезах, учитывает анатомо-функциональные особенности конкретного человека (пользователя), изготавливается по медицинскому заказу по обувным ортопедическим колодкам или по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка стопы инвалида . Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей следующие специальные детали: Жесткий задник или бортики задника до носка в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида . Носок (удлиненный или укороченный, или серповидный) или бочок жесткий в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Застежка: обувные шнурки или застежки текстильные ("Велкро", "Контакт") или обувная молния или пряжки определяется по согласованию с инвалидом . Материал изготовления верха обуви - натуральная кожа; Материал изготовления подкладки: кожа подкладочная или мех (натуральный или искусственный или прессукно) определяется по согласованию с инвалидом . Материал изготовления низа обуви (подошвы): кожа натуральная (чепрак), пластина резиновая пористая, пластина из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, определяется по согласованию с инвалидом. Метод крепления: клеевой или рантовый определяется врачом ортопедом в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида . Количество примерок не менее двух; Модель ортопедической обуви на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей: -Сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли определяется инвалидом . Размер ортопедической обуви на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей соответствует размеру длины стопы инвалида. Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм. Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм. Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм. Конкретный вид ортопедической обуви устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус инвалида. | Пара |

Требования к результатам работ

Период обеспечения изделием Получателя – в соответствии со сроками изготовления каждого типа изделия, согласно Техническому заданию и в соответствии с графиком обеспечения изделиями.

Работы по обеспечению получателей ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у получателя полностью или частично восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению получателей ортопедической обувью должны выполняться с надлежащим качеством и в установленные сроки. Изготовленное изделие должно передаваться Исполнителем непосредственно Получателю, либо, в случае если от имени Получателя действует его представитель, то представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя, и соответствующего документа, подтверждающего полномочия представителя.

Требования к упаковке

-	Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению на основании ГОСТа 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ

Сроки гарантии: 6 месяцев

Обеспечение возможности ремонта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Исполнитель обязан производить гарантийный ремонт или замену изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств,  возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделий до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя.

Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) - Российская Федерация, Томская область, доставка результата работ по месту жительства инвалида.

Прием заказа на изготовление и снятие мерок должен быть осуществлен по месту нахождения Исполнителя в г. Томске (пункта выдачи в г. Томске)  или, при необходимости, по месту жительства инвалида (в зависимости от способности инвалида к передвижению).

Выдача готовых изделий производится одним из следующих способов по выбору Получателя:  по месту нахождения Исполнителя в г. Томске (пункта выдачи в г. Томске)   или  по адресу проживания Получателя, который указан в направлении.

Сроки (периодичность) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)- Выполнение работ по обеспечению Получателя изделием осуществляется в течение 30 календарных дней (а в отношении изделий, изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением Получателя в течении 60 календарных дней) с даты получения Исполнителем направленного Заказчиком Реестра Получателей, в соответствии с предъявленным Получателем Направлением, выдаваемым Заказчиком, но не позднее 20 декабря 2021 года.